GŁÓWNY  INSTYTUT  GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Po zmianach 22.05.2015

Zamówienie o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kalorymetru stożkowego do badań palności, dymotwórczości i korozyjności materiałów

Zatwierdzono:

………………………………

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział   I   Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział  II  Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III Formularz Oferty i inne dokumenty dla Wykonawców

Załącznik nr 1. Formularz oferty.

Załącznik nr 2a. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2b. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3. Formularz techniczno – cenowy.

Załącznik nr 4. Wzór umowy.

Załącznik nr 5. Oświadczenie  o  przynależności/braku  przynależności

do  grupy  kapitałowej

Załącznik nr 6. Wykaz wykonanych dostaw.

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

I	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 7 30 do 15 00

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/4305/MK/15

NIP:			634 – 012 – 60 - 16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	Bank BRE S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40 - 024 Katowice,

Nr konta bankowego (waluta: PLN) :	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Nr konta bankowego (waluta: EUR) :	80 1140 1078 0000 3018 1200 1009

II	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r.,  poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych opierając się o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. Ust. nr. 16, poz. 93 ze zm).

- Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla Wykonawców użyte jest pojęcie "ustawa PZP", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, 
o której mowa w pkt 1.

III	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalorymetru stożkowego do badań palności, dymotwórczości
i korozyjności materiałów.

Szczegółowy opis techniczny został podany w Rozdziale II "Opis przedmiotu zamówienia".

Główny przedmiot zamówienia wg. Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38540000-2  maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa, zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, 
u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.

- Płatność na warunkach: Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokołu odbioru ilościowo – jakościowego oraz protokół z instalacji, uruchomienia, weryfikacji poprawności działania i instruktażu rozruchowego.

- Wykonawca zapewni gwarancję na „przedmiot zamówienia” na okres minimum 12 miesięcy od daty końcowego odbioru z wyjątkiem drukarki, na którą udzieli 36 miesięcznej gwarancji od daty jej końcowego odbioru.

- Gwarancja na oprogramowanie będzie zgodna z umową licencyjną producenta oprogramowania.

- Nie przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego.

IV	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zamawiający wymaga aby „przedmiot zamówienia” był dostarczony do 12 tygodni od daty podpisania umowy, na warunkach DDP Incoterms 2010  do Głównego Instytutu Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Hala nr 8, Zakład Inżynierii Materiałowej (SM).

Instalacja, uruchomienie, weryfikacja poprawności działania i instruktaż rozruchowy odbędzie się w terminie do 1 tygodnia od daty dostarczenia „przedmiotu zamówienia”.

V	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.   O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy PZP oraz spełnią warunki udziału zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że spełniają następujące warunki:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przedstawią wykaz  wykonanej minimum jednej dostawy kalorymetru o wartości minimum:

1 000 000,00 PLN

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.4. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przedstawią:

    - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej,               wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , w kwocie co najmniej

1 000 000,00 PLN

VI	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, SKŁADAJĄCE SIĘ NA CAŁOŚĆ OFERTY

1.	Formularz oferty wg załączonego wzoru					(załącznik nr 1do SIWZ)

2.	Formularz powinien  zawierać szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, spełniający warunki techniczne wymagane przez Zamawiającego a określone w SIWZ w rozdziale II. W przypadku składania oferty równoważnej Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (art.30, ust 5 Ustawy PZP). Sposób wypełnienia formularza techniczno - cenowego opisano w pkt. XII niniejszej SIWZ.												(załącznik nr 3 do SIWZ).

3. 	Oświadczenie, że Wykonawca należy / nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 Ustawy PZP.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, integralną częścią oświadczenia będzie lista  podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.			(załącznik nr 5 do SIWZ)

4.	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

4.1.	oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1 – 4 Ustawy PZP					(załącznik nr 2a do SIWZ),

4.2.*)	informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej,               wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w kwocie co najmniej

1 000 000,00 PLN

(dokument),

  - wykaz głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,          a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu dostaw, dat wykonania i nazw odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykaz ten powinien obejmować minimum jedno zamówienie w zakresie dostawy kalorymetru o wartości minimum 1 000 000,00 PLN

Za dowody uznaje się:			           (załącznik nr 6 do SIWZ) + (dokumenty ),

- poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw, powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

(załącznik nr 6 do SIWZ)   +  (poświadczenie),

- oświadczenie wykonawcy w przypadku  zamówień  na dostawy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia       o którym mowa powyżej	(załącznik nr 6 do SIWZ)  + (oświadczenie wykonawcy),

- w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie ( załącznik nr 6 do SIWZ ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w ust 5, pkt.5.4.

*)  Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych wyrażone będą w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24, ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

5.1.	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                                   (załącznik nr 2b do SIWZ),

5.2.	aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt 2 Ustawy PZP

(dokument) + (załącznik nr 5 do SIWZ),

5.3.	aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)							(dokument),

5.4.	aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania 
w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

(dokument),

5.5.	aktualna na dzień składania ofert informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 4 – 8 ustawy PZP (wystawionej nie wcześniej nie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

(dokument),

5.6.	aktualna na dzień składania ofert informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 9 ustawy PZP (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

(dokument),

5.7.	W przypadku, gdy u Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej występują osoby, o których mowa w art. 24, ust. 1, pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy PZP, mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy PZP  (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób

(dokument).

6.	W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt V, ppkt. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, SIWZ, zobowiązany jest złożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

-	odpowiednio dla pkt V, ppkt. 5.5. SIWZ składa:

  - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo   zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, opisanych powyżej w pkt V. 7 SIWZ, Wykonawca może je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty, o których mowa w pkt V.6 i VI.7 SIWZ muszą być złożone w postaci oryginału lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem.

- W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika.

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

-	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz 
z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

-	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VI, ust. 5 pkt 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 , 5.5, 5.6 SIWZ powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VII		INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Oferta wraz z załącznikami - pełna forma pisemna.

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e - mailem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub e - maila każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (Art. 27, ust. 2 Ustawy PZP).

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

w sprawach formalnych:

mgr Monika Wallenburg	- Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro,

tel. (32) 259 25 47 -  fax: (32) 259 22 05,

e-mail: m.wallenburg@gig.eu

mgr inż. Magdalena Klimczak	-  Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro,

tel. (032) 259 25 55 - fax: (032) 259 22 43,

e-mail: m.klimczak@gig.eu

w sprawach technicznych:

dr inż. Klaudiusz Wypior	- Hala 8, pokój 134,

tel. (32) 259 21 95, e-mail: kwypior@gig.eu

5.	Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest 
w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.gig.eu.

VIII	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę:

50 000,00 PLN (słownie:  pięćdziesiąt tysięcy złotych)

2.	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a)	w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (21 1140 1078 0000 3018 1200 1004 / Mbank)

b)	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)	w gwarancjach bankowych,

d)	w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ok. 6b, ust. 5, pkt. 2, ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz 2010 r. NT 96, poz. 620 ).

3.	Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:

Wadium – przetarg nieograniczony na dostawę kalorymetru stożkowego do badań palności, dymotwórczości i korozyjności materiałów

4.	W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data, tj. 17.06.2015 r. do godz. 1000 wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w rozdziale I SIWZ, przed otwarciem ofert.

5.	W przypadku złożenia wadium w innej formie, wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego i dostarczenie go do Siedziby Zamawiającego, Pl. Gwarków 1, Katowice, Budynek Dyrekcji, II piętro, Dział Finansowy i Windykacji Należności pok. 217 w terminie do 17.06.2015 r. do godz. 1000.

6.	Okoliczności, zasady zwrotu wadium i jego przepadku określa Ustawa PZP.

- Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ, pkt. 2, ust. b – e, muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

IX	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Zaleca się aby oferta wraz załącznikami była ponumerowana oraz aby każda strona oferty była  czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę upoważnioną.

- Jeżeli osoba /osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo to winno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

- Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., winna być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie wymogami określonymi w pkt 4.

- Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Zaleca się aby informacje zawarte w ofercie a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były 
w ofercie oddzielnie spięte oraz odpowiednio oznakowane napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Dotyczy to informacji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (art. 11, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. Ust. 
z 2003 r. nr 153 poz. 1503). Zgodnie z powyższym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

XI	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro w terminie 17.06.2015 r. do godz. 1000.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice oraz opisana, jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………….. adres Wykonawcy …………………………………………………... Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro „Przetarg nieograniczony na dostawę kalorymetru stożkowego do badań palności, dymotwórczości i korozyjności materiałów” Nie otwierać przed 17.06.2015 r. do godz. 1030

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez

otwierania.

- Zgodnie z art. 84, ust 1 Ustawy Pzp Wykonawca może  zmienić lub wycofać ofertę.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ - 1) pokój 226, II piętro 17.06.2015 r. do godz. 1030.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację 
z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

XII	OPIS SPOSOBU WYPEŁNIENIA FORMULARZA TECHNICZNO - CENOWEGO ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy urządzenia, modelu, danych technicznych, producenta produktu wraz z pełną konfiguracją oferowanego sprzętu wymienionego w specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej załącznik nr 3 do oferty, w celu pełnej oceny właściwości technicznych i analitycznych oferowanego urządzenia.

W przypadku nie podania w załączniku nr 3 wymaganych danych dot. oferowanego urządzenia, Zamawiający wymaga podania tych informacji w formie katalogów lub folderów lub instrukcji obsługi, załączonych do oferty.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena brutto/netto* (*dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) musi być wyrażona w PLN. Całkowita cena brutto/netto* (*dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ceny brutto/netto* (*dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji nawet w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Cena brutto/netto* (*dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza techniczno - cenowego (załącznik nr 3) i przedstawiona w składanej ofercie.

- Cenę oferty oblicza się w następujący sposób:

Ilość (liczbę towaru) usług, wyrażoną w jednostkach miary, mnoży się przez cenę ustaloną za

jednostkę towaru (usług i powiększa o należny podatek od towarów) usług.

ilość x cena jednostkowa + należny podatek od towarów i usług = cena brutto

Wszystkie oznaczone pozycje w formularzu techniczno - cenowym należy obliczyć w wyżej podany sposób.

7.	Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem 
w dół lub w górę w następujący sposób:

- w dół 		 - jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5,

- w górę	 - jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równia 5.

8.	Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

XIII	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 90 % |
| 2. | Termin płatności | Termin płatności do 14 dni: 0 % Termin płatności do 21 dni 5% Termin płatności do 30 dni: 10% | 10% |

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

- Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w formularzu techniczno - cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

- Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------  x 90

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  90.

5.	W kryterium „termin płatności” ilości punktów będzie oceniana wg poniższych zasad

(maksymalna ilość punktów 10):

Termin płatności do 14 dni   :  0 punktów

Termin płatności  do 21 dni  :  5 punktów

Termin płatności do 30 dni    : 10 punktów

6.	Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 	liczbę

punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

XIV	UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

- O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92, ust. 1, pkt 1 Ustawy PZP (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (www.gig.eu) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 4) oraz oferty (załącznik nr 1) przedstawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10 - dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia aktualnej kopii dokumentu dopuszczającego go do obrotu prawnego, tj. na przykład odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o ile dokument ten nie został złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23, ust. 1 Ustawy PZP) Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV       WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI		ISTOTNE WARUNKI UMOWY

- Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zgodnie z art. 94, Ustawy Pzp.

- Do umów w sprawach publicznych stosuje się przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r.,  poz. 907 z późniejszymi zmianami) SIWZ oraz oferty Wykonawcy.

- Umowa, pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.

- Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt. 4 jest nieważna.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

XVII	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154, pkt 5 Ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27, ust. 2 Ustawy PZP.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27, ust. 2 Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – 
w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy.

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

- wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w Ustawie PZP zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI Ustawy PZP.

XVIII	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.gig.eu).

2.	Pytania należy kierować na adres:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Gmach Dyrekcji,

Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro

(fax, e-mail, jak w pkt II)

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.gig.eu).

XIX	ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.      Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.      Na podstawie art. 144, ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w następujących sytuacjach:

a.	zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu;

b.	 zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych;

c. 	gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia;

d.   jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego przedmiotu umowy, a opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany;

e.    zmiany terminu wykonania zamówienia wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. w

przypadku gdy Zamawiający nie możne udostępnić pomieszczeń Wykonawcy w celu dokonania instalacji

i uruchomienia.

f.	zmiany wysokości wynagrodzenia:

- stawki podatku od towarów i usług

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

3.         Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

XX	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. Ust. Nr. 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r.,  poz. 907 z późniejszymi zmianami ).

ROZDZIAŁ  II

Opis  przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalorymetru stożkowego do badań palności, dymotwórczości i korozyjności materiałów.

Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane w jakimkolwiek laboratorium, nie służące wcześniej jako urządzenie demonstracyjne na konferencjach i imprezach targowych. Urządzenie musi być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku.

Dostarczone urządzenie musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim (w postaci książkowej lub na płycie CD)

Po zainstalowaniu, uruchomieniu, weryfikacji poprawności działania Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktażu rozruchowego.

Instalacja, uruchomienie, weryfikacja poprawności działania i instruktaż rozruchowy muszą się odbyć w terminie do 1 tygodnia od daty dostarczenia przedmiotu umowy.

Instruktaż rozruchowy ma odbyć się w siedzibie Zamawiającego w języku polskim.

W instruktażu będzie brało udział maksymalnie 7 pracowników Zamawiającego.

Wymiar instruktażu: 3 dni

Dokładny termin instruktażu zostanie ustalony pomiędzy stronami.

Szczegółowy opis urządzenia  przedstawiony jest poniżej.

Kalorymetr stożkowy do badań palności, dymotwórczości i korozyjności materiałów ( szt.1) 
w następującej konfiguracji w zakresie wymagań i parametrów technicznych:

Zgodny z normą ISO 5660 lub równoważną oraz ASTM E 1354 lub równoważną, funkcjonujący w oparciu o metodę kalorymetrii zużycia tlenu. Pojedynczy test wykonany za pomocą  kalorymetru stożkowego powinien umożliwiać otrzymanie następujących informacji:

- ilość i szybkości wydzielania ciepła (kW/m2),

- całkowitej wielkości ciepła uwalnianego

- całkowitej ilości wydzielanego dymu

- efektywnego ciepła spalania (MJ/kg),

- szybkości ubytku masy (g/s),

- czasu do zapalenia (s) i wygaśnięcia (s),

- ilości i szybkości uwalniania gazów. CO, CO2 I INYCH WEDŁUD PKT.20

- ilości i szybkości uwalniania dymu (m3/s)

Musi być wyposażony w:

- Ramę nośną o konstrukcji mobilnej, umożliwiającą przemieszczanie stanowiska w laboratorium.

- Przedział testowy wyposażony w zawieszenie antywibracyjne, zwiększające precyzję pomiarów masy. Przedział umożliwiający umieszczenie kalorymetru ubytku masy ze stożkiem i mechanizmem wagi, umożliwiający badania w różnych atmosferach oraz zapewniający dostęp do układu stożkowego z trzech stron.

- Stożkowy układ grzejny – moduł w postaci ściętego stożka, owiniętego od strony wewnętrznej elementem grzejnym o parametrach 4 000W - 6000W przy 230V z maksymalnym przepływem ciepła 100kW/m2 i średnicy minimalnej zwojów 7-9 mm. Kontrola temperatury stożka poprzez trzy termopary typu K oraz trójkanałowy kontroler temperatury typu PID. Układ stożkowy powinien być zamontowany na prowadnicach umożliwiających automatyczne ustawianie jego wysokości względem próbki.

- Celę wagową przystosowaną do umieszczania próbek z masą od 0 do5 kg oraz precyzją pomiaru lepszą niż 0,01 g. Cela powinna być wyposażona w elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem oraz zapewniające niezmienne wyniki. Cela powinna być wyposażona w moduł do zbierania danych, elektroniczne tarowanie oraz wyświetlanie wartości masy w postaci cyfrowej. Cela powinna być umieszczona w zamkniętym module w celu redukcji wpływu zmian temperatury.

- Zapalnik iskrowy i migawkę mechaniczną – wyposażone w generator iskrowy o napięciu co najmniej 10kV oraz układ bezpieczeństwa. Zapalnik z możliwością przesuwania go z nad próbki podczas testu. Mechanizm migawki chroniący próbkę przed zapaleniem i umożliwiający uruchomienie pomiaru w czasie wybranym przez użytkownika. Mechanizm zapalnika sprzężony z migawką. Układ bezpieczeństwa umożliwiający umieszczanie zapalnika nad próbką oraz otwarcie migawki z wykorzystaniem pojedynczej dźwigni.

- Ekran ochronny – automatycznie podnoszony ekran chroniący użytkownika przed ogniem, ciepłem oraz próbkami niebezpiecznymi.

- Układ wyciągowy – powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję, składający się z okapu, kanału dymowego oraz sekcji pomiarowej.

- Wentylator wyciągowy z regulacją prędkości obrotów i kontrolerami przepływu. Zakres ustawień przepływu w kontrolerach co najmniej 0-50 g/s z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1g/s. Kontrola przepływu w kominie za pomocą systemu termopar oraz różnicowego przetwornika ciśnienia. Wartość nominalna przepływu w testach co najmniej 24 l/s.

- Układ pomiaru gęstości dymu składający się z lasera helowo-neonowego o mocy co najmniej 0.5mW oraz dwóch fotodetektorów: pomiarowego i referencyjnego. Układ pomiaru gęstości dymu powinien być zamontowany na ramie nośnej, w celu ochrony układu przed zakłóceniami termicznymi i mechanicznymi. Układ pomiaru gęstości dymu powinien być wyposażony w co najmniej dwa filtry szare do jego automatycznej kalibracji z poziomu oprogramowania.

- Miernik strumienia ciepła z certyfikatem potwierdzającym parametry miernika strumienia ciepła, typu Schmidt-Boeltera, przeznaczony do kalibracji napromieniowania elementu grzejnego stożka.

- Palnik kalibracyjny służący do kalibracji szybkości uwalniania ciepła z wykorzystaniem metanu o znanej wartości kalorymetrycznej oraz masowego miernika przepływu.

- Uchwyty próbki - minimum 6 szt. do próbek o wymiarach 100x100x50 mm. Do uchwytów dodatkowo należy dostarczyć co najmniej 12 podkładek z wełny mineralnej, 12 podkładek ceramicznych oraz 6 siatek do utrzymywania próbek.

- Komorę do chłodzenia oraz odparowania uchwytów – zintegrowany w ramie szczelny przedział do umieszczania rozgrzanych uchwytów. Komora powinna być podłączona do systemu wyciągu oraz umożliwiać przechowanie co najmniej dwóch uchwytów jednocześnie. Komora powinna posiadać porty do podłączenia nawiewu azotem.

- Wbudowany zestaw sterujący z możliwością podłączenia do sieci komputerowej, z ekranem dotykowym LCD min. 17” oraz z możliwością drukowania wyników (drukarka sieciowa – opis poniżej)

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Technologia druku: | Druk laserowy, druk kolorowy |
| Rozdzielczość rzeczywista druku: | Min. 600 x 600 dpi |
| Szybkość druku: | Min. 20 stron na minutę w czerni, min. 20 stron na minutę w kolorze |
| Czas wydruku pierwszej strony: | Max. 18 sekund z trybu gotowości |
| Wbudowana pamięć: | Min. 128 MB |
| Interfejsy: | Min.: RJ45, USB 2.0 |
| Wewnętrzna karta sieciowa: | Wbudowana karta Ethernet |
| Moduł druku dwustronnego: | Wbudowany, automatyczny |
| Języki drukowania: | PCL 6, PCL 5, Postscript Level 3 |
| Format wydruku: | A4 |
| Podajniki papieru: | Podajnik uniwersalny na min. 50 arkuszy, podajnik na min. 250 arkuszy |
| Wydajność miesięczna: | Min. 35000 stron A4 |
| Obciążenie drukowania: | Min. 1500 stron A4 |
| Obsługa: | Nośników min.: karton, folie, etykiety, koperty; Typy nośników min.: A4, A5, A6, B5, koperty (DL, C5, B5) |
| Sterowniki w języku polskim: | tak |
| Pobór mocy w trakcie pracy: | Max. 500 W |
| Pobór mocy w stanie gotowości: | Max. 20 W |
| Pobór mocy w trybie uśpienia: | Max. 5 W |
| Certyfikaty: | CE, Energy Star lub dokumenty równoważne |
| Gwarancja: | Min. 36-miesięczna |

- Zintegrowany sterownik zdalny z ekranem dotykowym min. LCD 7”.

- System pobierania gazów do analizy, składający się z układu kontroli przepływu, filtrów sadzy, zimnej pułapki, pompy, kolumny osuszającej;

- Analizator tlenu – kontroler z paramagnetycznym detektorem tlenu o zakresie pomiarowym co najmniej 0-25%, analizator sterowany w trybie kontroli przepływu i temperatury, posiadający wbudowany moduł do kompensacji ciśnienia atmosferycznego;

- Analizator dwutlenku węgla oraz tlenku węgła zawierającego niedyspersyjne sensory podczerwieni (typu NDIR) do detekcji CO2 (w zakresie co najmniej 0-10%) i CO (w zakresie co najmniej 0-1%) z kontrolerami przepływu;

- Kontroler zbierania danych posiadający łącze do komputera (np. moduł akwizycji danych z wyjściem GPIB/RS232 oraz karta zbierania danych PCI GPIB do zainstalowania w komputerze);

- Stanowisko analizatorów o konfiguracji wolnostojącej umożliwiające przemieszczanie stoiska w laboratorium wyposażone w układ szybko złączek,

- Moduł do klimatyzacji próbek o wymiarach komory wewnętrznej

szerokość: 50 – 70 cm

głębokość: 40 – 60 cm

wysokość: 40 – 90 cm

zapewniający możliwość nastaw temperatury w zakresie od 0ºC do 70ºC oraz wilgotności w zakresie od 10 do 90% z rozdzielczością odpowiednio 0,1ºC i 1%.

Moduł powinien posiadać układ wizualizacji (na ekranie) i ciągłej rejestracji parametrów pracy.

- Co najmniej 5 filtrów HEPA, 10 filtrów sadzy, filtr kolumny osuszania, dwie próbki referencyjne z PMMA, izolacyjną płytkę ceramiczną celi wagowej.

- Pełne oprogramowanie narzędziowe kalorymetru stożkowego przeznaczone do sterowania nim. Oprogramowanie ma umożliwiać :

- monitorowanie stanu kalorymetru stożkowego,

- ustawianie parametrów testu,

- kalibracja wszystkich przetworników z poziomu „jednego okna” oprogramowania oraz gromadzenie danych kalibracyjnych,

- wyznaczanie dryftu analizatora tlenu oraz sensora dymu,

- zbieranie danych pomiarowych,

- automatyczne obliczenia wymaganych wartości,

- obliczanie wartości średnich z wielu testów,

- eksportowanie danych pomiarowych do innych programów w postaci plików CSV oraz arkuszy kalkulacyjnych,

- edytowanie wyników testu z poziomu oprogramowania,

- wprowadzanie komentarzy z obserwacji przebiegu testu,

- prezentacji wyników

- formatowanie raportów z testów. Raporty zawierające:

  - dane o warunkach przeprowadzonego testu i próbce badanej,

  - wartości obliczone z danych testowych

  - wyniki pomiarów dymu dla faz przed zapaleniem i po zapaleniu oraz dla całkowitego czasu testu,

  - krzywe w zależności czasowej dla wartości mierzonych oraz parametrów procesowych (stężenia O2, CO i CO2 oraz ich ubytek, sygnał z fotodetektora, temperatury: stożka, w kominie, dymu, pułapki),

- działające w środowisku Windows, posiadające funkcje powiadomień dźwiękowych i tekstowych z instrukcjami prowadzącymi użytkownika przez całą procedurę testową.

- Moduł analizatora FTIR do ciągłego pomiaru gazowych produktów podczas procesu spalania wraz z dewarem na ciekły azot o pojemności co najmniej 25l i pełną bazą widm

- Moduł tej jest przeznaczony do ciągłej analizy gazowych produktów spalania podczas testów palności lub pomiaru gęstości dymów.

- Moduł ten powinien umożliwiać równoczesną dynamiczną analizę ilościową wielu składników mieszaniny gazowej jednocześnie, co najmniej:

Aldehyd octowy, zakres stężeń: 10-500ppm

Akroleina , zakres stężeń:10- 200pm

Amoniak, zakres stężeń: 10 – 1000 ppm

Ditlenek węgla , zakres stężeń: 50ppm – 20%

Tlenek węgla , zakres stężeń: 3 ppm – 10%

Etylen , zakres stężeń: 5 – 1000 ppm

Formaldehyd , zakres stężeń: 5 – 500 ppm

HBr , zakres stężeń: 5 – 1000 ppm

HCl , zakres stężeń: 5 – 1000 ppm

HCN , zakres stężeń: 5 – 500 ppm

HF , zakres stężeń: 5 – 1000 ppm

Metan  , zakres stężeń: 5 ppm – 1%

NO , zakres stężeń: 1 ppm – 1%

NO2 , zakres stężeń: 10 – 1000 ppm

NOx  jako suma N2O, NO i NO2 , zakres stężeń: 10 – 1000 ppm

Propylen , zakres stężeń: 5 – 200 ppm

SO2 , zakres stężeń:5 – 200 ppm

Para wodna , zakres stężeń: 2-26%

- Moduł winien mieć następujące parametry i wymagania:

- Źródło ceramiczne na zakres 9600 – 20 cm-1 o maksymalnej temp. pracy 1577K, nie wymagające chłodzenia wodą.

- Dzielnik wiązki (beamsplitter): Ge/KBr na zakres co najmniej 6000 – 350 cm-1

- Detektor MCT-A, chłodzony ciekłym azotem: na zakres co najmniej 11 700 - 650 cm-1, zapewniający pomiary widm mieszaniny gazowej w pełnej rozdzielczości spektralnej 0.5cm-1 z częstotliwością nie mniejszą niż 5Hz

- Maksymalna zdolność rozdzielcza lepsza niż 0.5 cm-1 (pomiar szerokości połówkowej pasma CO). Zdolność rozdzielcza ustawiana w pomiarach w zakresie 0.5- 16cm-1

- Apertura regulująca moc wiązki, o regulacji średnicy w zakresie 0-100% w sposób płynny co 1%.

- Interferometr Michelsona 90º, nie wymagający zasilania sprężonym powietrzem, odporny na wibracje i wpływ zmian temperaturowych, justowany dynamicznie w trakcie skanowania z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości przejść przez zero sygnału lasera nawet przy maksymalnej szybkości skanowania. Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera He-Ne, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru.

- Elementy układu optycznego montowane na ławie optycznej za pomocą kołków pozycjonujących.

- Monolityczne zwierciadła w układzie optycznym.

- Komunikacja aparatu z jednostką sterującą przez port np.: USB 2.0.

- Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz spektrometru eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu.

- Kuweta gazowa  o długości drogi optycznej 1,9 -2,1 m i pojemności 0,18 -0.21 l, zoptymalizowana pod kątem czułości i rozdzielczości czasowej, zakres ciśnień od próżni do ok. 2bar (45psi),: korpus z aluminium pokrywanego niklem, optyka złocona z antykorozyjnymi warstwami ochronnymi oraz okienkami ZnSe odpornymi na wpływ pary wodnej oraz tlenków azotu. Kuweta w wersji termostatowanej za pomocą płaszcza grzejnego do 185C z kontrolą temperatury z poziomu oprogramowania

- System generacji suchego powietrza do przedmuchu spektrometru, celem usunięcia pary wodnej i CO2 obejmujący: sprężarkę bezolejową w obudowie wyciszającej o wydajności co najmniej 140l/min przy ciśnieniu 4-6 bar. Głośność <=56 dB; generator suchego powietrza wolnego od pary wodnej i CO2; podłączenia do przedmuchu spektrometru i optyki transferowej kuwety gazowej osuszonym gazem z  przewodami (co najmniej 4m) i regulatorem przepływu gazu

- Pełny program do obsługi modułu co najmniej w języku polskim i angielskim. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu się do systemu operacyjnego lub przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania. Oprogramowanie ma umożliwiać:

- Logowanie użytkowników z hasłami i różnymi poziomami dostępu

- Funkcja automatycznego doboru wzmocnienia sygnału,

- Podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem (jak podgląd dokumentów)

- Funkcje przetwarzania widma: korekcja linii bazowej – automatyczna i manualna, wygładzanie, dekonwolucja, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów,

- Funkcja rozkładu pasm na składowe z algorytmem konwergencji typu Fletcher-Powell-McCormick, uzględniająca co najmniej następujące typy pasm: Gaussian, Lorentzian, mieszany Gaussian/Lorentzian, Voigt,

- Przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca,

- Tworzenie własnych bibliotek użytkownika,

- W zestawie biblioteka widm gazów zarejestrowanych z rozdzielczościami 0.5cm-1 oraz 1cm-1.

- Moduł oprogramowania do analiz chemometrycznych obejmujacy algorytmy analizy ilościowej i klasyfikacyjnej – co najmniej następujące:

do analiz ilościowych

*	Prawo Lamberta-Beera

*	CLS (klasyczna metoda najmniejszych kwadratów)

*	PLS

do analiz klasyfikacyjnych

*	Search Standards (przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą korelacji, także dla pochodnych widm)

*	Similarity match (wektorowa analiza podobieństwa)

*	QC compare (analiza korelacyjna widm uśrednionych)

- Moduł do analiz kinetycznych umożliwiający rejestrację widm czasowych, m.in. z wykresami profili stężeń badanych gazów

- Wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w trakcie pomiaru),

- Aktywna diagnostyka w trakcie pomiaru z ciągłym monitorowaniem stanu elementów systemu i wizualnym wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu,

- Wbudowany edytor do tworzenia raportów według własnych szablonów,

- Archiwizowanie gotowych raportów w nieedytowalnych skoroszytach elektronicznych z funkcją przeszukiwania bazy danych umożliwiającą szybkie dotarcie do każdego raportu.

- Oprogramowanie kompatybilne z formatem widm oraz metodami analizy ilościowej posiadanego analizatora gazów – możliwość transferu dotychczas używanych metod

- System wyposażony we wbudowaną kalibrację do oznaczania następujących składników mieszaniny gazowej, co najmniej:

Aldehyd octowy zakres stężeń 10-500ppm

Akroleina zakres stężeń 10- 200pm

Amoniak  zakres stężeń 10 – 1000 ppm

Ditlenek węgla 50ppn – 20%

Tlenek węgla 3 ppm – 10%

Etylen 5 – 1000 ppm

Formaldehyd  5 – 500 ppm

HBr 5 – 1000 ppm

HCl 5 – 1000 ppm

HCN 5 – 500 ppm

HF 5 – 1000 ppm

Metan  5 ppm – 1%

NO 1 ppm – 1%

NO2 10 – 1000 ppm

NOx  jako suma N2O, NO and NO2 10 – 1000 ppm

Propylen 5 – 200 ppm

SO2 5 – 200 ppm

Para wodna 2-26%

Możliwość rozszerzenia/rozbudowy kalibracji o dodatkowe wzorce lub składniki mieszaniny
  gazowej

- Moduł poboru gazów obejmujący:

    - sondę probierczą,  termostatowaną do 180°C, z filtrem cząstek stałych powyżej  2um oraz podłączeniem do kalorymetru stożkowego

    - przewody gazowe termostatowane do 180°C doprowadzające badaną mieszaninę gazową do kuwety pomiarowej

    - System kontroli i regulacji ciśnienia

    - Pompa próżniowa zapewniająca przepływ gazu co najmniej 5 l/min

    - System kondensacji oraz odprowadzania skroplin

    - System zamontowany w szafie 19”

- Posiadający dedykowany  układ sterujący z możliwością podłączenia do sieci komputerowej w tym z możliwością podłączenia do drukarki sieciowej

Równoważność:

Zgodnie z art. 30, ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Równoważność norm i certyfikatów:

Oferowane przez Wykonawców „urządzenia” muszą posiadać certyfikaty i normy wymienione w „Opisie przedmiotu zamówienia” lub ich odpowiedniki (równoważne normy i certyfikaty) zgodnie z art. 30, ust. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 30, ust 4 w/w ustawy  Zamawiający,  powołując się na oznaczenie certyfikatu , normy, oraz aprobaty dopuszcza normalizację równoważne wskazanym w kolejności ważności zastosowania w wskazanym art. 30, ust 1 w/w. ustawy. W tym przypadku, gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy lub normy równoważne, po jego stronie leży  wykazanie dowodu równoważności oraz dołączenie ich do oferty.

Równoważność dla urządzeń

Oferowane przez Wykonawców, składających oferty równoważne urządzenia, muszą posiadać wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż urządzenia wskazane w specyfikacji. Oferowane rozwiązania równoważne muszą poprawnie współpracować ze wszystkimi pozostałymi elementami proponowanego rozwiązania. W przypadku braku zgodności Wykonawca musi dostarczyć i wdrożyć elementy o odpowiedniej funkcjonalności, które poprawnie współpracują z resztą proponowanego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego urządzeń, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy załączyć foldery, specyfikacje techniczne proponowanych urządzeń, aprobaty techniczne lub inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych urządzeń.

Opisy techniczne urządzeń, które będą stanowić podstawę do oceny równoważności będzie zawierać uzupełniony przez oferenta załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Równoważny artykuł winien być określony z nazwy oraz poprzez podanie producenta.

- Równoważność oferowanego artykułu Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie (załącznik nr 3 do SIWZ) właściwości urządzenia (opis właściwości technicznych).

- Wskazane przez Wykonawcę właściwości techniczne urządzenia zamiennego musi potwierdzać załączona do oferty informacja pochodząca od producenta tego urządzenia.

- Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE.

- Zgodnie z art. 30, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. 2013 r.,  poz. 907 z późniejszymi zmianami, Zamawiający, powołując się na oznaczenie normy, dopuszcza normalizację, specyfikacje techniczne, równoważne wymienionym w kolejności ważności zastosowania we wskazanym art. 30, ust. 1 ww. Ustawy. W tym przypadku, gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wykazanie dowodu równoważności.

ROZDZIAŁ  III

FORMULARZ  OFERTY  I  INNE  DOKUMENTY  DLA  WYKONAWCÓW

Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………………………………..…………

………………………………………………………….….............................

Adres*:	……………………………………………….………..…………….

NIP*:		……………………………………………………..………

Regon*:	…………………………………………………………..…

Nr tel.*.:	……………………………………………………….…….

Nr faksu*:	……………………………………………………………..

Osoba kontaktowa: ………………………………………………………....

Adres e - mail*:	……………………………………………………………...

Nazwa banku: ……………………………………………………………….

Numer konta: ………………………………………………………………

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę:

kalorymetru stożkowego do badań palności, dymotwórczości i korozyjności materiałów

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

netto:  ……………………………………..…………………………………………………………………….*)

(łączna kwota z formularza techniczno – cenowego, załącznik nr 3)

słownie: …………………………………….…………………………………………………………………..*)

wartość podatku VAT (przy stawce 23%):  …………………………………………………………...…….…*)

słownie: …………………………………………………………………….……………………………….….*)

brutto: ……………………………………………………………………………………………..…….…*);  **)

słownie: …………………………………………………………………….…………………………….. *);  **)

( łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 )

*) 	należy podać walutę

**) 	dot. Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski.

2.	Oświadczamy, że powyższa cena brutto/ netto *);  **)  dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3.  Cena obejmuje koszty dostawy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Hala nr 8, Zakład Inżynierii Materiałowej (SM).

4.	Oświadczamy, że:

- zamówienie dostarczymy w terminie do 12 tygodni od daty podpisania umowy, na warunkach DDP Incoterms 2010 do Głównego Instytutu Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Hala nr 8 , Zakład Inżynierii Materiałowej (SM).

- Instalację, uruchomienie, weryfikację poprawności działania i instruktaż rozruchowy przeprowadzimy w terminie do 1 tygodnia od daty dostarczenia „przedmiotu zamówienia”( potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru ilościowo-jakościowego)

- akceptujemy płatność:  100 %  płatności będzie dokonane w terminie do ………….. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru
ilościowo – jakościowego oraz protokół z instalacji, uruchomienia, weryfikacji poprawności działania i instruktażu rozruchowego.

- Wykonawca zapewni gwarancję na „przedmiot zamówienia” na okres minimum 12 miesięcy od daty końcowego odbioru z wyjątkiem drukarki, na którą udzieli 36 miesięcznej gwarancji od daty jej końcowego odbioru.

5.	Oświadczamy, że zgodnie z artykułem 44 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniamy warunki udziału w postępowaniu i złożymy żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

6.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

7.	Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 4) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

.……..……………………………………………..

………………………………………..……………

(nazwa części zamówienia)

9. Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy:			Zakres zamówienia Wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców:

1.	………………………………………	………………………………………………

2.	…………………………………………	………………………………………………

10.	Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Ilość stron oferty………………….

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty

.............................................................				.............................................................

(miejscowość data)						     (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2a

Oznaczenie sprawy : FZ-1/4305/MK /15

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany	……………………………………………………………………………………… działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) ………………………………………………………………………………………………………………………

Będąc/y uczestnikiem/ami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Główny Instytut Górnictwa  na dostawę:

kalorymetru stożkowego do badań palności, dymotwórczości i korozyjności materiałów

oświadczam zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013 r.,  poz. 907 z późniejszymi zmianami), że podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)						podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2b

Oznaczenie sprawy : FZ-1/4305/MK /15

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany	……………………………………………………………………………………… działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) ………………………………………………………………………………………………………………………

Będąc/y uczestnikiem/ami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Główny Instytut Górnictwa  na dostawę:

kalorymetru stożkowego do badań palności, dymotwórczości i korozyjności materiałów

oświadczam zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013 r.,  poz. 907 z późniejszymi zmianami), że podmiot, który reprezentuję:

            - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi o wykluczeniu:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

      - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

      - wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo - akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)						podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik nr 3

FZ – 1/4305/MK/15

FORMULARZ  TECHNICZNO – CENOWY

| Lp. | Oferta urządzenia wskazanego w SIWZ / należy wpisać nazwę oferowanego urządzenia, model, dane techniczne oraz producenta / | Jedn. miary | Ilość oferowana | Cena jedn. (netto) PLN | Wartość ogółem (netto) PLN | Wartość VAT przy stawce 23 % | Wartość ogółem (brutto) PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Nazwa urządzenia: …………………………….……………….….. Model: ………………………………………………………………….... Dane techniczne: ………………………………………………….… Producent: …………………………………………………………..…. W konfiguracji*:……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

* należy podać pełną konfigurację zgodnie z SIWZ

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od  1 - 6.

W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

.....................................................					..............................................................

(Miejscowość, data)							podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

UMOWA NR PL/000023461/4305/MK/15

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu …..................... w ………………….. pomiędzy .............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REGON nr …..........................,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ….................................				:		…...................................

2. …................................				:		…....................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w 40 - 166 Katowice, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód 
w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. …………………………..				:	…………………………………..

2……………………………				:	…………………………………..

następującej treści:

( 1. 	PRZEDMIOT  UMOWY  I  CENA UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego   na dostawę: ………………………………………………………………………………………………… zwanej dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą złożoną dnia ….................... w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 207 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. 2013 r.,  poz. 907 z późniejszymi zmianami),  oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Za  „ przedmiot umowy ”  ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kwotę w wysokości:

…………………………….. Pln     / słownie:  …………………………………………………………. /.

w tym podatek VAT *) ( przy stawce 23 % ) w kwocie zgodnej z obowiązująca stawką podatku.

Szczegółowy opis „ przedmiot umowy ”  zawiera formularz techniczno-cenowy stanowiący załącznik nr 3 do oferty  WYKONAWCY.

*) należy podać w przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski.

3.	Cena obejmuje koszty dostawy „przedmiotu umowy”  na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Hala nr 8, Zakład Inżynierii Materiałowej (SM).

4.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany          w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

      - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

( 2.	WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.	 Należność za przedmiot umowy, o którym mowa w ( 1 zostanie przelana na konto WYKONAWCY:

w banku		......................................................................................

nr rachunku	......................................................................................

- na warunkach:

100 %  płatności będzie dokonane w terminie do …………….. Termin płatności będzie liczony

od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły: odbioru ilościowo – jakościowego oraz protokoły z instalacji, uruchomienia, weryfikacji poprawności działania i instruktażu rozruchowego.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez Zamawiającego, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu Zamawiającego wobec Wykonawcy, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek jego prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

- Wykonawca oświadcza, że w celu dochodzenia praw z niniejszej umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA wystawi fakturę *) i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA (nazwa , adres)					...............................................

…………………………………………...

Numer identyfikacyjny „WYKONAWCY”			(NIP)	……….…………………….

ZAMAWIAJĄCY						Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ZAMAWIAJĄCEGO”		(NIP)	634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktury / faktur VAT*) i upoważnia WYKONAWCĘ do jej wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktury / faktur VAT* .

*)    dot. Wykonawcy polskiego lub posiadającego oddział na terenie Polski.

( 4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- WYKONAWCA dostarczy „przedmiot umowy” w terminie do 12 tygodni od daty podpisania umowy, na warunkach DDP Incoterms 2010, do Głównego Instytutu Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Hala nr 8 , Zakład Inżynierii Materiałowej (SM).

- Wraz z „przedmiotem zamówienia” Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

- instrukcję obsługi w języku polskim (w postaci książkowej lub na płycie CD).

- Kartę gwarancyjną

- Dostawa „przedmiotu umowy” będzie zakończona protokołem odbioru ilościowo – jakościowego z zaznaczeniem ewentualnych rozbieżności.

4.	WYKONAWCA w ramach całkowitej kwoty za „przedmiot umowy” dokona instalacji, uruchomienia, weryfikacja poprawności działania i instruktażu rozruchowego ( w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, dla maksymalnie 7 osób, wymiar instruktażu: 3 dni).

5.	Instalacja, uruchomienie, weryfikacja poprawności i instruktaż rozruchowy zostaną ukończone w terminie do jednego tygodnia od daty dostawy „przedmiotu umowy”, po uprzednim ustaleniu terminu z Użytkownikiem z Zakładu SM. Instruktaż rozruchowy zostanie przeprowadzony w miejscu uruchomienia  „przedmiotu umowy”.

- Końcowy odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołu z instalacji, uruchomienia, weryfikacji poprawności działania i instruktażu rozruchowego.

( 5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

- Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta WYKONAWCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA udziela 12 miesięcznej gwarancji na „przedmiot umowy” z wyjątkiem drukarki, na którą udziela 36 miesięcznej gwarancji.

- Gwarancje będą obowiązywać od daty końcowego odbioru „przedmiotu umowy”, określonego w § 4, pkt. 6 niniejszej umowy.

- WYKONAWCA zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach:

a)	WYKONAWCA zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym wykonać na własny koszt naprawy dostarczonego „przedmiotu umowy”. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego czwartej reklamacji „przedmiotu umowy”, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany „przedmiotu umowy” na nowy jeżeli usterka wynika z winy Wykonawcy,

b)	Wszystkie koszty związane z wymianą wadliwego „przedmiotu umowy” ponosi WYKONAWCA,

c)	W przypadku zaistnienia braków ilościowych dostarczonego „przedmiotu umowy”, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wnieść odpowiednio udokumentowaną reklamację 
a Wykonawca zobowiązany jest usunąć braki w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia,

d)	Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca ma obowiązek ustalić rodzaj wady 
w miejscu instalacji „przedmiotu umowy” wynosi 72 h od momentu zgłoszenia usterki, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy,

e)	Czas naprawy gwarancyjnej będzie każdorazowo ustalany przez Strony. Jeżeli Strony nie ustalą terminu naprawy gwarancyjnej wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty przekazania przedmiotu umowy do naprawy gwarancyjnej.

- Okres gwarancji „przedmiotu umowy”, ulega przedłużeniu o czas wyłączenia go z eksploatacji, od dnia    zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia.

- WYKONAWCA gwarantuje dostawę materiałów eksploatacyjnych i części zapasowych przez okres co najmniej 5 lat.

- Serwis pogwarancyjny będzie realizowany przez WYKONAWCĘ na podstawie odrębnej umowy.

- WYKONAWCA gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami 
i normami jakościowymi (certyfikaty).

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy” przysługują ZAMAWIAJĄCEMU niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej lub ofercie WYKONAWCY a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru końcowego „przedmiotu umowy” (§4, pkt. 6 niniejszej umowy) i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji.

- ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY.

- Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie, a kończy z dniem przekazania „przedmiotu umowy” wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części 
i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego „przedmiotu umowy” zostanie spisany protokół.

- Wady usuwane będą w miejscu, w którym „przedmiot umowy” jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady.

- W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy”, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi WYKONAWCA. Koszt i odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, po usunięciu wady.

- W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy”, wszelkie wady fizyczne „przedmiotu umowy” winny być stwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, przed przekazaniem „przedmiotu umowy” WYKONAWCY w celu usunięcia wady.

- Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo WYKONAWCA nie usunie wady w okresie, 
o którym mowa w pkt. 13, albo po usunięciu wady „przedmiotu umowy” nadal wykazuje wady, ZAMAWIAJĄCY może:

- żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na „przedmiotu umowy”

o nie gorszych parametrach, wolny od wad, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

- żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku.

- odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady.

- WYKONAWCA zapewni dostępność na terenie Polski serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, autoryzowanego przez producenta „przedmiotu zamówienia”.

( 6.	POUFNOŚĆ

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, ujawnić treści umowy lub informacji dostarczonej ZAMAWIAJĄCEMU lub na jego rzecz w związku z tą umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności ZAMAWIAJĄCEGO uzyskanych w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to w szczególności danych, w posiadanie których wejdzie WYKONAWCA.

- WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ( 6, pkt. 1 i 2, w innych celach niż wykonanie umowy.

- Jakikolwiek dokument inny niż umowa, o którym mowa w ( 6, pkt. 1, pozostaje własnością ZAMAWIAJĄCEGO i podlega zwrotowi na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji umowy.

( 7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych 
w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego tygodnia po upływie terminu określonego w ( 4, pkt 1.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego tygodnia po upływie terminu wzajemnie ustalonego przez strony.

- W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

- Za płatność dokonaną po terminie określonym w ( 2 Wykonawca ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci kary umowne   wysokości 20% wartości umowy brutto.

( 8.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

( 9.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

      - Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

      - Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w następujących sytuacjach:

        - zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu,

  - zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

  - gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, nie prowadzących do zmiany przedmiotu zamówienia,

  - jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego przedmiotu umowy, a opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany.

  - zmiany terminu wykonania zamówienia wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np.w

przypadku gdy Zamawiający nie możne udostępnić pomieszczeń Wykonawcy w celu dokonania instalacji

i uruchomienia.

f.	zmiany wysokości wynagrodzenia:

•	stawki podatku od towarów i usług

•	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

•	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

3.	Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

( 10. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:

.........................................						.........................................

.........................................						......................................

Załącznik nr 5

……………………………….…..

……………………..…………….

……………………..…………….

(Wykonawca / Osoba fizyczna)

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

OŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI *  /  BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI *

DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

w zakresie art. 24, ust. 2, pkt. 5 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami),

na dostawę:

kalorymetru stożkowego do badań palności, dymotwórczości i korozyjności materiałów

/ należy podać nazwę /

oświadczam, że należę* / nie należę * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 Ustawy PZP.

Integralną częścią przedmiotowego oświadczenia jest lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*), (**)

............................, dnia, .............................				....................................................................

Miejscowość 		Data 						Podpis osoby

( czytelny podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*     niepotrzebne skreślić

**  załączyć tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej

Oznaczenie sprawy: FZ - 1/4305/MK/15

# Załącznik nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy:		..........................................................................................

..........................................................................................

Reprezentowany przez:			..........................................................................................

WYKAZ  GŁÓWNYCH  DOSTAW

Oświadczam, że zrealizowałem, w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

| Lp. | Rodzaj zamówienia/umowy rodzaj dostawy | Nazwa odbiorcy | Wartość zamówienia / brutto / | Rodzaj dokumentu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:	należy dołączyć dowody potwierdzające, że każda z w/w dostaw została lub jest wykonywana należycie.

Dokumenty takie jak referencje, opinie, protokoły odbioru, itp.) powinny potwierdzać należyte wykonanie dostaw w sposób nie budzący wątpliwości.

Wartości podane w  walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN  według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

.............................................					....................................................

(miejsce, data)					                    (podpis osoby uprawnionej)