FZ-1/4891/KB/2018/S.C. Katowice, dnia 25.04.2018

**Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego**

na dostawę materiałów laboratoryjnych i roztworów wzorcowych

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, wpłynęły do Głównego Instytutu Górnictwa kolejne zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod pytaniem:

**Pytania firmy nr 1**

W nawiązaniu do opublikowanego przez Państwa przetargu numer FZ‑1/4891/KB/18/S.C. zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi Części 3 oraz projektu umowy:

Część dotycząca opisu przedmiotu zamówienia:

‑Poz.7 ‑ materiał dostępny jest w opakowaniu 200g. Czy Zamawiający akceptuje w dostawę wzorca w opakowaniu 1x200g? W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

‑Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy materiałów reklamowanych zgodnie z pierwotnym terminem do 6 tygodni?

W związku z tym, że realizacja pierwotnie dostarczonego wzorca wynosi do 6 tygodni, nie jest możliwe dostarczenie wzorca reklamowanego w krótszym czasie.

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmiany do SIWZ.**

‑Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z Część 3, poz.14‑21 z datą ważności 24 miesiące od daty wysyłki, 12 miesięcy od otwarcia? Niestety producent nie oferuje wzorców z konkretną datą aby zapewnić Zamawiającemu pełne 18 miesięcy.

W załączeniu kopia przykładowych certyfikatów.

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

‑Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z Część 3, poz.2‑7 bez określonej przez producenta daty ważności?

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

‑ Część 3, poz.2‑7 Materiały NIST nie posiadają certyfikatu potwierdzonego przez laboratorium akredytowane ze względu na to, że są jednostką nadrzędną? Czy Zamawiający akceptuje dostawę wzorców zgodnie z załączonymi przykładowymi certyfikatami?

W załączeniu kopie przykładowych certyfikatów.

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmiany do SIWZ.**

‑Część 3, poz.8 Czy Zamawiający akceptuje dostawę wzorca zgodnie z załączonym przykładowym certyfikatem?

**Odpowiedz Zamawiającego: W związku z zadanym pytaniem Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ.**

‑ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z Część 3, poz.9‑13 bez adnotacji/informacji o akredytowanym laboratorium na certyfikacie? Dostępna jest jedynie na stronie producenta dodatkowa informacja, w załączaniu kopia.

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmiany do SIWZ.**

‑Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z certyfikatami w wersji oryginalnej producenta, bez dodatkowego tłumaczenia na język polski?

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

Część dotycząca projektu umowy:

1)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 7na:

1. "W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego "przedmiotu umowy" brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 4, ust. 1 ale nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy.

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto.

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 10% wartości umowy brutto.

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w §8 pkt 1a?

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Do jakiej metody (ICP,ASA) będą stosowane materiały w części 3, poz.14-20?

**Odpowiedz Zamawiającego: Materiały w części 3, poz.14-20 będą stosowane do metody ICP OS**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z Część 3, poz.14-20 z podanymi na przykładowych certyfikatach wartościami i określoną datą ważności  w opakowaniu 1x125ml?

W załączeniu kopia przykładowych certyfikatów.

**Odpowiedz Zamawiającego: W związku z zadanym pytaniem Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ.**

**Pytania firmy nr 2**

**Cz 3. Roztwory wzorcowe i CRM Pozycja 8**

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego certyfikowanego materiału referencyjnego gleby o wartościach: przewodności 1520 (umhos/cm w 25 st. C); pH 8,23, możemy zaoferować wzorzec o przewodności 1,590 +/- 154 (umhos/cm w 25 st. C); pH 6,15 (jak na załączonym fragmancie katalogu).



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie proponowanego wzorca? **Odpowiedz Zamawiającego: W związku z zadanym pytaniem Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ**

**Pozycja 13**

1. W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego certyfikowanego materiału referencyjnego biomasy (trawa); wartości referencyjne dla analitów: Ca, I, K, N(Kjehdahl), Mg, N, P, S, Zn); możemy zaoferować wzorzec ERM®- CD281 (załącznik do zapytania nr1) lub 8494 (załącznik do zapytania nr2).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie któregos z zaprproponowanych wzorców?

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Jeżli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie któregos z zaprproponowanych wzorców, czy w celu identyfikacji może wskazać przykładowy materiał (numer katalogowy) spełnijący wymagania Zamawiającego.

**Odpowiedz Zamawiającego: Przykładowy materiał: BCR-129**

**Pozycja 15**

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego certyfikowanego materiału referencyjnego Te (tellur) w roztworze kwasu azotowego; stężenie analitu 1000 ug/ml; opakowanie minimum 100 ml; możemy zaoferować wzorzec o Te (tellur) w 20% roztworze HCl.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie proponowanego wzorca?

**Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmianę do SIWZ.**

Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ w **Części nr 3** i przedłuża **termin składania ofert do dnia 04.05.2018 godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dn. **04.05.2018 godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego, Dział Handlowy pok.226

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Wallenburg