

FZ-1/5075/KB/2018/SC Katowice, dnia 27.10.2018

**Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego**

**Na dostawę**  **materiałów laboratoryjnych oraz części eksploatacyjnych do posiadanej aparatury:**

**Część 7: Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń: CX-701 Elmetron,**

**wirówki MPW-352, zmywarki Salvislab SDC1160**

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, wpłynęły do Głównego Instytutu Górnictwa zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod pytaniem:

Mam pytania do części 7, przetargu FZ-1/5075/KB/2018/SC

Poz. 7. R-r do regeneracji membran - pojemność 100 ml czy też 250 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego : 250 ml**

Poz. 11. Pojemniki z pokrywką - jakie pojemniki i do jakiego wirnika w wirówce MPW 352?

**Odpowiedź Zamawiającego : Pojemniki z  pokrywkami przeznaczone  do wirnika kątowego 10 x 50 ml na probówki Falcon (z pozycji 10)**

Poz. 12 i 13. Jakie pojemności - 10 kg czy inne?

**Odpowiedź Zamawiającego : 10 kg**

Poz. 14. Sól - 2 kg?

**Odpowiedź Zamawiającego : 2 kg**

**Odpowiedź Zamawiającego**: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmiany do SIWZ.

Termin składania ofert tj. 13.12.2018 godz. 10.00 nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Wallenburg