

FZ-1/5158/KB/2019/SC Katowice, dnia 3.07.2019

**Odpowiedzi nr 5 na pytania do postępowania przetargowego**

**na dostawę**  **roztworów wzorcowych, odczynników i części eksploatacyjnych.**

Część 1 : Roztwory wzorcowe i CRM I

Część 2 : Roztwory wzorcowe i CRM II

Część 3 : Roztwory wzorcowe i CRM III

Część 4 : Roztwory wzorcowe i CRM IV

Część 5 : Roztwory wzorcowe i CRM V

Część 6 : Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Titrando 905

Część 7 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do określania

ekotoksyczności Microtox

Część 8 : Odczynniki chemiczne

Część 9 : Kolumienki SPE

Część 10 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do

mineralizacji metodą Kjehdala (Vapodest, Gerhardt)

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, wpłynęły do Głównego Instytutu Górnictwa zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod pytaniem:

1. Bardzo dziękujemy za odpowiedzi na pytania, zauważyłem jednak jedną niezgodność:

W odpowiedziach do pytania do **CZĘŚCI 3, odnośnie pozycji nr 8:**

1. ***Pozycja nr 8:*** *Produkt o wskazanych parametrach, sprzedawany wcześniej pod nr kat. BCR-143R został już wyprzedany i wycofany ze sprzedaży. Nie jest dostępny również żaden zamiennik, który można by zaoferować jako równoważny. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z części 3?*

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla pozycję.***

Jednak dopiero teraz zauważyliśmy, że w specyfikacji do **części 3, numerem 8** oznaczone są dwie pozycje:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Certyfikowany materiał referencyjny Road dust wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Pd, Pt, Rh), op. min. 25 g | op. | 2 |  |  | 23% |  |  |  |
| 8 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludgeamendedsoil wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn ekstrahowane EDTA, AcOH, CaCl2, NaNO3, NH4NO3); op. min. 70 g | op. | 2 |  |  | 23% |  |  |  |

Zamawiający, w odpowiedzi na to pytanie, wykreślił pozycję *„Certyfikowany materiał referencyjny Road dust wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Pd, Pt, Rh), op. min. 25 g”*, podczas gdy nasze pytanie dotyczyło kolejnego produktu *„Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludgeamendedsoil wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn ekstrahowane EDTA, AcOH, CaCl2, NaNO3, NH4NO3); op. min. 70 g”*. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprawę tej pomyłki i wykreślenie prawidłowej pozycji?

Uprzejmie prosimy o odpowiedź w powyższej sprawie.

***Odpowiedź Zamawiającego : Prawidłowy zapis dla części 3, poz. 8 :***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Certyfikowany materiał referencyjny Road dust wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Pd, Pt, Rh), op. min. 25 g | op. | 2 |  |  | 23% |  |
| ~~8~~ | ~~Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludgeamendedsoil wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn ekstrahowane EDTA, AcOH, CaCl2, NaNO3, NH4NO3); op. min. 70 g~~ | ~~op.~~ | ~~2~~ |  |  | ~~23%~~ |  |

1. Zwracamy się z uprzejma prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postepowania o zamówienie publiczne:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w **cześci 2 poz. 42** roztworu wzorcowego w matrycy

H2O? Jesli nie prosimy o wskazanie producenta i numeru katalogowego specyfikowanego produktu.

***Odpowiedź Zamawiającego :*** Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę poz. 42 z części 2 w matrycy H2O

Pytania dotyczące FORMULARZA TECHNICZNO – CENOWEGO (Załącznik nr 3 do SIWZ)

**Część 3. Roztwory wzorcowe i CRM III**

**Pozycja 8**

Informujemy, że na rynku jest dostępny produkt zgodny ze Specyfikacją. W związku z czym nie ma podstaw do wykreślenia pozycji 8 z części 3. W załączeniu przesyłam certyfikat. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przywrócenie pozycji nr 8 do pakietu nr. 3?

***Odpowiedź Zamawiającego :*** Zamawiający wyraża zgodę na przywrócenie pozycji nr 8

**Pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o nr kat. ERM- CC144 (w załączeniu przykładowy certyfikat do wglądu).

***Odpowiedź Zamawiającego :*** Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt

**Pozycja 35**

Informujemy, że na rynku jest dostępny zamiennik dla produktu RTC-HARD2000-500ml, produkt WC-HARD-20x-5 (w załączeniu przykładowy certyfikat do wglądu). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przywrócenie pozycji nr 35 do pakietu nr. 3?

Jeżeli tak , to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o nr kat. WC-HARD-20x-5?

***Odpowiedź Zamawiającego :*** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany produkt, nie spełnia wymagań, jest poza zakresem akredytacji

**Część 4. Roztwory wzorcowe i CRM IV**

**Pozycja 16**

Produkt o wskazanych parametrach, dostępny jako TMDA-64.3 aktualnie jest dostępny w nowej serii.

Poprzednia seria CRMu została wyprzedana, natomiast nowa seria produktu różni się parametrami od poprzedniej (w załączeniu przykładowy certyfikat do wglądu). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu pochodzącego z nowej serii?

Co więcej od czerwca bieżącego roku zostały wprowadzone nowie wielkości opakowania 250ml (zamiast 500ml). Od teraz istnieje możliwość zamówienia opakowań tylko o objętości 250ml. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 sztuki o pojemności 250 ml, czy wielokrotności dającej sumarycznie 500ml- czyli 2 sztuki o pojemności 250ml.

***Odpowiedź Zamawiającego :*** Zamawiający zmienia opis produktu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | CRM Woda jeziorna – zawartość pierwiastków między innymi :  Al ,Ba, Cd, Cu , Fe 382, Pb, Tl, U, (na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset µg/L ), wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min.  250 ml | 2 |

wyraża zgodę na produkt pochodzący z nowej serii i zamawia 2 sztuki o pojemności 250 ml

**Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ i zmienia termin składania ofert i wpłaty wadium na dzień 18.07.2019, godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 .07.2019 godz. 12.30**

Przewodniczacy Komisji Przetargowej

Mgr Monika Wallenburg