Oznaczenie sprawy: FZ - 1/4630/SK/16 Katowice, dn. 03.02.2017 r.

# **Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów laboratoryjnych.**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Główny Instytut Górnictwa informuje, że zostały wprowadzone następujące zmiany w załączniku nr 5 SIWZ, tj.:

CZĘŚĆ IX – Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego analizatorów: siarki węgla kalorymetru

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka** | **Ilość** |
| 1 | Materiał odniesienia do CHN628 –C około 78 %  | 50g | 2 |
| ~~2~~ | ~~Materiał odniesienia do CHN628 –~~~~C około 60 %~~  | ~~50g~~ | ~~2~~ |
| 3 | Naczynka pieca do CHN628  | Opakowanie | 3 |
| 4 | N-katalizator do CHN628  | Sztuka | 6 |
| 5 | Uszczelki rury do spalań do CHN628  | Sztuka | 20 |
| 6 | Rurki przepływowe I do CHN628  | Opakowanie | 10 |
| 7 | Uszczelki balastu I do CHN628  | Sztuka | 10 |
| 8 | Uszczelki balastu II do CHN628  | Sztuka | 10 |
| 9 | Pałeczki miedzi  | Opakowanie | 20 |
| 10 | Furnance reagent  | Opakowanie | 10 |
| 11 | Tlenek magnezu – Furnance reagent  | Opakowanie | 10 |
| 12 | Wata kwarcowa paski  | Opakowanie | 10 |
| 13 | Emiter do CHN 628  | Sztuka | 2 |
| 14 | Termopara do CHN 628 | Sztuka | 3 |
| 15 | Uszczelki do naczynia kalorymetrycznego  | Sztuka | 10 |
| 16 | Podkładki ceramiczne | Sztuka | 10 |
| 17 | Przewody do zapłonu | Sztuka | 1 |
| 18 | Drucik do zapłonu  | Opakowanie | 3 |
| 19 | Drucik do zapłonu  | Sztuka | 30 |
| 20 | Nitki do spalań stalowe  | Opakowanie | 3 |
| 21 | Kwas benzoesowy  | Opakowanie | 5 |
| 22 | Naczyńka do spalań stalowe  | Sztuka | 30 |
| 23 | Pompa  | Sztuk | 1 |
| 24 | Rura wewnętrzna 628 S | Sztuk | 1 |
| 25 | Rura zewnętrzna 628 S | Sztuk | 1 |
| 26 | Lanca  | Sztuk | 1 |
| 27 | Kable  | Sztuk | 10 |
| 28 | Uszczelki  | Sztuk | 10 |
| 29 | Uszczelki  | Sztuk | 30 |
| 30 | Spinki do grzałek | Sztuk | 10 |

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. upływa dnia 08.02.2017 r. o godz. 10:00.

 *Z poważaniem*

 *Przewodniczący Komisji Przetargowej*

 *mgr Monika Wallenburg*