

FZ-1/4479/KB/16 Katowice, dnia 21.04.2016

**Odpowiedzi na pytania do SIWZ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

**na dostawę** materiałów i urządzeń laboratoryjnych:

Część 1. Pipety

**Część 2. Sprzęt laboratoryjny**

Część 3. Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego zmywarek

 LANCER INDUSTRIE

**Część 4. Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego dejonizatorów**

 **Millipore Simplicity 185 oraz DIRECT-Q 3 Kit**

Część 5. Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego mineralizatora

 mikrofalowego Multiwave 3000 firmy Anton Paar

Część 6. Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego demineralizatora

 SPRING 5R

Część 7. Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Skalar

 SAN++

Część 8. Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego mierników WTW

 pH/ION/Cond750.

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, wpłynęły do nas zapytania dotyczące treści SIWZ, na które odpowiadamy bezpośrednio pod pytaniami:

**Pytania Wykonawcy nr 2**

**Dot. części II**

Pozycja 84. Czy zamawiający dopuści fiolki/wialki szklane ze skalą poj. 4 ml w opakowaniu 1000szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

 Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ jest to ilość przekraczająca całkowitą wielkość zamówienia.

Pozycja 85. Czy zamawiający dopuści inserty szklane 0,35 ml (do wialek 2 ml) w opakowaniu 1000szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ jest to ilość przekraczająca całkowitą wielkość zamówienia.

Pozycja 91. Czy zamawiający dopuści Końcówki do posiadanych pipet automatycznych Eppendorf TIPS Standard 50-1000 μl pakowane 2x500szt

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ zamówienie będzie realizowane w ramach dostaw cząstkowych w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

**Pytania Wykonawcy nr 3**

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące **części 4** przetargu: "Na dostawę  materiałów i urządzeń laboratoryjnych":

1. Proszę o podanie numerów katalogowych posiadanych urządzeń, do których przeznaczone mają być zamówione materiały eksploatacyjne.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

SIMPLICITY SYSTEM 185 **Typ urządzenia SIM 55V000**

***Przewodniczący Komisji Przetargowej***

 ***Mgr Monika Wallenburg***