**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ
OGŁOSZEŃ GIG**

Oznaczenie sprawy: FZ - 1/4663/SK/16 Katowice, dn. 24.01.2017 r.

# **Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów laboratoryjnych oraz sprzętu warsztatowego.**

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W związku ze złożeniem przez firmę zapytaniem w dniu 23.01.2017 r. zgodnie z zapisami art. 38, ust. 1, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), Zamawiający odpowiada:

**Pytanie:**

Dzień dobry,

Nawiązując do postępowania nr  FZ-1/4663/SK/16- zwracamy się z pytaniem:

Dotyczy części 1, poz. 122.

Zwracam się z prośbą o dokładniejszy opis pozycji:
**Punkt poboru wody, poj. ciś. o poj. 10 L oraz kran wody demi o zas. 2 m**
Proszę o informację jakie elementy mają wchodzić w skład zestawu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Punkt poboru wody (do posiadanego przez Zamawiającego demineralizatora HydroLab HLP 10) na który składa się: pojemnik ciśnieniowy o pojemności 10 L oraz kran wody demi z przewodem 2 m.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. upływa dnia 30.01.2017 r. godz. 10:00.

 *Z poważaniem*

 *Przewodniczący Komisji Przetargowej*

 *mgr Monika Wallenburg*