

FZ-1/4628/KB/16/SC Katowice, dnia 24.02.2017

**Odpowiedzi na pytania do SIWZ**

**na dostawę mineralizatora mikrofalowego**

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, wpłynęło do nas zapytanie dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada bezpośrednio pod pytaniem:

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę mineralizatora mikrofalowego.*

*Nr sprawy FZ-1/4628/KB/16*

*Zwracamy się o wyjaśnienia dotyczące specyfikacji parametrów technicznych opisanych w*

*Załączniku nr 5, punkt 23 – waga analityczna.*

1. *Zamawiający wymaga dostarczenia wagi z adjustacją wewnętrzną.*

*Nasze pytanie:*

*Czy Zamawiający wymaga aby oferowana waga posiadała adjustację wewnętrzną działającą automatycznie, bez konieczności manualnego ustawiania wzorców ciężaru?*

**Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga aby oferowana waga posiadała adjustację wewnętrzną działającą automatycznie, bez konieczności manualnego ustawiania wzorców ciężaru**

1. *Oferowana waga ma współpracować z mineralizatorem.*

*Nasze pytanie:*

*Czy Zamawiający wymaga aby oferowana waga posiadała wbudowany port mini USB do komunikacji zewnętrznej?*

**Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga aby oferowana waga posiadała wbudowany port mini USB do komunikacji zewnętrznej.**

Zamawiający wprowadza powyższe zmiany do SIWZ .Termin składania ofert 1.03.2017 godz.10:00 pozostaje zostanie przesunięty na dzień 3.03.2017 godz. 10:00

***Przewodniczący Komisji Przetargowej***

 ***Mgr Monika Wallenburg***