GŁÓWNY  INSTYTUT  GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę i zainstalowanie w pomieszczeniu LCDSI GIG koncentratora danych sejsmicznych z pamięcią masową 50 TB do akwizycji danych z Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GRSS GIG oraz 10TB podręczną macierzą dyskową do akwizycji danych z mobilnych stacji pomiarowych dla inżynierii sejsmicznej CESIS GIG.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup jest realizowany w ramach projektu: „Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Zatwierdzono:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział   I   Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział  II  Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III Formularz Oferty i inne dokumenty dla Wykonawców

załącznik nr 1.  Formularz oferty

załącznik nr 2.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu

załącznik nr 3.  Formularz techniczno - cenowy

załącznik nr 4.  Wzór umowy

załącznik nr 5.  Oświadczenie  o  przynależności/braku  przynależności

do  grupy  kapitałowej

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

I	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 7 30 do 15 00

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/4209/AJ/14

NIP:			634-012-60-16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	Bank BRE S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

II	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 ) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych opierając się o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. Ust. nr. 16, poz. 93 ze zm.).

- Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla Wykonawców użyte jest pojęcie "ustawa PZP", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1.

III	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i zainstalowanie w pomieszczeniu LCDSI GIG koncentratora danych sejsmicznych z pamięcią masową 50 TB do akwizycji danych z Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GRSS GIG oraz 10TB podręczną macierzą dyskową do akwizycji danych z mobilnych stacji pomiarowych dla inżynierii sejsmicznej CESIS GIG.

Celem przedmiotowego zamówienia jest dostawa i zainstalowanie w pomieszczeniach Lokalnego Centrum Danych Sejsmiczności Indukowanej LCDSI GIG koncentratora danych sejsmologicznych ze zdalnym sterowaniem. Przestrzeń pamięci koncentratora danych ma zabezpieczyć minimum 50 TB do akwizycji danych z sieci sejsmologicznej GRSS GIG oraz 10 TB do akwizycji danych z mobilnej sieci sejsmicznej CESIS GIG i ma być podłączona do serwera. System ma służyć, jako centralny koncentrator danych sejsmologicznych, którym można sterować zdalnie z dowolnego miejsca. Do serwera koncentratora danych powinien być zapewniony dostęp dla co najmniej 15 stacjonarnych stanowisk oraz co najmniej 5 stanowisk mobilnych w celu równoczesnego wykonywania obliczeń na danych sejsmicznych i zainstalowanym tam oprogramowaniu. Tryb pracy systemu ma być ciągły 24godz/dobę, gdyż tego wymaga monitoring sejsmiczny wstrząsów. W związku z tym jest bardzo ważne aby zapewniony był szybki serwis, również w dni wolne od pracy. System ma być zgodny z aktualnie pracującą aparaturą sejsmologiczną GRSS GIG oraz CESIS GIG.

Główny przedmiot zamówienia wg. Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 48820000 – 2;  nazwa: serwery, zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

2.           Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziale II "Opis przedmiotu zamówienia".

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.

- Wszystkie szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy      (załącznik nr 4) stanowiącym integralną część SIWZ.

11.	        Ustala się termin uregulowania należności: płatność będzie dokonana w terminie do 14 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły: odbioru ilościowo – jakościowego oraz z instalacji i uruchomienia.

12.         Wykonawca zapewni gwarancję na okres 36 miesięcy od daty odbioru „przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca zapewni rękojmię na okres 36 miesięcy od daty odbioru „przedmiotu zamówienia”.

13.        Nie przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego.

IV	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni, od daty zawarcia umowy na warunkach CIP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Zakład Geologii i Geofizyki (BH).

V	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 pkt. 1-4 ustawy oraz spełnią warunki udziału zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że spełniają następujące warunki:

1.1	Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2	Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

1.3	Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.4	Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.5	Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24, ust.1 ustawy Pzp).

2.	  Zamawiający nie konkretyzuje w/w warunków poprzez stworzenie szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny ich spełniania. Zamawiający oceni powyższe warunki w oparciu o oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia.

VI	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, SKŁADAJĄCE SIĘ NA CAŁOŚĆ OFERTY

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć:

      - Formularz oferty wg załączonego wzoru				        (załącznik nr 1do SIWZ).

      - Formularz techniczno – cenowy, wg załączonego wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ). Formularz powinien zawierać i szczegółowy opis techniczny oferowanego „przedmiotu zamówienia”, wraz z nazwą producenta oraz modelu (typu), spełniający warunki techniczne, wymagane przez Zamawiającego a określone w SIWZ w rozdziale II.

W przypadku składania oferty równoważnej Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust 5 Ustawy PZP). Sposób wypełnienia formularza techniczno - cenowego opisano w pkt. XII niniejszej SIWZ.

(załącznik nr 3 do SIWZ).

3. 	Oświadczenie, że Wykonawca należy / nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 Ustawy PZP.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, integralną częścią oświadczenia będzie lista  podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.		         (załącznik nr 5 do SIWZ).

4.	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

4.1.	oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1 – 4 Ustawy PZP					      (załącznik nr 2a do SIWZ).

5.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24, ust. 1 ustawy PZP, wykonawca zobowiązany jest złożyć:

5.1.	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 		        (załącznik nr 2b do SIWZ).

5.2.	aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego 
z nich (dokument).            						               (dokument).

6.	W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VI, ust. 5, ppkt. 5.2 SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

6.1	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, opisanych powyżej w pkt VI. 6 SIWZ, Wykonawca może je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty, o których mowa w pkt VI.6 i VI.7 SIWZ muszą być złożone w postaci oryginału lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem.

- W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika.

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

-	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz 
z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

-	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VI, pkt 5.1, 5.2 SIWZ powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VII		INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Oferta wraz z załącznikami - forma pełna pisemna.

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, e-maila każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (Art. 27, ust 2 ustawy PZP).

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Monika Wallenburg 	-  Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II  piętro,

tel. (032) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: m.wallenburg@gig.eu

- Agata Juraszczyk 	-  Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro,

tel. (032) 259 25 87 - fax: (032) 259 22 05 - e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

5.	Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.gig.eu.

VIII	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Zaleca się aby oferta wraz załącznikami była ponumerowana oraz aby każda strona oferty była  czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi          we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę upoważnioną.

- Jeżeli osoba /osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo to winno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii

uwierzytelnionej notarialnie.

- Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim.

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, uwierzytelniony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26, ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów         są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. winna być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie wymogami określonymi w  ust 4.

- Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Zaleca się aby informacje zawarte w ofercie a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były 
w ofercie oddzielnie spięte oraz odpowiednio oznakowane napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Dotyczy to informacji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (art. 11, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. Ust. 
z 2003 r. nr 153 poz. 1503). Zgodnie z powyższym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

XI	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro w terminie do dnia 12.09.2014 r. do godz. 1000.

2	Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowic oraz opisana jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………….. adres Wykonawcy ………………………………………………….. Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro Przetarg nieograniczony na: dostawę i zainstalowanie w pomieszczeniu LCDSI GIG koncentratora danych sejsmicznych z pamięcią masową 50 TB do akwizycji danych z Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GRSS GIG oraz 10TB podręczną macierzą dyskową do akwizycji danych z mobilnych stacji pomiarowych dla inżynierii sejsmicznej CESIS GIG. Nie otwierać przed dniem: 12.09.2014 r. do godz. 1100

3.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

4.	Zgodnie z art. 84, ust 1 Ustawy Pzp Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

5.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro w dniu 12.09.2014 r. o godz. 1100 .

6.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.	Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8.	Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację 
z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

XII	OPIS SPOSOBU WYPEŁNIENIA FORMULARZA TECHNICZNO-CENOWEGO ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowego opisu technicznego oferowanego „przedmiotu zamówienia”, nazwy producenta oraz modelu (typu), w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

Zamawiający dopuszcza dołączenia do oferty (załącznik nr 3) materiałów informacyjnych pozwalających na pełną ocenę własności technicznych oferowanego „przedmiotu zamówienia” w formie katalogów / folderów, itp., które będą stanowić integralną część oferty.

Zamawiający wymaga aby w/w materiały były w języku polskim lub angielskim.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena brutto / netto *) ( *) dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) ma być wyrażona w PLN. Całkowita cena brutto netto *) ( *) dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ceny brutto / netto *) ( *) dot. wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji nawet w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena brutto/netto *) ( *) dot. wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza techniczno - cenowego (załącznik nr 3) i przedstawiona w składanej ofercie.

- Cenę oferty oblicza się w następujący sposób:

Ilość (liczbę towaru) usług, wyrażoną w jednostkach miary, mnoży się przez cenę ustaloną za

jednostkę towaru (usług i powiększa o należny podatek od towarów) usług.

ilość x cena jednostkowa  +  należny podatek od towarów i usług  =  cena brutto

Wszystkie oznaczone pozycje w Formularzu cenowym należy obliczyć w wyżej podany sposób.

7.	Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:

- w dół   - jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5,

- w górę	   - jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równia 5.

8.	Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

XIII	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę | 100 % |

- Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w "Formularzu cenowym", stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w  %. Uzyskana

liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

4.	Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą	liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

XIV	UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

- O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (www.gig.eu) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 4) oraz oferty (załącznik nr 1) przedstawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 - dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia aktualnej kopii dokumentu dopuszczającego go do obrotu prawnego, tj. na przykład odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o ile dokument ten nie został złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23, ust. 1 ustawy Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI		ISTOTNE WARUNKI UMOWY

- Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

- Do umów w sprawach publicznych stosuje się przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 ) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, SIWZ oraz oferty Wykonawcy.

- Umowa, pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której    dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt  4 jest nieważna.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

XVII	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

- wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie PZP zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.

XVIII	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.gig.eu).

2.	Pytania należy kierować na adres:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Gmach Dyrekcji,

Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro

/fax, e-mail, jak w pkt II/

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.gig.eu).

XIX	  ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;

1.    Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.    Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

a)         zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu,

b)         zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

c)         w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego   wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,

-	działania siły wyższej,

d)      gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące      do zmiany przedmiotu zamówienia.

3.     Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

XX	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. Ust. Nr. 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 ) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

ROZDZIAŁ  II

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zainstalowanie w pomieszczeniu LCDSI GIG koncentratora danych sejsmicznych z pamięcią masową 50 TB do akwizycji danych z Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GRSS GIG oraz 10TB podręczną macierzą dyskową do akwizycji danych z mobilnych stacji pomiarowych dla inżynierii sejsmicznej CESIS GIG.

- Celem przedmiotowego zamówienia jest dostawa i zainstalowanie w pomieszczeniach Lokalnego Centrum Danych Sejsmiczności Indukowanej LCDSI GIG koncentratora danych sejsmologicznych ze zdalnym sterowaniem. Przestrzeń pamięci koncentratora danych ma zabezpieczyć minimum 50 TB do akwizycji danych z sieci sejsmologicznej GRSS GIG oraz 10 TB do akwizycji danych z mobilnej sieci sejsmicznej CESIS GIG i ma być podłączona do serwera. System ma służyć, jako centralny koncentrator danych sejsmologicznych, którym można sterować zdalnie z dowolnego miejsca. Do serwera koncentratora danych powinien być zapewniony dostęp dla co najmniej 15 stacjonarnych stanowisk oraz co najmniej 5 stanowisk mobilnych w celu równoczesnego wykonywania obliczeń na danych sejsmicznych i zainstalowanym tam oprogramowaniu. Tryb pracy systemu ma być ciągły 24godz/dobę, gdyż tego wymaga monitoring sejsmiczny wstrząsów. W związku z tym jest bardzo ważne aby zapewniony był szybki serwis, również w dni wolne od pracy. System ma być zgodny z aktualnie pracującą aparaturą sejsmologiczną GRSS GIG oraz CESIS GIG.

- Oferowany „przedmiot zamówienia” musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie może być wcześniejszy niż 2014.

- Oferowane produkty mają spełniać poniższe wymagania techniczne:

4.1. PAMIĘĆ MASOWA (SERWER NAS):

| Pamięć operacyjna | Min. 2 GB DDR III RAM (możliwość rozszerzenia do 4 GB) |
| --- | --- |
| Wspierane rodzaje dysków | Wspiera możliwość podłączenia minimum 12 dysków SATA II, każdy o pojemności min. 5TB. Możliwość wymiany dysków w trakcie pracy urządzenia (hot-swap). Możliwość montażu dysków SSD |
| Pojemność zainstalowanych dysków | 50 TB |
| Specyfikacja zainstalowanych dysków | Serial ata 600, średni czas między uszkodzeniami min. 1400000 h. Enterprise capacity |
| Jednostka rozszerzająca | Możliwość rozbudowy urządzenia o jednostkę rozszerzającą o następujących parametrach: • obsługa min. 12 dysków każdy o pojemności min. 5 TB • możliwość wymiany dysków podczas pracy • interfejs zewnętrznego dysku twardego (1 X Expansion port) |
| Złącza zewnętrzne na obudowie | 4 x Gigabit Ethernet 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 |
| Obudowa | Obudowa rackmount o wysokości maks. 2U, szerokość 19” |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | CIFS, AFP, FTP, iSCSI, Telnet, SSH, NFS, SNMP, WebDAV, CalDAV, VPN, PPPoE |
| Rodzaje klientów (systemy operacyjne) | • Microsoft Windows XP i nowsze wersje • Macintosh OS X 10.5 i nowsze wersje • Ubuntu 9.04 i nowsze wersje |
| Obsługiwane tryby RAID | JBOD, 0, 1, 5, 5 + Hot Spare, 6, 6 + Hot Spare, 10, 10 + Hot Spare . Możliwość migracji i rozbudowy, bez utraty danych |
| Zarządzanie plikami | Przez przeglądarkę www, otoczenie sieciowe, serwer FTP |
| Zarządzanie przechowywaniem | • Minimalna liczba wolumenów wewnętrznych: 512 • Minimalna liczba targetów iSCSI: 32 • Minimalna liczba LUN iSCSI: 256 |
| Obsługiwane urządzenia zewnętrzne | Dyski USB, drukarki USB - serwer wydruku |
| Zarządzanie systemem | • przy użyciu przeglądarki WWW, • powiadamianie na e-mail, • diody LED lub ekran LCD na obudowie, • aktualizacja oprogramowania, • obsługa serwerów czasu. |
| Backup | • kopiowanie plików z komputerów w sieci, • kopiowanie na dysk zewnętrzny, • replikacja na zdalne urządzenie. |
| Logi | • Systemowy zapis działalności użytkowników, alarmów, błędów, • Szczegółowe logi dostępu do plików. |
| Konfiguracja sieci | • TCP/IP, stały lub dynamiczny adres, • Dostępne funkcje: Link Aggregation, Failover oraz Wake on LAN/WAN. |
| Serwer DHCP | tak |
| Uwierzytelnianie | • Microsoft Active Directory (AD), • LDAP Server. |
| Bezpieczeństwo | • filtr IP oraz automatyczne blokowanie IP na podstawie polis, • FTP over SSL, • tryb pasywny FTP, • szyfrowana replikacja, • wbudowana ochrona antywirusowa. |
| Zarządzanie dyskami | • skanowanie w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów, • SMART. |
| Serwer plików i FTP | • FTP over SSL, TLS, • tryb pasywny FTP, • kontrola pasma FTP. |
| Powiadomienie o zdarzeniach | • e - mail, • LED/LCD. |
| Wbudowany serwer | • PHP, • LDAP, • VPN, • Syslog, • iTunes, • DLNA/UPnP Media Server, • FTP, • Pocztowy (POP3, SMTP, IMAP - interfejs www serwera poczty). |
| Minimalna ilość kont użytkowników | 2048 |
| Minimalna ilość grup użytkowników | 256 |
| Zużycie energii | Max: 105 W (dostęp), Max: 43 W (hibernacja dysków twardych) |
| Surveillance Station | Możliwość podłączenia do 35 kamer (dodatkowa licencja), w cenie możliwość podpięcia 1 kamery |
| Inne | • Wsparcie dla bezprzewodowych kart sieciowych USB Wi-Fi • iSCSI target, • Virtual Disk, • Monitor zasobów on - line, • Harmonogram wł/wył, • Narzędzie do wykrywania urządzenia w sieci dla systemów Windows, Mac oraz Linux, • Zarządzanie bazami danych poprzez phpMyAdmin, System centralnego zarządzania wieloma serwerami. |

4.2. SERWER PLIKÓW:

| PROCESOR | Osiągający min. 10 000 punktów w teście PassMark - CPU Mark, wyniki dostępne na stronie: http://www.cpubenchmark.net/ |
| --- | --- |
| PAMIĘĆ | Min. 32 GB o częstotliwości pracy min 1600 MHz, Non-ECC |
| PŁYTA GŁOWNA | Format: ATX BIOS UEFI Złącza wewnętrzne min: 2 x PCI-E 16x 3.0 1 x PCI-E 16x 2.0 3 x PCI-E 1x 2.0 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 8 x SATA III 600MB/s RAID 0, 1, 5, 10 4 x SLOT DDR III (min 3GHz) obsługa dwukanałowa Złącza zewnętrzne min: 1 x PS/2 4 x USB 2.0 4 x USB 3.0 1 x HDMI 6 x AUDIO 1 x RJ45 Gigabit Ethernet |
| HDD | Min. 2 x min. 5TB 3,5” SATA III 600 MB/s, 7200 rpm, min. 128MB pamięci podręcznej, maksymalny średni czas dostępu odczyt/zapis 9/10 ms |
| OBUDOWA | Kieszenie wewnętrzne min.: 9 x 3,5” Kieszenie zewnętrzne min.: 1 x 3,5” 3 x 5,25” Ilość wentylatorów min. 3 szt. Szerokość 19” Wysokość 4U Cechy dodatkowe: - wyjmowana zatoka dyskowa, - wymienny filtr powietrza, - możliwe zastosowanie szyn do wysuwania z szafy, - min. 2 x USB, - w skład zestawu wchodzą wentylatory obudowy, śruby montażowe, kluczyki, pod. gum. |
| ZASILACZ | Budowa: modularny z odłącznymi kablami Moc min.: 650 W Format ATX 2.4 Aktywny PFC Wtyczki min: 7 x 4PIN HDD/ODD 2 x 4PIN FDD 8 x SATA 4 x 6+2PIN PCI-E 1 x 4+4PIN 12V 1 x 20+4PIN ATX Zabezpieczenia: OVP, OCP, UVP, SCP, OPP, OTP Certyfikaty: CE lub równoważny |
| KARTA GRAFICZNA | Osiągająca min. 6000 punktów w teście PassMark - G3D Mark, wyniki dostępne na stronie: http://www.videocardbenchmark.net Złącza min.: 1 x PCI-E 16x 2 x DVI 1 x HDMI (DHCP) 1 x DisplayPort Jednoczesna obsługa min. 2 monitorów |
| NAGRYWARKA | BluRay Pojemność nagrywanych płyt do 128GB Złącze SATA Obsługiwane nośniki: CD-R, CD-RW, CD-ROM DVD +/- R, DVD +/- RW, DVD +/- R DL BD-R (SL, DL, TL, QL), BD-RE (SL, DL, TL) Prędkości zapisów min.: CD-R 48x DVD-R 16x BD-R 8x |
| SYSTEM OPERACYJNY | Windows 2012 Server Standard lub równoważny |

4.3. Dostawa licencji (licencje dostępowe do usług terminalowych dla 5 użytkowników oraz licencje dostępowe do serwera dla 15 użytkowników) komercyjnych Windows 2012 Server Standard

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sieciowych, bezterminowych licencji oprogramowania w postaci papierowej lub elektronicznej wraz z niezbędnymi kluczami aktywacyjnymi oraz zapewnienia aktualnych wersji instalacyjnych dostarczanego oprogramowania (na nośnikach optycznych lub poprzez dostęp do odpowiednich zasobów sieciowych).

Gwarancje na oprogramowanie powinny być zgodne z umowami licencyjnymi producenta oprogramowania.

Wymagania dodatkowe:

- Preferowana polska wersja językowa oprogramowania. Jeśli producent nie zapewnia polskiej wersji, to wymagana wersja angielska.

Zamawiający wymaga osobnej wyceny w formularzu techniczno – cenowym dla licencji dostępowych do usług terminalowych dla 5 użytkowników oraz dla licencji dostępowych do serwera dla 15 użytkowników.

Zamawiający wymaga załączenia poniższej tabeli (Wymagane funkcje i warunki techniczne programu komputerowego Microsoft Windows Server 2012 STANDARD lub równoważnego) do oferty Wykonawcy.

Wymagane funkcje i warunki techniczne programu komputerowego Microsoft Windows Server 2012 STANDARD lub równoważnego:

| Niniejszym oferujemy dostawę oprogramowania spełniającego poniższe wymagania techniczne: |
| --- |
| Przykładowe oprogramowanie: Microsoft Windows Server 2012 STANDARD lub równoważne | Oferowane oprogramowanie komputerowe: …………………………………………………….. |
| L.p. | Funkcje i warunki techniczne programu komputerowego | Warunek | Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Serwerowy system operacyjny. | wymagane |  |
|  | Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł ruchu wychodzącego i przychodzącego dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. | wymagane |  |
|  | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. | wymagane |  |
|  | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). | wymagane |  |
|  | Graficzny interfejs użytkownika. | wymagane |  |
|  | Obsługa systemów wieloprocesorowych. | wymagane |  |
|  | Obsługa platform sprzętowych x86 i x64. | wymagane |  |
|  | Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. | wymagane |  |
|  | Podstawowe usługi sieciowe w standardach DNS, DHCP bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. | wymagane |  |
|  | Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe) bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. | wymagane |  |
|  | Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. | wymagane |  |
|  | Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. | wymagane |  |
|  | PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego) bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. | wymagane |  |
|  | Szyfrowanie plików i folderów bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. | wymagane |  |
|  | Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec) bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. | wymagane |  |
|  | Usługa udostępniania stron WWW umożliwiająca również uruchamianie aplikacji internetowych napisanych w technologii ASP.NET (na platformie .NET w wersjach 1.1, 2.0, 3.0, 4.0) bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. | wymagane |  |
|  | Serwis zarządzania prawami cyfrowymi w dokumentach (Digital Rights Management) bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. | wymagane |  |
|  | Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6) bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. | wymagane |  |
|  | Wbudowane mechanizmy wirtualizacji. | wymagane |  |
|  | Synchronizacja danych z urządzeniami użytkowników. | wymagane |  |
|  | Dostęp do sieci firmowej komputerów bez konieczności wykorzystania usługi katalogowej. | wymagane |  |
|  | Możliwość alokowania pojedynczej maszyny wirtualnej do min. 1 TB. | wymagane |  |
|  | Rozmiar dysku wirtualnego do min. 64 TB. | wymagane |  |
|  | Zorganizowany system szkoleń w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym organizowanym przez Producenta z materiałami edukacyjnymi w języku polskim lub angielskim | wymagane |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................								.............................................................

(miejscowość data)										 (podpis osoby uprawnionej)

5.  Podstawowe warunki gwarancji i serwisu:

a) gwarancja na „przedmiot zamówienia” nie może być krótsza niż 36 miesięcy od daty jego odbioru,

b) zgłoszenia serwisowe kierowane będą do serwisu przez pracowników Zakładu Geologii i Geofizyki (BH) GIG.

Równoważność:

Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawców ofert równoważnych.

Oferowany przez Wykonawców, składających oferty równoważne, „przedmiot zamówienia” musi posiadać wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż „przedmiot zamówienia” wskazany w specyfikacji. Oferowane rozwiązania równoważne muszą poprawnie współpracować ze wszystkimi pozostałymi elementami proponowanego rozwiązania. W przypadku braku zgodności Wykonawca musi dostarczyć i wdrożyć elementy o odpowiedniej funkcjonalności, które poprawnie współpracują z resztą proponowanego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego „przedmiotu zamówienia” obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego „przedmiot zamówienia” spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy załączyć foldery, specyfikacje techniczne proponowanych elementów, aprobaty techniczne lub inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanego „przedmiotu zamówienia”.

Opisy techniczne elementów, które będą stanowić podstawę do oceny równoważności będzie zawierać uzupełniony przez Wykonawcę załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Równoważne elementy winny być określone z nazwy oraz poprzez podanie producenta.

- Równoważność oferowanego „przedmiotu zamówienia” Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie (załącznik nr 3 do SIWZ) właściwości „przedmiotu zamówienia” (opis właściwości technicznych).

- Wskazane przez Wykonawcę właściwości techniczne „przedmiotu zamówienia” zamiennego musi potwierdzać załączona do oferty informacja pochodząca od producenta tego ”przedmiotu zamówienia”.

- Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE.

- Zgodnie z art. 30, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473), Zamawiający, powołując się na oznaczenie normy, dopuszcza normalizację, specyfikacje techniczne, równoważne wymienionym w kolejności ważności zastosowania we wskazanym art. 30, ust. 1 ww. Ustawy. W tym przypadku, gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wykazanie dowodu równoważności.

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ  OFERTY  I  INNE  DOKUMENTY  DLA  WYKONAWCÓW

# Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

……………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………........................

Adres*:	………………………………………………..………………...

NIP*:		……………………………………………………..

Regon*:	……………………………………………………………..…...

Nr tel*.:	…………………………………………………….……….……

Nr faksu*:	……………………………………………….……

Adres e-mai*l:	 ……………………………………………………

Nazwa banku:  …………………………………………………..…..

Nr rachunku:  …………………………………………………………

* - W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: dostawę i zainstalowanie w pomieszczeniu LCDSI GIG koncentratora danych sejsmicznych z pamięcią masową 50 TB do akwizycji danych z Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GRSS GIG oraz 10TB podręczną macierzą dyskową do akwizycji danych z mobilnych stacji pomiarowych dla inżynierii sejsmicznej CESIS GIG,

oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  za cenę:

netto: ………………………………… / Pln / …….. *)     (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 )

słownie:……………………………………………………………………………………………………………...

wartość podatku VAT: ……………… / Pln / …….. *) (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 )

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..

brutto: …………………………….. / Pln / …….. *) *)   ( łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 )

słownie:……………………………………………………………………………………………………………...

*)  wpisać nazwę waluty (jeżeli dotyczy)

*) dot. Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terytorium Polski.

2.	Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że:

- dostawę wykonamy w terminie do 14 dni, od daty zawarcia umowy na warunkach CIP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Zakład Geologii i Geofizyki (BH);

- akceptujemy płatność za przedmiot zamówienia: płatność będzie dokonana w terminie do 14 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły: odbioru ilościowo – jakościowego oraz z instalacji i uruchomienia.

- udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru „przedmiotu zamówienia”;

- udzielamy rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru „przedmiotu zamówienia”.

- reakcja serwisowa będzie wynosiła 60 minut od momentu zgłoszenia usterki (dotyczy również dni wolnych od pracy i świąt).

- awaria „przedmiotu zamówienia” zostanie usunięta na zasadzie wymiany wadliwego elementu „przedmiotu zamówienia” lub udostępnienia sprawnego, identycznego elementu „przedmiotu zamówienia” oraz jego konfiguracji najpóźniej w ciągu 6 godzin od zgłoszenia usterki.

- Oświadczamy, że zgodnie z artykułem 44 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniamy warunki udziału w postępowaniu i złożymy żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

- Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy
( załącznik nr 4 ) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że dostarczony „przedmiot zamówienia” będzie fabrycznie nowy, nieużywany, nie służący wcześniej, jako urządzenie / urządzenia demonstracyjne na konferencjach i imprezach targowych. „Przedmiot umowy” będzie wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku (nie dotyczy oprogramowania).

- Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………...…...............................................................................................

/ nazwa część zamówienia /

- Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy		Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.	………………………………………		………………………………………………

2.	…………………………………………		………………………………………………

10.	Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

11.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość data)					 (podpis osoby uprawnionej)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2a

Oznaczenie sprawy : FZ-1/4209/AJ/14

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany	………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………….……………………………

Będąc/y uczestnikiem/ami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Główny Instytut Górnictwa na:

dostawę i zainstalowanie w pomieszczeniu LCDSI GIG koncentratora danych sejsmicznych z pamięcią masową 50 TB do akwizycji danych z Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GRSS GIG oraz 10TB podręczną macierzą dyskową do akwizycji danych z mobilnych stacji pomiarowych dla inżynierii sejsmicznej CESIS GIG.

oświadczam zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473), że podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)						podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2b

Oznaczenie sprawy : FZ-1/4209/AJ/14

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany	………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………

Będąc/y uczestnikiem/ami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Główny Instytut Górnictwa na:

dostawę i zainstalowanie w pomieszczeniu LCDSI GIG koncentratora danych sejsmicznych z pamięcią masową 50 TB do akwizycji danych z Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GRSS GIG oraz 10TB podręczną macierzą dyskową do akwizycji danych z mobilnych stacji pomiarowych dla inżynierii sejsmicznej CESIS GIG.

oświadczam zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473), że podmiot, który reprezentuję:

            - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi o wykluczeniu:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

      - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

      - wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo - akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)						podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik nr 3

# Oznaczenie sprawy : FZ-1/4209/AJ/14

FORMULARZ  TECHNICZNO - CENOWY

| Lp. | Nazwa „przedmiotu zamówienia” wraz ze szczegółowym opisem technicznym, nazwą producenta* i modelu (typu)* | Jedn. miary | Ilość oferowana | Cena jedn. (netto) w Pln | Wartość ogółem (netto) w Pln | Wartość VAT w Pln | Wartość (brutto) w Pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6.

W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

(*) wskazanie producenta i modelu, jeśli wymagane, powinno jednoznacznie identyfikować konkretny produkt

.....................................................					..............................................................

/ miejscowość, data /						podpis osoby(osób)uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zakup jest realizowany w ramach projektu: „Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 2.3 Inwestycje związane

z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

UMOWA  NR PL/000023461/4209/AJ/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  …………………..pomiędzy   .........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REGON nr ............................. ,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................				:		......................................

2. ...................................				:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. …………………………..				:	…………………………………..

2…………………………...				:	…………………………………..

następującej treści :

( 1.	PRZEDMIOT UMOWY I CENA UMOWY

1. Główny Instytut Górnictwa udziela zamówienia publicznego na: dostawę i zainstalowanie w pomieszczeniu LCDSI GIG koncentratora danych sejsmicznych z pamięcią masową 50 TB do akwizycji danych z Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GRSS GIG oraz 10TB podręczną macierzą dyskową do akwizycji danych z mobilnych stacji pomiarowych dla inżynierii sejsmicznej CESIS GIG, zwanych dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą złożoną dnia ….................... w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 207 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.	Umowa zostaje zawarta na kwotę brutto w wysokości ………………………………………………….. Pln 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….) w tym podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości:

(słownie: ………………………………………………………………………………).

3.	Cena obejmuje koszty dostawy do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Zakład Geologii i Geofizyki (BH).

4.	Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

( 2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Należność za przedmiot umowy, o którym mowa w ( 1, pkt 2 zostanie przelana na konto  WYKONAWCY

w  banku	................................................................

nr rachunku	.................................................................

na warunkach:

- płatność będzie dokonana w terminie do 14 dni, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w

oparciu o zrealizowaną dostawę. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo

wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły:

odbioru ilościowo – jakościowego oraz z instalacji i uruchomienia.

2.   Wykonawca wyraża zgodę  na  zapłatę za wykonany „przedmiot umowy” wyłącznie przez Zamawiającego, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu Zamawiającego wobec Wykonawcy, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego i Wykonawcy wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.   Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek jego  prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.   Wykonawca oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

5.   Wykonawca oświadcza, że w  celu dochodzenia praw z  niniejszej umowy nie udzieli   upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA wystawi fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  / nazwa , adres /			-	...............................................

…………………………………………...

Numer identyfikacyjny „Wykonawcy”			( NIP )	-     …………………………..………....

ZAMAWIAJĄCY					-	Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ”			( NIP )	-634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu.

WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

( 4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- WYKONAWCA dostarczy „przedmiot umowy” do 14 dni, od daty zawarcia umowy na warunkach CIP

Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice, Zakład Geologii i Geofizyki (BH).

2. Wraz z „przedmiotem umowy ”, WYKONAWCA dostarczy dokument gwarancyjny.

3. Dostawa „przedmiotu umowy” będzie zakończona podpisaniem protokołów: odbioru ilościowo – jakościowego z oraz z instalacji i uruchomienia, zaznaczeniem ewentualnych rozbieżności.

( 5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta WYKONAWCY.

2. WYKONAWCA udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru „przedmiotu zamówienia”.

3. Gwarancja będzie obowiązywać od daty odbioru „przedmiotu umowy” określonego 
w § 4, pkt. 3 niniejszej umowy.

4.	Serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub autoryzowane przez niego osoby. Serwis realizowany będzie na koszt Wykonawcy.

5. WYKONAWCA zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach:

a)	WYKONAWCA zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym wykonać na własny koszt naprawy dostarczonego „przedmiotu umowy”. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego czwartej reklamacji tej samej części „przedmiotu umowy”, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tej części na nową,

b)	Wszystkie koszty związane z wymianą wadliwego „przedmiotu umowy” ponosi WYKONAWCA,

c)	W przypadku zaistnienia braków ilościowych dostarczonego „przedmiotu umowy”, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wnieść odpowiednio udokumentowaną reklamację 
a Wykonawca zobowiązany jest usunąć braki w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia,

d)	Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca ma obowiązek ustalić rodzaj wady 
w miejscu instalacji „przedmiotu umowy” i wynosi 60 minut od momentu zgłoszenia usterki, włączając dni wolne od pracy i święta.

e)	Czas naprawy gwarancyjnej wraz z czasem konfiguracji „przedmiotu umowy” będzie wynosił każdorazowo maksymalnie 6 h. W przypadku zgłoszenia awarii, zostanie ona usunięta przez Wykonawcę na zasadzie wymiany wadliwego elementu „przedmiotu umowy” lub udostępnienia sprawnego, identycznego elementu „przedmiotu umowy”.

6. Okres gwarancji „przedmiotu umowy”, ulega przedłużeniu o czas wyłączenia go z eksploatacji, od dnia    zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia.

7. Serwis pogwarancyjny będzie realizowany przez WYKONAWCĘ na podstawie odrębnej umowy.

8. WYKONAWCA gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi (certyfikaty).

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy” przysługują ZAMAWIAJĄCEMU niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej lub ofercie WYKONAWCY a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

10. Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru końcowego „przedmiotu umowy” (§ 4, pkt. 3 niniejszej umowy) i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji.

11. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY.

12. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się 
z dniem zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie, a kończy z dniem przekazania „przedmiotu umowy”  wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO.

13. Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części 
i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego „przedmiotu umowy” zostanie spisany protokół.

14. Wady usuwane będą w miejscu, w którym „przedmiot umowy” jest zainstalowany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady.

15. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce instalacji „przedmiotu umowy”, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi WYKONAWCA. Koszt i odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, po usunięciu wady.

16. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce instalacji „przedmiotu umowy”, wszelkie wady fizyczne „przedmiotu umowy” winny być stwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, przed przekazaniem „przedmiotu umowy” WYKONAWCY w celu usunięcia wady.

17. Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo WYKONAWCA nie usunie wady w okresie, 
o którym mowa w pkt. 13, albo po usunięciu wady „przedmiotu umowy” nadal wykazuje wady, ZAMAWIAJĄCY może:

- żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na „przedmiotu umowy”

o nie gorszych parametrach, wolny od wad, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

- żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź

- odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady.

18. WYKONAWCA zapewni dostępność na terenie Polski serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

autoryzowanego przez producenta „przedmiotu zamówienia”.

( 6.	POUFNOŚĆ

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, ujawnić treści umowy lub informacji dostarczonej ZAMAWIAJĄCEMU lub na jego rzecz w związku z tą umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności ZAMAWIAJĄCEGO uzyskanych w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to w szczególności danych, w posiadanie których wejdzie WYKONAWCA.

- WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ( 6, pkt. 1 i 2, w innych celach niż wykonanie umowy.

- Jakikolwiek dokument inny niż umowa, o którym mowa w ( 6 pkt. 1, pozostaje własnością ZAMAWIAJACEGO i podlega zwrotowi na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji umowy.

( 7. 	KARY  UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, licząc od następnego tygodnia po upływie terminu określonego w  ( 4, pkt 1.

W przypadku opóźnienia w czasie reakcji serwisowej, wynikającego z gwarancji i rękojmi, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,3 % wartości umowy brutto za każde rozpoczęte, kolejne 60 minut, zgodnie z art. ( 5, pkt. 5, lit. d.

W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,4 % wartości umowy brutto za każde rozpoczęte, kolejne 6 godzin, zgodnie z art. ( 5, pkt. 5, lit. e.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 20 % wartości umowy brutto.

- W przypadku wystąpienia szkody, przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

- Za płatność dokonaną po terminie określonym w ( 2 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

( 8.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w  aktach, pierwszeństwo w        zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

( 9.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.    Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.    Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

a)       zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu.

b)        zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych.

c)        w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego   wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;

-	działania siły wyższej;

d)       gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,

3.     Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

( 10. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

      - Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

........................................					.........................................

.........................................					.........................................

Załącznik nr 5

……………………………….…..

……………………..…………….

……………………..…………….

(Wykonawca / Osoba fizyczna)

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

OŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI *  /  BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI *

DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

w zakresie art. 24, ust. 2, pkt. 5 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047,1473)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie na:

dostawę i zainstalowanie w pomieszczeniu LCDSI GIG koncentratora danych sejsmicznych z pamięcią masową 50 TB do akwizycji danych z Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GRSS GIG oraz 10TB podręczną macierzą dyskową do akwizycji danych z mobilnych stacji pomiarowych dla inżynierii sejsmicznej CESIS GIG.

………………………………………..……………………………………………..……………

/ należy podać nazwę /

oświadczam, że należę* / nie należę * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 Ustawy PZP.

Integralną częścią przedmiotowego oświadczenia jest lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*), (**)

............................, dnia, .............................				....................................................................

Miejscowość 		Data 						Podpis osoby

( czytelny podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*     niepotrzebne skreślić

**  załączyć tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej