GŁÓWNY  INSTYTUT  GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

Systemu zasilania.

Zatwierdzono:

………………………………

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział   I   Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział  II  Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III Formularz Oferty i inne dokumenty dla Wykonawców

Załącznik nr 1. Formularz oferty.

Załącznik nr 2a. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu

Załącznik nr 2b. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3. Formularz techniczno – cenowy.

Załącznik nr 4. Wzór umowy.

Załącznik nr 5. Oświadczenie  o  przynależności/braku  przynależności

do  grupy  kapitałowej

Załącznik nr 6. Wykaz wykonanych dostaw.

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

I	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 7 30 do 15 00

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/4233/MKO/14

NIP:			634 – 012 – 60 - 16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40 - 024 Katowice,

Nr konta bankowego (waluta: PLN) :	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Nr konta bankowego (waluta: EUR) :	80 1140 1078 0000 3018 1200 1009

II	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013  poz. 907, 984,1047,1473) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych opierając się o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. Ust. nr. 16, poz. 93 ze zm).

- Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla Wykonawców użyte jest pojęcie "ustawa PZP", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, 
o której mowa w pkt 1.

III	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa: SYSTEMU ZASILANIA

Szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny, został podany w Rozdziale II "Opis przedmiotu zamówienia".

Główny przedmiot zamówienia wg. Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30200000-1 nazwa: Urządzenia komputerowe, zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, 
u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.

- Płatność na warunkach: 100 %  płatności za każdą wykonaną dostawę będzie dokonywana 
w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

- Gwarancja i wsparcie techniczne

Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię na okres minimum 36 miesięcy od daty  odbioru przedmiotu    zamówienia na podstawie wystawionej faktury.

Wykonawca przez okres gwarancji powinien zapewnić wsparcie techniczne świadczone na następujących warunkach:

- Zapewnienie autoryzowanego serwisu producenta;

- Godziny kontaktowe dla wsparcia technicznego w dni robocze od 8:00 do 16:00;

- Czas usunięcia awarii, wywołujących nagły przestój serwerowni: maks. 8 godzin roboczych, pozostałych awarii: maks. 20 godzin roboczych;

- Konsultacje telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Jedna prewencyjna wizyta serwisowa w ciągu roku (zgodnie z zaleceniami producenta, obejmująca minimum: test akumulatorów, test funkcjonalny, przegląd alarmów, czyszczenie, raport z testów).

11.Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego.

IV	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający ustala okres realizacji umowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy na warunkach CIP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, 
 Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice

V	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.   O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy PZP oraz spełnią warunki udziału zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że spełniają następujące warunki:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przedstawią wykaz wykonanej minimum jednej dostawy o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia o wartości minimum 22 500,00 PLN  (brutto) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.4. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przedstawią:

1.4.1.  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej,               wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , w kwocie co najmniej 22 500,00 PLN,

1.4.2.  opłaconą polisę, a  w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej          z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 45 000,00 PLN.

2.  Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia powyższe warunki w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 (załącznik nr 2a do SIWZ) oraz dokumenty, poświadczenia i oświadczenia wykonawcy potwierdzające ,wg formuły spełnia/nie spełnia.

VI	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, SKŁADAJĄCE SIĘ NA CAŁOŚĆ OFERTY

1.	Formularz oferty wg załączonego wzoru 				(załącznik nr 1 do SIWZ).

2.	Formularz techniczno - cenowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ) Formularz powinien  zawierać szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, spełniający warunki techniczne wymagane przez Zamawiającego a określone w SIWZ w rozdziale II. W przypadku składania oferty równoważnej Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (art.30, ust 5 Ustawy PZP). Sposób wypełnienia formularza techniczno - cenowego opisano w pkt. XII niniejszej SIWZ.		(załącznik nr 3 do SIWZ).

4. 	Oświadczenie, że Wykonawca należy / nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 Ustawy PZP.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, integralną częścią oświadczenia będzie lista  podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.		(załącznik nr 5 do SIWZ)

5.	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

5.1.	oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1 – 4 Ustawy PZP					(załącznik nr 2a do SIWZ),

5.2.*)	informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej,               wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w kwocie co najmniej

22 500,00 PLN.

(dokument),

5.3.*)   opłaconą  polisę, a  w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 45 000,00 PLN.

(dokument),

  - wykaz głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,          a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu dostaw, dat wykonania i nazw odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykaz ten powinien obejmować minimum jedno zamówienie o podobnym charakterze dostawy jak przedmiot zamówienia  o wartości minimum 22 500,00 PLN  (brutto)

Za dowody uznaje się:			           (załącznik nr 6 do SIWZ) + (dokumenty ),

- poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw, powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

(załącznik nr 6 do SIWZ)   +  (poświadczenie),

- oświadczenie wykonawcy w przypadku  zamówień  na dostawy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia       o którym mowa powyżej	(załącznik nr 6 do SIWZ)  + (oświadczenie wykonawcy),

- w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie ( załącznik nr 6 do SIWZ ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w ust 5, pkt.5.4.

*)  Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych wyrażone będą w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24, ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

6.1.	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                                   (załącznik nr 2b do SIWZ),

6.2.	aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt 2 Ustawy PZP

(dokument) + (załącznik nr 5 do SIWZ),

6.3.	aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)							(dokument),

6.4.	aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania 
w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

(dokument),

6.5.	aktualna na dzień składania ofert informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 4 – 8 ustawy PZP (wystawionej nie wcześniej nie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

(dokument),

6.6.	aktualna na dzień składania ofert informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 9 ustawy PZP (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

(dokument),

6.7.	W przypadku, gdy u Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej występują osoby, o których mowa w art. 24, ust. 1, pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy PZP, mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy PZP  (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób

(dokument).

7.	W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt VI, ppkt. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, SIWZ, zobowiązany jest złożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

-	odpowiednio dla pkt VI, ppkt. 6.5. SIWZ składa:

7.4 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo   zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, opisanych powyżej w pkt VI. 7 SIWZ, Wykonawca może je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty, o których mowa w pkt VI.7 i VI.8 SIWZ muszą być złożone w postaci oryginału lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem.

- W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawca, jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika.

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

-	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz 
z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

-	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VI, ust. 6 pkt 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 , 6.5, 6.6 SIWZ powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VII		INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Oferta wraz z załącznikami - pełna forma pisemna.

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e - mailem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub e - maila każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (Art. 27, ust. 2 Ustawy PZP).

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

w sprawach formalnych:

mgr Monika Wallenburg	- Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro,

tel. (32) 259 25 47 -  fax: (32) 259 22 05,  e-mail: m.wallenburg@gig.eu

mgr inż. Marzena Kolczyk	-  Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro,

tel. (032) 259 23 42 - fax: (032) 259 22 05, e-mail: makolczyk@gig.eu

w sprawach technicznych:

mgr inż. Aleksander Szkliniarz -  Dział Informatyki, tel. (032) 259 22 04,e-mail: aszkliniarz@gig.eu

mgr inż. Marcin Słota 	-  Dział Informatyki, tel. (32) 259 22 12, e-mail: mslota@gig.eu

5.	Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest 
w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.gig.eu.

VIII	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę:

900,00 PLN (słownie:  dziewięćset  złotych).

2.	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a)	w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego -  mBank nr  21 1140 1078 0000 3018 1200 1004,

b)	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)	w gwarancjach bankowych,

d)	w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ok. 6b, ust. 5, pkt. 2, ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz 2010 r. NT 96, poz. 620 ).

3.	Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:

Wadium – przetarg nieograniczony na dostawę: SYSTEMU ZASILANIA.

4.	W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data, tj. 18.11.2014 do godz. 1000 wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany

w rozdziale VIII pkt2a  SIWZ, przed otwarciem ofert.

5.	W przypadku złożenia wadium w innej formie, wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego i dostarczenie go do Siedziby Zamawiającego, Pl. Gwarków 1, Katowice, Budynek Dyrekcji, II piętro, Dział Finansowy i Windykacji Należności pok. 217 w terminie do 18.11.2014 do godz. 1000.

6.	Okoliczności, zasady zwrotu wadium i jego przepadku określa Ustawa PZP.

- Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ, pkt. 2, ust. b – e, muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

IX	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Zaleca się aby oferta wraz załącznikami była ponumerowana oraz aby każda strona oferty była  czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę upoważnioną.

- Jeżeli osoba /osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo to winno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

- Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., winna być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie wymogami określonymi w pkt 4.

- Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Zaleca się aby informacje zawarte w ofercie a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były 
w ofercie oddzielnie spięte oraz odpowiednio oznakowane napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Dotyczy to informacji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (art. 11, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. Ust. 
z 2003 r. nr 153 poz. 1503). Zgodnie z powyższym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

XI	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro w terminie 18.11.2014r. do godz. 1000.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice oraz opisana, jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………….. adres Wykonawcy …………………………………………………... Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro „Przetarg nieograniczony na dostawę: SYSTEMU ZASILANIA” Nie otwierać przed 18.11.2014r. do godz. 1030

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez

otwierania.

- Zgodnie z art. 84, ust 1 Ustawy Pzp Wykonawca może  zmienić lub wycofać ofertę.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ - 1) pokój 226, II piętro 18.11.2014r. do godz. 1030.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację 
z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

XII	OPIS SPOSOBU WYPEŁNIENIA FORMULARZA TECHNICZNO - CENOWEGO ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca zobowiązany jest do podania: parametrów technicznych, szczegółowego opisu poszczególnych elementów urządzenia oraz producenta, nazwy i typu produktu wymienionego 
w specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej załącznik nr 3 do oferty, w celu pełnej oceny właściwości technicznych i analitycznych oferowanego urządzenia. W przypadku nie podania w/w informacji Zamawiający wymaga załączenia ich do oferty w formie katalogów lub folderów lub instrukcji obsługi.

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena brutto/netto* (*dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) ma być wyrażona w PLN. Całkowita cena brutto/netto* (*dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ceny brutto/netto* (*dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji nawet w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Cena brutto/netto* (*dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza techniczno - cenowego (załącznik nr 3) i przedstawiona w składanej ofercie.

- Cenę oferty oblicza się w następujący sposób:

Ilość (liczbę towaru) usług, wyrażoną w jednostkach miary, mnoży się przez cenę ustaloną za

jednostkę towaru (usług i powiększa o należny podatek od towarów) usług.

ilość x cena jednostkowa + należny podatek od towarów i usług = cena brutto

Wszystkie oznaczone pozycje w formularzu techniczno - cenowym należy obliczyć w wyżej podany sposób.

8.	Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem 
w dół lub w górę w następujący sposób:

- w dół 		 - jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5,

- w górę	 - jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równia 5.

9. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

XIII	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 100 % |

- Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w „formularzu techniczno - cenowym”, stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba

punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

4.	Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą	liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

XIV	UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

- O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92, ust. 1, pkt 1 Ustawy PZP (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (www.gig.eu) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 4) oraz oferty (załącznik nr 1) przedstawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10 - dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia aktualnej kopii dokumentu dopuszczającego go do obrotu prawnego, tj. na przykład odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o ile dokument ten nie został złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23, ust. 1 Ustawy PZP) Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV       WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI		ISTOTNE WARUNKI UMOWY

- Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zgodnie z art. 94, Ustawy Pzp.

- Do umów w sprawach publicznych stosuje się przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 907, 984,1047,1473), SIWZ oraz oferty Wykonawcy.

- Umowa, pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.

- Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt. 4 jest nieważna.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

XVII	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154, pkt 5 Ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27, ust. 2 Ustawy PZP.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27, ust. 2 Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – 
w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy.

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

- wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w Ustawie PZP zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI Ustawy PZP.

XVIII	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.gig.eu).

2.	Pytania należy kierować na adres:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Gmach Dyrekcji,

Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro

(fax, e-mail, jak w pkt II)

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.gig.eu).

XIX	ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.      Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.      Na podstawie art. 144, ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w następujących sytuacjach:

a.	zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu;

b.	 zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych;

c. 	gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia;

d.    jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego przedmiotu umowy, a opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany;

e.   zmiany terminu wykonania zamówienia wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego np. 
w przypadku gdy Zamawiający nie może udostępnić pomieszczeń Wykonawcy w celu dokonania instalacji i uruchomienia.

3.         Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

XX	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. Ust. Nr. 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 907, 984,1047,1473).

ROZDZIAŁ  II

Opis  przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: SYSTEMU ZASILANIA obejmująca:

- Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS (z możliwością rozbudowy w układ redundancyjny), z zewnętrznym modułem bateryjnym i modułem dystrybucji zasilania 	-	1 szt.

- Zarządzalna listwa dystrybucji zasilania 					-	4 szt.

Zamawiający wymaga aby, całość dostarczanego sprzętu pochodziła z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z międzynarodowymi standardami jakości ISO 9001 lub równoważnego- dokument (certyfikat).

Dostarczone urządzenia powinny być nowe (tzn. wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz nie mogą być wcześniej używane. Dostawca systemu ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej 5 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu.

Wymagania techniczne

- Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS (z możliwością rozbudowy w układ redundancyjny), 
z zewnętrznym modułem bateryjnym i modułem dystrybucji zasilania

- Funkcja podstawowa: bezprzerwowy system zasilania gwarantowanego serwerowni.

- Topologia zasilaczy UPS: on-line.

- Zasilacz awaryjny UPS oparty na wejściowym układzie trójfazowym.

- Kabel zasilający, wejściowy 3- fazowy, min 6m, umożliwiający podłączenie UPS do sieci energetycznej,

- Wyjście zasilania trójfazowe.

- Moduł dystrybucji zasilania: wejście trójfazowe, wyjścia min. 12 gniazd IEC320 C13 i min. 6 gniazd IEC320 C19, wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami, zabudowa w szafie rack 19”, wysokość modułu max. 3U, możliwość monitorowania poziomu obciążenia każdego wyjścia z poziomu panelu modułu, dopasowanie konfiguracji wejść i wyjść.

- Możliwość dołożenia modułu sprzęgającego wyjścia kilku zasilaczy UPS w celu stworzenia zasilania redundantnego.

- Minimalna moc zasilacza UPS: 12 kW.

- System nieciągłego ładowania, przedłużający żywotność baterii.

- Możliwość elastycznej rozbudowy dostarczanej mocy: po min. 12 kW, przez doinstalowanie identycznych, równoległych jednostek. Maksymalna moc po rozbudowie min. 36 kW.

- Minimalny czas podtrzymania pojedynczego zasilacza UPS: przy obciążeniu 6 kW (50%): 13 minut, przy obciążeniu 12 kW (100%): 4,5 minut.

- Przedłużenie czasu podtrzymania napięcia zewnętrznym modułem bateryjnym, ściśle współpracującym z zasilaczem UPS (czas podtrzymania: zwiększony min. dwukrotnie).

- Żywotność baterii: minimum 5 lat, baterie bezobsługowe.

- Zwiększenie żywotności baterii: 3-stopniowa technika ładowania automatycznego.

- Czas przełączenia na baterię: bezprzerwowo.

- Minimalny zakres tolerancji międzyfazowego napięcia wejściowego 400 V, bez korzystania z energii z baterii, przy 100% obciążenia UPS: 320 – 510 V.

- Minimalny wejściowy współczynnik mocy: 0,99.

- Odkształcenia częstotliwości wyjściowej: <0,1%

- Zdolność zwarciowa pojedynczego modułu UPS w trybie bateryjnym w czasie do 300 ms.: min. 44 A.

- Zdolność przeciążeniowa falownika: do 150% przez 5 sekund.

- Sprawność urządzenia w zakresie obciążenia 50 – 100%: min 97%

- Maksymalny poziom głośności pojedynczego modułu w normalnym trybie pracy on-line / 
w trybie bateryjnym: 60 / 64 dB.

- Wyposażone w port wyłącznika awaryjnego przeciwpożarowego.

- Wyposażony w komunikacyjny wyświetlacz LCD, dla parametrów elektrycznych wejścia/wyjścia i komunikatów o stanie pracy.

- Elementy montażowe do instalacji w szafie 19’’ o wysokości 42U.

- Konstrukcja modułowa pojedynczego zasilacza: wszelkie naprawy bez konieczności odłączania zasilania odbiorów (wymienne moduły elektroniki i baterii).

- Interfejs zdalnej kontroli sieciowej: możliwość współpracy Web/SNMP oraz automatycznego zamykania systemów operacyjnych serwerów z rodzin: Suse i RedHat Linux, MS Windows, VMware.

- Oprogramowanie do monitorowania parametrów UPS: możliwość sortowania, centralizowania alarmów z poszczególnych urządzeń, powiadamiania o zdarzeniach i przeglądach konserwacyjnych dla urządzeń zasilających.

- Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego (ang. firmware) poprzez sieć LAN, kontroli po SNMP umożliwiającej nadzór nad urządzeniami w celach inwentaryzacyjnych, możliwość edycji przy zmianach miejsca montażu.

- Zarządzalna listwa dystrybucji zasilania

- Funkcja podstawowa: zarządzana, jednofazowa listwa zasilająca do szaf rack 19’’.

- Typ gniazda wejściowego: IEC309 (32A) - możliwość bezpośredniego włączenia do gniazda UPS.

- Gniazda wyjściowe: min. 21 szt. IEC320 C13 oraz min. 3 szt. IEC320 C19.

- Zarządzane moduły są wyposażone: w gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne.

- Długość przewodu zasilającego: min. 3m.

- Montaż pionowy.

- Napięcie znamionowe: 230V.

- Prąd znamionowy na wejściu: maks. 32 A.

- Ochrona przed przeciążeniem: Tak.

- Porty komunikacyjne: szeregowy i Ethernet 10/100 (gniazda RJ45).

- Zdalny monitoring poprzez sieć: w oparciu o interfejs webowy z dostępem z dowolnego urządzenia wyposażonego w standardową przeglądarkę internetową.

- Dostęp do zarządzanych modułów oraz konfigurowanie ich i sterowanie przez WWW, SNMP 
i Telnet.

- Zdalne włączania i wyłączania zasilania: dla poszczególnych gniazd i grup gniazd w listwie.

- Lokalny monitoring: wartości: napięcia, prądu, mocy dla grup i pojedynczych gniazd na wyświetlaczu umieszczonym w listwie.

- Alarmy zdefiniowane przez użytkownika: ostrzegające o potencjalnych przeciążeniach obwodu.

Pozostałe wymagania

# Instalacja, konfiguracja oraz instruktaż dla sprzętu

Wykonawca powinien zainstalować i skonfigurować całość dostarczanego sprzętu. Instalacja i konfiguracja powinna obejmować minimum poniższe czynności:

- Dostawa kompletu sprzętu według specyfikacji zawartej w dokumentacji przetargowej do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.

- Fizyczna instalacja całości dostarczonego sprzętu w szafach typu rack. Wykonanie połączeń zasilania wszystkich dostarczonych urządzeń do istniejących obwodów w szafach, we współpracy ze służbami elektrycznymi GIG.

- Skonfigurowanie właściwego połączenia modułu UPS z modułem bateryjnym.

- Wykonanie połączeń teleinformatycznych wszystkich dostarczonych urządzeń oraz skonfigurowanie ich warstwy sieciowej, z wykorzystaniem adresacji IP dostarczonej przez Zamawiającego, wraz z kontrolą przez SNMP, we współpracy z informatykami GIG.

- Instalacja i weryfikacja działania na pracujących serwerach agenta awaryjnego wyłączania serwera przez UPS, na systemach operacyjnych: MS Windows Server, Suse Linux Server, RedHat Server, VMware we współpracy z pracownikami Działu Informatyki GIG.

- Weryfikacja wersji oprogramowania sprzętowego firmware wszystkich dostarczonych urządzeń, 
w przypadkach koniecznych wykonanie aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszych.

- Weryfikacja poprawności działania wszystkich urządzeń z wykorzystaniem własnego oprogramowania zarządzającego we współpracy z pracownikami Działu Informatyki GIG. Powinna ona zawierać co najmniej sprawdzenie poprawności programowego załączania, wyłączania zasilania, przełączania na zasilanie bateryjne, odczytu parametrów pracy, stanu naładowania akumulatorów, historii awarii i zdarzeń.

- Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej zawierającej opis i poglądowy rysunek dokonanych podłączeń zasilania, łączy sieciowych oraz opis wstępnej konfiguracji urządzeń.

- Szczegółowe instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń.

Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu realizacji procedur opisanych w zakresie Zamówienia, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo dokonania inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem).

Dostawca powinien zapewnić instruktaż dla max 7 pracowników Zamawiającego, prowadzony w siedzibie Zamawiającego po instalacji sprzętu. Terminy instruktażu powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym.

Zakres instruktażu - Infrastruktura dystrybucji zasilania (2 godziny):

- Podstawowe operacje związane z konfiguracją, eksploatacją i zarządzaniem zasilaczami awaryjnymi;

- Podstawowe operacje związane z konfiguracją, eksploatacją i zarządzaniem listwami dystrybucji zasilania.

# Wsparcie techniczne

Wykonawca przez okres gwarancji powinien zapewnić wsparcie techniczne świadczone na następujących warunkach:

- Zapewnienie autoryzowanego serwisu producenta;

- Godziny kontaktowe dla wsparcia technicznego w dni robocze od 8:00 do 16:00;

- Czas usunięcia awarii, wywołujących nagły przestój serwerowni: maks. 8 godzin roboczych, pozostałych awarii: maks. 20 godzin roboczych;

- Konsultacje telefoniczne lub pocztą elektroniczną;

- Jedna prewencyjna wizyta serwisowa w ciągu roku (zgodnie z zaleceniami producenta; obejmująca minimum test akumulatorów, test funkcjonalny, przegląd alarmów, czyszczenie, raport z testów).

ROZDZIAŁ  III

FORMULARZ  OFERTY  I  INNE  DOKUMENTY  DLA  WYKONAWCÓW

Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………………………………..…………

………………………………………………………….….............................

Adres*:	……………………………………………….………..…………….

NIP*:		……………………………………………………..………

Regon*:	…………………………………………………………..…

Nr tel.*.:	……………………………………………………….…….

Nr faksu*:	……………………………………………………………..

Osoba kontaktowa: ………………………………………………………....

Adres e - mail*:	……………………………………………………………...

Nazwa banku: ……………………………………………………………….

Numer konta: ………………………………………………………………

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu zasilania.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

netto: …………………………… …… / Pln /(kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 )

słownie:……………………………………………………………………………………………………………...

wartość podatku VAT: …………… … / Pln / (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 )

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..

brutto: ………………………………   / Pln / ( łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 ) *)

słownie:……………………………………………………………………………………………………………... *)

*) dot. Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski.

2.	Oświadczamy, że powyższa cena brutto/ netto  *)  dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3.  Cena obejmuje koszty dostawy na warunkach CIP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Dział Informatyki, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice, instalację, instruktaż stanowiskowy dla personelu zamawiającego oraz wsparcie techniczne.

4.	Oświadczamy, że:

- Dostarczymy przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, na warunkach CIP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice. Faktura będzie wystawiona na podstawie podpisanego przez obie strony  protokołu ilościowo-jakościowego  oraz  protokołu z instalacji, instruktażu i konfiguracji, obejmującego dostarczony towar.

- Akceptujemy płatność  za przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej dostarczony towar.

- Udzielamy gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury.

- Zapewniamy instalację i konfigurację dostarczonego sprzętu w zakresie opisanym w SIWZ

- Zapewniamy instruktaż dla max. 7 pracowników Zamawiającego, prowadzony w siedzibie Zamawiającego po instalacji sprzętu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

- Zapewnimy wsparcie techniczne świadczone na następujących warunkach:

- autoryzowany serwis producenta;

- godziny kontaktowe dla wsparcia technicznego w dni robocze od 8:00 do 16:00;

- czas usunięcia awarii, wywołujących nagły przestój serwerowni: maks. 8 godzin roboczych, pozostałych awarii: maks. 20 godzin roboczych;

- konsultacje telefoniczne lub pocztą elektroniczną;

- jedna prewencyjna wizyta serwisowa w ciągu roku (zgodnie z zaleceniami producenta, obejmująca minimum: test akumulatorów, test funkcjonalny, przegląd alarmów, czyszczenie, raport z testów);

- Zapewniamy dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej 5 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu.

5.  Oświadczamy, że dostarczony sprzęt:

- będzie w stanie fabrycznie nowym (tzn. wyprodukowany nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz nie został wcześniej użyty,

- będzie pochodził z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów, będzie wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych.

6.	Oświadczamy, że zgodnie z artykułem 44 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniamy warunki udziału w postępowaniu i złożymy żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

7.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

8.	Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 4) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

.……..……………………………………………..

………………………………………..……………

(nazwa części zamówienia)

10. Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy:			Zakres zamówienia Wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców:

1.	………………………………………	………………………………………………

2.	…………………………………………	………………………………………………

11.	Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

12. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Ilość stron oferty………………….

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty

.............................................................				.............................................................

(miejscowość data)						     (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2a

Oznaczenie sprawy : FZ-1/4233/MKO /14

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany	………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………

Będąc/y uczestnikiem/ami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Główny Instytut Górnictwa na dostawę systemu zasilania,

oświadczam zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013 r.,  poz. 907,  984, 1047, 1473), że podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)						podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2b

Oznaczenie sprawy : FZ-1/4233/MKO /14

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany	………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………

Będąc/y uczestnikiem/ami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Główny Instytut Górnictwa na dostawę systemu zasilania,

oświadczam zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013 r.,  poz. 907,  984, 1047, 1473), że podmiot, który reprezentuję:

            - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi o wykluczeniu:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

      - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
 w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

      - wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo - akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)						podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik nr 3

FZ - 1/………./……/14

FORMULARZ  TECHNICZNO - CENOWY

| Lp. | Specyfikacja/wykaz urządzeń i podzespołów wskazanych w SIWZ / należy wpisać nazwę, nazwę producenta, nazwę sprzętu, konfigurację produktu, dane techniczne, itp. / | Jedn. miary | Ilość oferowana | Cena jedn. (netto) PLN | Wartość ogółem (netto) PLN | Wartość VAT przy stawce 23 % | Wartość ogółem (brutto) PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do podania: parametrów technicznych, szczegółowego opisu urządzenia oraz producenta, nazwy i typu produktu wymienionego w specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej załącznik nr 3 do oferty, w celu pełnej oceny właściwości technicznych i analitycznych oferowanego urządzenia. W przypadku nie podania w/w informacji Zamawiający wymaga załączenia ich do oferty w formie katalogów lub folderów lub instrukcji obsługi.

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od  1 - 6.

W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

.....................................................					..............................................................

(Miejscowość, data)							podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

UMOWA NR PL/000023461/4233/MKO/14

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu …..................... w ………………….. pomiędzy .............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REGON nr …..........................,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ….................................				:		…...................................

2. …................................				:		…....................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w 40 - 166 Katowice, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód 
w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. …………………………..				:	…………………………………..

2……………………………				:	…………………………………..

następującej treści:

( 1. 	PRZEDMIOT  UMOWY  I  CENA UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego   na dostawę: systemu zasilania zwanego dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą złożoną dnia ….................... w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej, wyrażonej 
w złotych, równowartości kwoty 207 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013  poz. 907, 984,1047,1473),  oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.    Za  „ przedmiot umowy ”  ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kwotę do wysokości:

…………………………….. Pln     / słownie:  …………………………………………………………. /.

w tym podatek VAT *) ( przy stawce ……… % ) w kwocie zgodnej z obowiązująca stawką podatku.

Szczegółowy opis „ przedmiot umowy ”  zawiera formularz techniczno-cenowy stanowiący załącznik nr 3 do oferty  WYKONAWCY.

*) należy podać w przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie   Polski.

3.	Cena obejmuje koszty dostawy „przedmiotu umowy”  na warunkach CIP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Dział Informatyki, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice, zawiera również koszty instalacji, konfiguracji, instruktażu oraz wsparcia technicznego.

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

( 2.	WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Należność za przedmiot umowy, o którym mowa w ( 1 zostanie przelana na konto WYKONAWCY:

w banku		....................................................................................................

nr rachunku	......................................................................................

- na warunkach:

100 %  płatności za każdą wykonaną dostawę będzie dokonywana  w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Faktura będzie wystawiona na podstawie podpisanego przez obie strony  protokołu ilościowo-jakościowego  oraz  protokołu z  instalacji, instruktażu  i konfiguracji.

2. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez Zamawiającego, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu Zamawiającego wobec Wykonawcy, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek jego prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

5. Wykonawca oświadcza, że w celu dochodzenia praw z niniejszej umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA wystawi fakturę *) i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA (nazwa , adres)				...................................................................

…………………………………………...

Numer identyfikacyjny „WYKONAWCY”			(NIP)	……….………………………....

ZAMAWIAJĄCY						Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ZAMAWIAJĄCEGO”		(NIP)	634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktury / faktur VAT*) i upoważnia WYKONAWCĘ do jej wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie            do wystawienia faktury / faktur VAT* .

*)    dot. Wykonawcy polskiego lub posiadającego oddział na terenie Polski.

( 4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- WYKONAWCA dostarczy, przeprowadzi instalację konfigurację oraz instruktaż „przedmiotu umowy” 
w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, na warunkach CIP Incoterms 2010  w oznaczonym miejscu wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79.

- Dostawa „przedmiotu umowy” będzie zakończona protokołem odbioru ilościowo - jakościowego 
z zaznaczeniem ewentualnych rozbieżności oraz protokołu z instalacji, konfiguracji i instruktażu, obejmującego dostarczony towar.

- Wraz z „przedmiotem umowy”, WYKONAWCA dostarczy wszystkie wymagane dokumenty:

- Gwarancyjne na wymagany okres - minimum 36 miesięcy,

- Potwierdzenia wsparcia technicznego, wraz z warunkami ich świadczenia,

- Dokumentacje techniczne

( 5. 	INSTALACJA, KONFIGURACJA, INSTRUKTAŻ ORAZ WSPARCIE TECHNICZNE

- WYKONAWCA dokona instalacji i konfiguracji całości dostarczanego „przedmiotu umowy ” i przeprowadzi instruktaż dla max 7 pracowników Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego po instalacji sprzętu. Termin instruktażu zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

- Instalacja i konfiguracja dostarczanego sprzętu będzie obejmować minimum poniższe czynności:

- Dostawę kompletu sprzętu według specyfikacji zawartej w dokumentacji przetargowej do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.

- Fizyczną instalację całości dostarczonego sprzętu w szafach typu rack. Wykonanie połączeń zasilania wszystkich dostarczonych urządzeń z wykorzystaniem adresacji IP dostarczonej przez Zamawiającego.

- Weryfikację wersji oprogramowania sprzętowego firmware wszystkich dostarczonych urządzeń, 
w przypadkach koniecznych wykonanie aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszych.

- Weryfikację poprawności działania wszystkich urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania zarządzającego.

- Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej zawierającej opis całego środowiska.

- Szczegółową instrukcja obsługi.

- Zakres instruktażu - Infrastruktura dystrybucji zasilania (2 godziny):

- Podstawowe operacje związane z konfiguracją, eksploatacją i zarządzaniem zasilaczami awaryjnymi

- Podstawowe operacje związane z konfiguracją, eksploatacją i zarządzaniem listwami dystrybucji zasilania.

- WYKONAWCA ponosi wszystkie koszty związane z instalacją i konfiguracją zakupionych urządzeń oraz 
z przeprowadzeniem instruktażu.

- WYKONAWCA przez okres gwarancji zapewni wsparcie techniczne świadczone na następujących warunkach:

- Zapewnienie autoryzowanego serwisu producenta;

- Godziny kontaktowe dla wsparcia technicznego w dni robocze od 8:00 do 16:00;

- Czas usunięcia awarii, wywołujących nagły przestój serwerowni: maks. 8 godzin roboczych, pozostałych awarii: maks. 20 godzin roboczych;

- Konsultacje telefoniczne lub drogą mailową;

- Jedna prewencyjna wizyta serwisowa w ciągu roku (zgodnie z zaleceniami producenta, obejmująca minimum: test akumulatorów, test funkcjonalny, przegląd alarmów, czyszczenie, raport z testów).

( 6.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

- Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta WYKONAWCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA  udzieli gwarancji i rękojmi na dostarczone artykuły na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru.

- Gwarancja będzie obowiązywać od daty końcowego odbioru „przedmiotu umowy”, określonego w § 4, pkt. 1 niniejszej umowy.

- WYKONAWCA zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach:

a)	WYKONAWCA zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym wykonać na własny koszt naprawy dostarczonego „przedmiotu umowy”. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego czwartej reklamacji „przedmiotu umowy”, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany „przedmiotu umowy” na nowy jeżeli usterka wynika z winy Wykonawcy,

b)	Wszystkie koszty związane z wymianą wadliwego „przedmiotu umowy” ponosi WYKONAWCA,

c)	W przypadku zaistnienia braków ilościowych dostarczonego „przedmiotu umowy”, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wnieść odpowiednio udokumentowaną reklamację 
a Wykonawca zobowiązany jest usunąć braki w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia,

d)	Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca ma obowiązek ustalić rodzaj wady 
w miejscu instalacji „przedmiotu umowy” wynosi 72 h od momentu zgłoszenia usterki, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy,

e)	Czas naprawy gwarancyjnej będzie każdorazowo ustalany przez Strony. Jeżeli Strony nie ustalą terminu naprawy gwarancyjnej wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty przekazania przedmiotu umowy do naprawy gwarancyjnej.

- Okres gwarancji „przedmiotu umowy”, ulega przedłużeniu o czas wyłączenia go z eksploatacji, od dnia    zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia.

- WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zapasowych przez okres co najmniej 5 lat.

- Serwis pogwarancyjny będzie realizowany przez WYKONAWCĘ na podstawie odrębnej umowy.

- WYKONAWCA gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami 
i normami jakościowymi (certyfikaty).

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy” przysługują ZAMAWIAJĄCEMU niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej lub ofercie WYKONAWCY a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru końcowego „przedmiotu umowy” (§4, pkt. 1 niniejszej umowy) i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji.

- ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY.

- Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie, a kończy z dniem przekazania „przedmiotu umowy” wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części 
i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego „przedmiotu umowy” zostanie spisany protokół.

- Wady usuwane będą w miejscu, w którym „przedmiot umowy” jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady.

- W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy”, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi WYKONAWCA. Koszt i odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, po usunięciu wady.

- W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy”, wszelkie wady fizyczne „przedmiotu umowy” winny być stwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, przed przekazaniem „przedmiotu umowy” WYKONAWCY w celu usunięcia wady.

- Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo WYKONAWCA nie usunie wady w okresie, 
o którym mowa w pkt. 13, albo po usunięciu wady „przedmiotu umowy” nadal wykazuje wady, ZAMAWIAJĄCY może:

- żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na „przedmiotu umowy”

o nie gorszych parametrach, wolny od wad, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

- żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku.

- odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady.

18. WYKONAWCA zapewni dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, autoryzowanego przez producenta „przedmiotu zamówienia”.

( 7.	POUFNOŚĆ

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, ujawnić treści umowy lub informacji dostarczonej ZAMAWIAJĄCEMU lub na jego rzecz w związku z tą umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności ZAMAWIAJĄCEGO uzyskanych w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to w szczególności danych, w posiadanie których wejdzie WYKONAWCA.

- WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ( 7, pkt. 1 i 2, w innych celach niż wykonanie umowy.

- Jakikolwiek dokument inny niż umowa, o którym mowa w ( 7, pkt. 1, pozostaje własnością ZAMAWIAJĄCEGO i podlega zwrotowi na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji umowy.

( 8. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych 
w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, licząc od dnia następnego tygodnia po upływie terminu określonego w ( 4, pkt 1.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy tydzień opóźnienia, licząc od następnego tygodnia po upływie terminu określonego w ( 6, pkt. 4e oraz pkt.13.

- W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

- Za płatność dokonaną po terminie określonym w ( 2 Wykonawca ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

( 8.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 i oferty WYKONAWCY.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
     w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

( 9.  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że oferowany „przedmiot umowy” jest fabrycznie nowy, pochodzi z legalnego źródła oraz został zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta.

( 10.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.      Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.      Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w następujących sytuacjach:

a.      zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu,

b.      zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

c.     gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, nie prowadzących do zmiany przedmiotu zamówienia,

d.     jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego przedmiotu umowy, a opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany,

e.   zmiany terminu wykonania zamówienia wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego np. 
w przypadku gdy Zamawiający nie może udostępnić pomieszczeń Wykonawcy w celu dokonania instalacji i uruchomienia.

3.       Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

( 11. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

.........................................						.........................................

.........................................						..........................................

Załącznik nr 5

……………………………….…..

……………………..…………….

……………………..…………….

(Wykonawca / Osoba fizyczna)

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

OŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI *  /  BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI *

DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

w zakresie art. 24, ust. 2, pkt. 5 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013  poz. 907, 984,1047,1473)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 907, 984,1047,1473),

na dostawę systemu zasilania

oświadczam, że należę* / nie należę * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 Ustawy PZP.

Integralną częścią przedmiotowego oświadczenia jest lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*), (**)

............................, dnia, .............................				....................................................................

Miejscowość 		Data 						Podpis osoby

( czytelny podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*     niepotrzebne skreślić

**  załączyć tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej

# Oznaczenie sprawy: FZ - 1/……../……/14

# Załącznik nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy:		..........................................................................................

..........................................................................................

Reprezentowany przez:			..........................................................................................

WYKAZ  GŁÓWNYCH  DOSTAW

Oświadczam, że zrealizowałem, w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

| Lp. | Rodzaj zamówienia/umowy rodzaj dostawy | Nazwa odbiorcy | Wartość zamówienia / brutto / | Rodzaj dokumentu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:	należy dołączyć dowody potwierdzające, że każda z w/w dostaw została lub jest wykonywana należycie.

Dokumenty takie jak referencje, opinie, protokoły odbioru, itp.) powinny potwierdzać należyte wykonanie dostaw w sposób nie budzący wątpliwości.

Wartości podane w  walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN  według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

.............................................					....................................................

(miejsce, data)					                    (podpis osoby uprawnionej)