GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę  wyposażenia laboratorium BCR

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup realizowany będzie w ramach Programu Badań Stosowanych pt.: Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych 
z wykorzystaniem materiałów zeolitowych.

Zatwierdzono:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział   I   Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział  II  Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III Formularz Oferty i inne dokumenty dla Wykonawców

załącznik nr 1.   Formularz oferty

załącznik nr 2a.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu

załącznik nr 2b.  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw

do wykluczenia

załącznik nr 3.   Formularz techniczno-cenowy

załącznik nr 4.   Wzór umowy

załącznik nr 5.   Oświadczenie o  przynależności lub braku  przynależności

do  grupy  kapitałowej

ROZDZIAŁ  I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 7 30 do 15 00

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/4425/MKO/15

NIP:			634-012-60-16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank  S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

II	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 
z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych opierając się o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

- Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla Wykonawców użyte jest pojęcie "ustawa PZP", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa 
w pkt. 1.

III	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa wyposażenia laboratorium BCR:

CZĘŚĆ I – Części zamienne do posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów cząstek.

CZĘŚĆ II  – Materiały laboratoryjne.

Główny przedmiot zamówienia wg Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

| Różne przyrządy do badań lub testowania, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane, 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) - zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). |  |
| --- | --- |

2.   Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziale II "Opis przedmiotu zamówienia".

3.   Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części: 2

4.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6.   Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.

10. Wszystkie szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 4) stanowiącym integralną część SIWZ.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych  potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawca nie może wystąpić  z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

12. Ustala się termin uregulowania należności: Termin płatności za każdą dostawę cząstkową będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej dostarczony towar.

13. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone produkty zgodnie z gwarancją producenta, która obowiązywać będzie od daty  odbioru przedmiotu   zamówienia.

14. W przypadku  zgłoszenia reklamacyjnego Wykonawca zobowiązuje się  w terminie do 30 dni od otrzymania informacji wymienić  wadliwe artykuły na nowe wraz z pełnym okresem gwarancyjnym.

15.  Nie przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego.

IV 	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający ustala, czas trwania umowy na okres od daty jej podpisania do dnia 28.02.2017 r. na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania  tj. Główny Instytut Górnictwa, Śląskie Centrum Radiometrii, Budynek C,  pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę do 3 tygodni od daty otrzymania  zamówienia cząstkowego, drogą faksową lub drogą elektroniczną, na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania 
tj. Główny Instytut Górnictwa, Śląskie Centrum Radiometrii, Budynek C,  pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić  zamówienie najpóźniej  w następnym dniu po jego otrzymaniu.

V	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą  Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy oraz spełnią warunki udziału zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że spełniają następujące warunki:

1.1	Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2	Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

1.3	Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania

zamówienia.

1.4	Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.5         Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 ustawy PZP).

2.	Zamawiający nie konkretyzuje w/w warunków poprzez stworzenie szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny ich spełniania. Zamawiający oceni powyższe warunki w oparciu o oświadczenia        
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  wg formuły spełnia/nie spełnia.

VI	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA, SKŁADAJĄCE SIĘ NA CAŁOŚĆ OFERTY

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć:

      - Formularz oferty wg załączonego wzoru 				      (załącznik nr 1 do SIWZ).

- Formularz techniczno - cenowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ). Formularz powinien zawierać nazwę  produktu i jego charakterystykę, nazwę producenta oferowanego przedmiotu zamówienia oraz numer katalogowy. Produkt musi spełniać warunki techniczne wymagane przez Zamawiającego, a określone w SIWZ  w rozdziale II. Sposób wypełnienia formularza techniczno - cenowego opisano w pkt. XI niniejszej SIWZ.

(załącznik nr 3 do SIWZ).

3. 	Oświadczenie, że Wykonawca należy / nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 Ustawy PZP.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, integralną częścią oświadczenia będzie lista  podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.		                     (załącznik nr 5 do SIWZ).

4.	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

4.1.	oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt. 1 – 4 Ustawy PZP					                 (załącznik nr 2a  do SIWZ).

5.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy PZP, wykonawca zobowiązany jest złożyć:

5.1.	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 		                  (załącznik nr 2b do SIWZ).

5.2.	aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 
w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego 
z nich (dokument).							                           (dokument).

6.	W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VI, ust. 5, ppkt 5.2 SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

6 . 1	 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, opisanych powyżej w pkt VI. 6 SIWZ, Wykonawca może je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty, o których mowa w pkt VI.6 i VI.7 SIWZ muszą być złożone w postaci oryginału lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem.

- W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo to winno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii uwierzytelnionej  notarialnie.

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

-	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz 
z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

-	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VI, pkt 5.1, 5.2 SIWZ powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VII		INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Oferta wraz z załącznikami - forma pełna  pisemna.

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, e-maila każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (Art. 27, ust 2 ustawy PZP).

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

W sprawach formalnych:

- Monika Wallenburg  - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), II piętro, pokój 226,   tel. (32) 259 25 47, fax: (32) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

- Marzena Kolczyk - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), II piętro, pokój 226,   tel. (32) 259 23 42, 
 fax: (32) 259 22 05 - e-mail:  makolczyk@gig.eu

W  sprawach technicznych:

- Izabela Chmielewska  – Śląskie Centrum Radiometrii, Budynek C,	tel.(32) 259 27 14,

e-mail: ichmielewska@gig.eu

5.	Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.gig.eu

VIII	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Na każdą część zamówienia powinien być złożony osobny formularz oferty wraz z formularzem cenowym.

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Zaleca się aby oferta wraz załącznikami była ponumerowana oraz aby każda strona oferty była  czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę upoważnioną.

- Jeżeli osoba /osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo to winno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii

uwierzytelnionej  notarialnie.

- Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim.

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, uwierzytelniony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. winna być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie wymogami określonymi w  ust 4.

- Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Zaleca się aby informacje zawarte w ofercie a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były 
w ofercie oddzielnie spięte oraz odpowiednio oznakowane napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Dotyczy to informacji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. 
z 2003 r. nr 153 poz. 1503). Zgodnie z powyższym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

X	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1 , Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1),II piętro, pokój 226, w  terminie do dnia  26.01.2016 r. godz. 10.00

2	Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowic oraz opisana jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………….. adres Wykonawcy ………………………………………………….. Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), II piętro, pokój 226 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do laboratorium BCR: CZĘŚĆ I – Części zamienne do posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów cząstek* CZĘŚĆ II – Materiały laboratoryjne* Nie otwierać przed dniem 26.01.2016 r. do godz. 1030 *Zaznaczyć, na którą część jest składana oferta!!!

3.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez

otwierania.

4.    Zgodnie z art. 84, ust 1 Ustawy PZP Wykonawca  może zmienić lub wycofać ofertę.

5.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), II piętro,  pokój 226,  w dniu  26.01.2016 r.  godz. 10.30

6.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.   Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8.  Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację 
z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

XI	OPIS SPOSOBU WYPEŁNIENIA FORMULARZA TECHNICZNO-CENOWEGO ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA   CENY OFERTY

- Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy  produktu i jego charakterystyki, nazwy producenta oferowanego „przedmiotu zamówienia” oraz numeru katalogowego. Produkt musi spełniać warunki techniczne wymagane przez Zamawiającego (a określone w SIWZ w rozdziale II)  w specyfikacji techniczno – cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do oferty. W przypadku niepodania przez Wykonawcę w/w informacji w Załączniku nr 3,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty  materiałów informacyjnych pozwalających na pełną ocenę własności oferowanego „przedmiotu zamówienia” w formie katalogów / folderów, które będą stanowić integralna cześć oferty. Zaleca się, aby w/w materiały były w języku polskim.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena brutto / netto *) ( *)  dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) ma być wyrażona w PLN. Całkowita cena brutto netto *) ( *) dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ceny brutto / netto *)  ( *) dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji nawet w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Cena brutto/netto *) ( *) dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza techniczno - cenowego (załącznik nr 3) i przedstawiona w składanej ofercie.

- Cenę oferty oblicza się w następujący sposób:

Ilość (liczbę towaru) usług, wyrażoną w jednostkach miary, mnoży się przez cenę ustaloną za

jednostkę towaru (usług i powiększa o należny podatek od towarów) usług.

ilość x cena jednostkowa  +  należny podatek od towarów i usług  =  cena brutto

Wszystkie oznaczone pozycje w Formularzu cenowym należy obliczyć w wyżej podany sposób.

7.	Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem 
w dół lub w górę w następujący sposób:

- w dół 		 - jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5,

- w górę	 - jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równia 5.

8.	Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

XII	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Cena brutto Termin płatności | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę Termin płatności do 14 dni: 0 pkt. Termin płatności do 21 dni: 5 pkt. Termin płatności do 30 dni: 10 pkt. | 90 % 10% |

- Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w "Formularzu cenowym", stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w  %. Uzyskana

liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

- Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  90.

5. W kryterium „termin płatności” ilości punktów będzie oceniana wg poniższych zasad (maksymalna ilość punktów 10):

Termin płatności do 14 dni   :  0 punktów

Termin płatności do 21 dni  :   5 punktów

Termin płatności do 30 dni   : 10 punktów

6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

XIII	UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

- O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92, ust. 1, pkt 1 ustawy PZP (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (www.gig.eu) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 4) oraz oferty (załącznik nr 1) przedstawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 - dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia aktualnej kopii dokumentu dopuszczającego go do obrotu prawnego, tj. na przykład odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o ile dokument ten nie został złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23, ust. 1 ustawy PZP), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

XIV	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia  wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV		ISTOTNE WARUNKI UMOWY

- Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zgodnie z art. 94 ustawy PZP.

- Do umów w sprawach publicznych stosuje się przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) SIWZ oraz oferty Wykonawcy.

- Umowa, pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której    dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt.  4 jest nieważna.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

XVI	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

- wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 a) i b) – odwołanie wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie PZP zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.

XVII	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.gig.eu).

2.	Pytania należy kierować na adres:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Gmach Dyrekcji,

Dział Handlowy (FZ-1),

II piętro, pokój 226

/fax, e-mail, jak w pkt VII/

3.	Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.gig.eu).

XVIII	ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

1.    Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.    Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

a/	zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu,

b/	zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

c/	w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego   wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;

-	działania siły wyższej.

d/	Wykonawca gwarantuje zarówno stałość cen sprzedaży gazu, przez cały okres  obowiązywania umowy z tym zastrzeżeniem, że w wypadku zmiany urzędowej stawki (stawek) podatku VAT na przedmiot sprzedaży, strony dopuszczają zmianę treści umowy w taki sposób, że ceny netto, nie ulegną zmianie, a ceny brutto, ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku. Zmiana cen w  tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.

e /Dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zmiany  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

3.     Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

XIX	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. Ust. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ  II

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Część I : Części zamienne do posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów cząstek.

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw części zamiennych do posiadanego przez Zamawiającego spektometru cząsteczek SMPS 3936: 1 kabel koncentryczny, 1 zespół do dopasowania połączeń z 3/8" do 1/4", 1 układ wyrównawczy przepływu, 1 układ filtrujący, 1 smar do uszczelniania połączeń. | 1 |
| 2 | Filtry DFU-BX do posiadanego przez Zamawiającego spektrometru cząstek APS-3321 firmy TSI. | 8 |
| 3 | Filtry HEPA do posadanego przez Zamawiającego spektrometru cząstek SMPS firmy TSI. | 6 |
| 4 | Impaktory do kondycjonowania próbek powietrza w posiadanym przez Zamawiającego spektrometrze cząstek SMPS 3936 firmy TSI, z wymiennymi dyszami o średnicach 0,0457cm; 0,0508cm; 0,071cm i uszczelkami. | 1 |

Część II : Materiały laboratoryjne.

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta grzejna, z ceramiczną powierzchnią grzejną o zakresie temperatur do 500oC, odporna na uszkodzenia mechaniczne i nagłe zmiany temperatury, przepuszczalna dla promieniowania ultrafioletowego, charakteryzująca się dużą odpornością chemiczną, wymiary płyty ceramicznej 175x175mm, moc 1100W | 10 | szt. |
| 2 | Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną, powierzchnia grzejna wykonana z płyty ceramicznej, o dużej odporności chemicznej, maksymalna objętość mieszanej cieczy to 2500 ml, wymiary płyty ceramicznej 180x180mm, zakres prędkości 60 – 1600 obr/min, zakres temperaturowy do 500oC, moc cieplna 1050W. Mieszadło posiada wyświetlacz LED, kontrolkę informującą o gorącej płycie, wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku awarii mieszadła, osobną regulację temperatury i prędkości obrotów | 3 | szt. |

| 3 | Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex, z czterema nóżkami antypoślizgowymi, zapewniająca szybkie i ciągłe mieszanie do 3000 obrotów/min., mająca możliwość regulacji prędkości mieszania i wytrząsania, kontrolowanej elektronicznie. Wytrząsarka powinna być wykonana ze stopów cynku, pokryta technopolimerem, zapewniającym trwałość oraz odporność na działanie korodujących związków chemicznych. Wytrząsarka powinna posiadać czujnik podczerwieni, wykrywający probówkę lub fiolkę, rozpoczynający wytrząsanie bez konieczności nacisku oraz wyświetlacz cyfrowy, ułatwiający precyzyjne nastawienie i kontrolowanie parametrów wytrząsania. Nakładka do wytrząsania powinna umożliwiać mieszanie pojedynczych probówek lub fiolek o średnicy ok. 3 cm | 1 | szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Gruszka do pipet, trójzaworowa, wykonana z maturalnego kauczuku, do pipet o pojemności do 10 ml, | 10 | szt. |
| 5 | Statyw obrotowy na pipety z tworzywa PP, składający się z podstawy z podniesionymi brzegami, drążka i dwóch krążków. Górny krążek posiada 94 otwory na pipety o różnej średnicy, dolny krążek posiada bruzdy odciekowe, do ochrony końcówek pipet przed stłuczeniem | 2 | szt. |
| 6 | Dozownik butelkowy nastawny o zakresie 1,0 – 10,0 ml; z podziałką 0,2 ml; gwintem GL 32, zawierający adaptery GL 28, S40, 45. Dozownik powinien być wykonany z wysokiej, jakości materiałów, zapewniających odporność chemiczną na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników, całkowicie autoklawowalny w temperaturze 121oC, z zaworem recyrkulacyjnym minimalizującym straty odczynników przy napełnianiu dozownika, dokładność dozownika ±0,5% oraz współczynnik zmienności poniżej 0,1%,; | 10 | szt. |
| 7 | Dozownik butelkowy nastawny o zakresie 2,5 – 25,0 ml; z podziałką 0,5 ml; gwintem GL 45, zawierający adaptery GL 32, 38, S40. Dozownik powinien być wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewniających odporność chemiczną na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników, całkowicie autoklawowalny w temperaturze 121oC, z zaworem recyrkulacyjnym minimalizującym straty odczynników przy napełnianiu dozownika, dokładność dozownika ±0,5% oraz współczynnik zmienności poniżej 0,1%,; | 10 | szt. |
| 8 | Butla dozująca z tworzywa HDPE z nakrętką, uchwytem oraz wymiennym kranem z gwintem 3/4”, o pojemności 5 l, z wąska szyjką, | 5 | szt. |
| 9 | Statyw na probówki z tworzywa PTFE , o gładkiej powierzchni, dobrej odporności chemicznej, ilość miejsc na probówki - 10, średnica probówek do 19 mm | 2 | szt. |
| 10 | Probówki wirówkowe, okrągłodenne, wykonane z tworzywa PP lub PC, o objętości ok. 100 ml, wymiary: średnica 45mm, wysokość 98mm | 200 | szt. |
| 11 | Probówki wirówkowe, okrągłodenne, wykonane z tworzywa PP o objętości ok. 110 ml, wymiary: średnica 40mm, wysokość 119mm | 100 | szt. |
| 12 | Probówki wirówkowe z tworzywa PP o objętości 50 ml, stożkowe, z drukowaną skalą, z płaską nakrętką, w statywach | 100 | szt. |
| 13 | Zlewki z tworzywa PMP, z wytłoczoną skalą o pojemności 50 ml, wymiary: średnica 40-47 mm, wysokość 60 mm | 20 | szt. |
| 14 | Zlewki z tworzywa PMP, z wytłoczoną skalą o pojemności 150 ml, wymiary: średnica 56-66 mm, wysokość 80 mm | 20 | szt. |
| 15 | Zlewki z tworzywa PMP, z wytłoczoną skalą o pojemności 250 ml, wymiary: średnica 68-77 mm, wysokość 94-95 mm | 20 | szt. |
| 16 | Kolba stożkowa Erlenmeyera bez szlifu, ze szkła Boro 3.3, o pojemności 50 ml, z szeroką szyją, z podziałką, wymiary: średnica dolna 51 mm, średnica górna 34 mm, wysokość 85 mm | 10 | szt. |
| 17 | Kolba stożkowa Erlenmeyera z tworzywa PP lub PMP, z nakrętką, gwintem GL40 i podziałką, o pojemności 50 ml | 10 | szt. |
| 18 | Kolba stożkowa Erlenmeyera z tworzywa PP lub PMP, z nakrętką, gwintem GL40 i podziałką, o pojemności 100 ml | 10 | szt. |
| 19 | Kolba stożkowa Erlenmeyera z tworzywa PP lub PMP, z nakrętką, gwintem GL52 i podziałką, o pojemności 250 ml | 10 | szt. |

| 20 | Butelka laboratoryjna z tworzywa PP, ze skalą i nakrętką z tworzywa PP, o objętości 50ml, średnica butelki 39 mm, średnica wewnętrzna szyjki 24mm, gwint GL32, wysokość butelki bez nakrętki 77mm, szeroka szyjka, możliwość autoklawowania w temp. do 121oC | 10 | szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Butelka laboratoryjna z tworzywa PP, ze skalą i nakrętką z tworzywa PP, o objętości 100ml, średnica butelki 47 mm, średnica wewnętrzna szyjki 24mm, gwint GL32, wysokość butelki bez nakrętki 94mm, szeroka szyjka, możliwość autoklawowania w temp. do 121oC | 10 | szt. |
| 22 | Butelka laboratoryjna z tworzywa PP, ze skalą i nakrętką z tworzywa PP, o objętości 250ml, średnica butelki 63 mm, średnica wewnętrzna szyjki 31mm, gwint GL40, wysokość butelki bez nakrętki 119mm, szeroka szyjka, możliwość autoklawowania w temp. do 121oC | 10 | szt. |
| 23 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran, szkło oranżowe (bursztynowe), szeroka szyja, ze szlifem 24/20 i szklanym korkiem, o pojemności 50 ml, wymiary: średnica 44 mm, wysokość 79 mm | 10 | szt. |
| 24 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran, szkło oranżowe (bursztynowe), szeroka szyja, ze szlifem 29/22 i szklanym korkiem, o pojemności 100 ml, wymiary: średnica 52 mm, wysokość 97 mm | 10 | szt. |
| 25 | Butla laboratoryjna ze szkła Duran, kolor jasny wąska szyjka, ze stożkowym szlifem i korkiem szklanym. Pojemność butli 2000 ml, średnica 134mm, wysokość 248mm, szlif 29/32 | 3 | szt. |
| 26 | Butla laboratoryjna ze szkła Duran, kolor bursztynowy(oranżowy), wąska szyjka, ze stożkowym szlifem i korkiem szklanym. Pojemność butli 2000 ml, średnica 134mm, wysokość 248mm, szlif 29/32 | 2 | szt. |
| 27 | Pompka wodna z tworzywa PP z zaworem zwrotnym, o wysokiej odporności chemicznej, z optymalizacją ustawień przepływu, umożliwiającą redukcję zużycia wody. Wraz z pompką powinny być dostarczone: nakrętka wodna do podłączania wody 3/4”, reduktor 1/2”, złącze do węży o średnicy wewnętrznej 10-12 mm, połączenie liniowe ssania – zdejmowana dysza do węży o średnicy wewnętrznej 6-9 mm z gwintowaną nakrętką GL 14. Całkowita długość pompki ok. 230 mm, waga ok. 33g | 5 | szt. |
| 28 | Kuweta laboratoryjna z tworzywa PP, biała, produkowana przez formowanie wtryskowe, autoklawowalna, odporna na działanie agresywnych związków chemicznych, o pojemności 3 l, wymiary podstawy: szerokość 240 mm, długość 300 mm, wymiary całkowite: szerokość 310 mm, długość 370 mm, wysokość 75 mm | 5 | szt. |
| 29 | Kuweta laboratoryjna z tworzywa PP, biała, produkowana przez formowanie wtryskowe, autoklawowalna, odporna na działanie agresywnych związków chemicznych, o pojemności 10 l, wymiary podstawy: szerokość 300 mm, długość 400 mm, wymiary całkowite: szerokość 420 mm, długość 520 mm, wysokość 120 mm | 15 | szt. |
| 30 | Pręciki laboratoryjne szklane (bagietki) z końcówkami wygładzanymi w płomieniu wymiary: długość 300mm, średnica 4mm | 100 | szt. |
| 31 | Pręciki laboratoryjne szklane (bagietki) z końcówkami wygładzanymi w płomieniu wymiary: długość 150mm, średnica 5 lub 6mm | 100 | szt. |
| 32 | Zlewki szklane niskie ze szkła Duran, o pojemności 2000 ml, z wylewem i podziałką | 100 | szt. |
| 33 | Zlewki szklane wysokie ze szkła Duran, o pojemności 2000 ml, z wylewem i podziałką | 100 | szt. |
| 34 | Taca na instrumenty ze stali 18/10, wymiary: długość 300mm, szerokość 200mm, wysokość 15mm | 20 | szt. |
| 35 | Taca na instrumenty ze stali 18/10, wymiary: długość 300mm, szerokość 300mm, wysokość 20mm | 10 | szt. |
| 36 | Szufelka aluminiowa na chemikalia o pojemności 140 - 160ml, całkowita długość szufelki 210mm, długość części nasypowej 120mm, szerokość części nasypowej 37mm | 5 | szt. |
| 37 | Szufelka miarowa z tworzywa PP, o pojemności 50ml, biała ze znacznikiem pojemności, długość szufelki 160mm | 5 | szt. |
| 38 | Szczypce do tygli z rowkami, z metalu pokryte PTFE, całkowita długość szczypców 200mm, długość ramion 95 mm | 3 | szt. |
| 39 | Szczypce do tygli z rowkami, z metalu pokryte PTFE, całkowita długość szczypców 250mm, długość ramion 100 mm | 3 | szt. |
| 40 | Osłona twarzy wyposażona w regulowany zagłówek, zapewniający komfort dla użytkownika, posiadająca panoramiczną widoczność, nieograniczająca widoczności osoby pracującej w osłonie. Wykonana z materiału o wysokiej odporności, szybka AF, UV. Wymiary osłony 190 x 290 mm, waga 180 g | 3 | szt. |
| 41 | Pręty do statywów z gwintem M10, wykonane ze stali lakierowanej na zielono, powlekanej proszkowo, długość pręta 600 mm, średnica 12mm | 10 | szt. |
| 42 | Pręty do statywów z gwintem M10, wykonane ze stali lakierowanej na zielono, powlekanej proszkowo, długość pręta 750 mm, średnica 12mm | 5 | szt. |
| 43 | Pręty do statywów z gwintem M10, wykonane z aluminium, długość pręta 600 mm, średnica 12mm | 5 | szt. |
| 44 | Trójnóg do statywu, z gwintem M10, wykonany ze stali lakierowanej na zielono, powlekanej proszkowo, długość całkowita 210 mm, długość nóżki 105 mm | 10 | szt. |
| 45 | Trójnóg do statywu, z gwintem M10, wykonany z żeliwa, długość całkowita 210 mm, długość nóżki 105 mm | 5 | szt. |
| 46 | Trójnóg do statywu, z gwintem M10, wykonany ze stali nierdzewnej, długość nóżki 115 mm, waga 1 kg | 5 | szt. |
| 47 | Uchwyt do biurety, końce pokryte silikonem, wykonany ze stali lakierowanej na zielono, powlekanej proszkowo, typ 2 – uchwyt podwójny o średnicy 0-20 mm | 10 | szt. |
| 48 | Mikrołapa trójpalczasta, typ 3, wykonana ze stali lakierowanej na zielono, powlekanej proszkowo, końcówki mikrołapy pokryte silikonem, długość łapy 150 mm, średnica pręta za pomocą, którego łapy montuje się do pręta statywu 12 mm, średnica pomiędzy ramionami mikrołapy 0-20mm | 20 | szt. |
| 49 | Łącznik krzyżowy podwójny, o średnicy pręta do 16,5 mm, typ śruby 3, kąt pomiędzy dwoma segmentami łącznika 90o. Łącznik wykonany z żeliwa ciągnionego, lakierowanego na zielono | 10 | szt. |
| 50 | Łącznik krzyżowy podwójny, o średnicy pręta do 16,5 mm, typ śruby 1, kąt pomiędzy dwoma segmentami łącznika 90o. Łącznik wykonany z żeliwa ciągnionego, lakierowanego na zielono | 10 | szt. |
| 51 | Cylinder miarowy z tworzywa PMP, przezroczysty, podstawka sześciokątna, wysoki, skala wytłoczona, pojemność 50 ml, podziałka 1 ml, błąd wskazań ± 0,5 ml, wysokość ok. 200mm | 5 | szt. |
| 52 | Cylinder miarowy z tworzywa PMP, przezroczysty, podstawka sześciokątna, wysoki, skala wytłoczona, pojemność 100 ml, podziałka 1 ml, błąd wskazań ± 0,5 ml, wysokość ok.260mm | 10 | szt. |
| 53 | Cylinder miarowy z tworzywa PMP, przezroczysty, podstawka sześciokątna, wysoki, skala wytłoczona, pojemność 250 ml, podziałka 2 ml, błąd wskazań ± 1,0 ml, wysokość 315mm | 10 | szt. |
| 54 | Cylinder miarowy z tworzywa PMP, przezroczysty, podstawka sześciokątna, wysoki, skala wytłoczona, pojemność 500 ml, podziałka 5 ml, błąd wskazań ± 2,5 ml, wysokość 360mm | 20 | szt. |
| 55 | Ochraniacze do rąk wykonane z silikonu, antypoślizgowe, zapewniają ochronę rąk do bezpiecznego chwytania gorących i zimnych przedmiotów, silikon pozostaje elastyczny w zakresie temperatur -57oC do 260oC. Ochraniacze wyposażone są w chwytniki na kciuk i place, powierzchnia chwytnika pokryta jest wypustkami antypoślizgowymi | 20 | szt. |
| 56 | Pipety szklane wielomiarowe, klasy AS, wzorcowane na wylew, podziałka i napisy wykonane z trwałej niebieskiej emalii, typ 2 tzn. „0” na dole, o pojemności 5 ml, z podziałką 0,1 ml, tolerancją 0,03 ml, długość pipety 360 mm | 20 | szt. |
| 57 | Pipety szklane wielomiarowe, klasy AS, wzorcowane na wylew, podziałka i napisy wykonane z trwałej niebieskiej emalii, typ 2 tzn. „0” na dole, opojemności 10 ml, z podziałką 0,1 ml, tolerancją 0,05 ml, długość pipety 360 mm, | 20 | szt. |
| 58 | Pipety Pasteura z tworzywa LDPE lub PE, z podziałką , o pojemności 1 ml. długość 155 mm, niesterylne, opakowanie 500 sztuk | 3 | op. |
| 59 | Łyżeczko – szpatułka na chemikalia, pokryta PTFE, długość całkowita 180 mm | 5 | szt. |
| 60 | Szpatułka z tworzywa PP, długość 210 mm | 100 | szt. |
| 61 | Wąż gumowy próżniowy, wykonany z czerwonego naturalnego kauczuku, odporny na temperaturę w zakresie od – 10 do +50oC, twardość Shore 50A, średnica zewnętrzna 16mm, średnica wewnętrzna 6mm, grubość ścianki 5mm | 25 | m |
| 62 | Wąż gumowy próżniowy, wykonany z czerwonego naturalnego kauczuku, odporny na temperaturę w zakresie od – 10 do +50oC, twardość Shore 45A, średnica zewnętrzna 18mm, średnica wewnętrzna 8mm, grubość ścianki 5mm | 25 | m |
| 63 | Płaszcz grzejny przeznaczony do gotowania roztworów w kolbach kulistych szklanych o pojemności 500 ml, o maksymalnej mocy 310W, w obudowie typu P-500, z przewodem zasilającym, służącym do przyłączania płaszcza do sieci | 3 | szt |
| 64 | Rękawice ochronne z nitrylu rozmiar S | 5 | op. |
| 65 | Rękawice ochronne z nitrylu rozmiar L | 5 | op. |
| 66 | Rękawice ochronne lateksowe rozmiar M | 10 | op. |
| 67 | Rękawice ochronne lateksowe rozmiar L | 10 | op. |

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ  OFERTY  I  INNE  DOKUMENTY  DLA  WYKONAWCÓW

# Załącznik nr 1

# …………………………………………

# (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Dla części NR ……….…………….

/należy podać nr części/

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Adres*: ..................................................................................................

NIP*: …………………………………………………..……….......................................

Regon*:	………………………………………………………..…………………………………..

Nr tel.*.:  …………………………………………………….……………………………………

Nr faksu*: ……………………………………………………….……………………………….

Adres e-mail*: ………………………………………………….……………………………….

Osoba do kontaktu*: ………………………………………………………………………..

Nazwa banku: ………………………………………………………………………………...

Nr rachunku: …………………………………………………………………………………..

* - W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę wyposażenia do laboratorium BCR

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ  na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  do  kwoty:

netto: ………………………………… / PLN / …….. *)     (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:……………………………………………………………………………………………………………...

wartość podatku VAT: ………………… / PLN / …….. *) (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..

brutto: …………………………………  / PLN / …….. *) *)   (łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:……………………………………………………………………………………………………………...

*)  wpisać nazwę waluty (jeżeli dotyczy)

*) *) dot. Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terytorium Polski.

2.	Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że:

  - Zamówienie wykonamy w  czasie trwania umowy tj.: od daty zawarcia umowy do dnia 28.02.2017 r. na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania  tj. Główny Instytut Górnictwa, Śląskie Centrum Radiometrii, Budynek C,  pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice.

- Zamówienie będziemy realizować sukcesywnie  (częściowo)  na podstawie zamówień cząstkowych.

- Zobowiązujemy się do zrealizowania każdego zamówienia cząstkowego w jednej  dostawie.

- Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę do 3 tygodni od daty otrzymania  zamówienia cząstkowego, drogą faksową lub poczta elektroniczną, na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania  tj. Główny Instytut Górnictwa, Śląskie Centrum Radiometrii, Budynek C,  pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Zobowiązujemy się  każdorazowo potwierdzić zamówienie najpóźniej  w następnym dniu do godz. 14.00.

  - Akceptujemy płatność  za przedmiot zamówienia: za każdą dostawę cząstkową płatność będzie dokonana w terminie do ……………….* dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej dostarczony towar.

*należy wpisać 14 lub 21 lub 30 dni

- Udzielamy gwarancji na dostarczone produkty zgodnie z gwarancją producenta, która obowiązywać będzie od daty  odbioru przedmiotu   zamówienia.

  - W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego zobowiązujemy się  w terminie do 30 dni od otrzymania informacji wymienić  wadliwe artykuły na nowe wraz z pełnym okresem gwarancyjnym.

- Akceptujemy prawo Zamawiającego do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych  potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu nie możemy wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

- Oświadczamy, zgodnie z artykułem 44 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i złożymy żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

- Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy
(załącznik nr 4) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu    
 i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

…………………………………………………

……………………………………………...…

………………………………………………….

/nazwa część zamówienia/

- Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy		Zakres zamówienia  wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.	……………………………………….			………………………………………………

2.	…………………………………………		………………………………………………

3. 	…………………………………………..		………………………………………………

10. Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.		WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość data)					         (podpis osoby uprawnionej)

Oznaczenie sprawy: FZ-1/4425/MKO/15

Załącznik nr 2a

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany	………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………

Będąc/y uczestnikiem/ami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Główny Instytut Górnictwa  na:

Dostawę wyposażenia do laboratorium BCR

Część nr …………………………..

/należy podać nr części/

oświadczam zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013 r.,  poz. 907, z późn. zm. ), że podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)						podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Oznaczenie sprawy:FZ-1/4425/MKO/15

Załącznik nr 2b

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany	………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………

Będąc/y uczestnikiem/ami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Główny Instytut Górnictwa  na:

Dostawę wyposażenia do laboratorium BCR

Część nr …………………………..

/należy podać nr części/

oświadczam zgodnie z art. 24, ust. 1 i ust 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013 r.,  poz. 907, z późniejszymi  zmianami), że podmiot, który reprezentuję:

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi o wykluczeniu:

1.1	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

1.2	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.3	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

1.4	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

1.5	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

  - wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo - akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)						podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik nr 1

# Oznaczenie sprawy:  FZ - 1/4425/MKO/15

FORMULARZ  TECHNICZNO – CENOWY

DLA CZĘŚCI NR I

| Lp. | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Oferta produktów wskazanych w SIWZ | Cena jedn. (netto) w PLN | Wartość ogółem (netto) w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw części zamiennych do posiadanego przez Zamawiającego spektometru cząsteczek SMPS: - 1 kabel koncentryczny, - 1 zespół do dopasowania połączeń z 3/8" do 1/4", - 1 układ wyrównawczy przepływu, - 1 układ filtrujący, - 1 smar do uszczelniania połączeń | zest. | 1 | nazwa produktu*: ……………… charakterystyka*: ……………….. nazwa producenta*: …………… numer katalogowy*: ……………. |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtry DFU-BX do posiadanego przez Zamawiającego spektrometru cząstek APS-3321 firmy TSI. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtry HEPA do posadanego przez Zamawiającego spektrometru cząstek SMPS firmy TSI. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Impaktory do kondycjonowania próbek powietrza w posiadanym przez Zamawiającego spektrometrze cząstek SMPS firmy TSI, z wymiennymi dyszami o średnicach 0,0457cm; 0,0508cm; 0,071cm i uszczelkami. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

*W przypadku niepodania przez Wykonawcę w/w informacji w Załączniku nr 3,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty materiałów informacyjnych pozwalających na pełną ocenę własności oferowanego „przedmiotu zamówienia” w formie katalogów / folderów, które będą stanowić integralna cześć oferty. Zaleca się, aby  w/w materiały były w języku polskim.

.....................................................				                                                                                                                    ..............................................................

/ miejscowość, data /													podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik nr 1

# Oznaczenie sprawy:  FZ - 1/4425/MKO/15

FORMULARZ  TECHNICZNO – CENOWY

DLA CZĘŚCI NR II

| Lp. | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Oferta produktów wskazanych w SIWZ | Cena jedn. (netto) w PLN | Wartość ogółem (netto) w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Płyta grzejna, z ceramiczną powierzchnią grzejną o zakresie temperatur do 500oC, odporna na uszkodzenia mechaniczne i nagłe zmiany temperatury, przepuszczalna dla promieniowania ultrafioletowego, charakteryzująca się dużą odpornością chemiczną, wymiary płyty ceramicznej 175x175mm, moc 1100W | 10 | szt. | nazwa produktu*: ……………… charakterystyka*: ……………….. nazwa producenta*: …………… numer katalogowy*: ……………. |  |  |  |  |  |
| 2 | Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną, powierzchnia grzejna wykonana z płyty ceramicznej, o dużej odporności chemicznej, maksymalna objętość mieszanej cieczy to 2500 ml, wymiary płyty ceramicznej 180x180mm, zakres prędkości 60 – 1600 obr/min, zakres temperaturowy do 500oC, moc cieplna 1050W. Mieszadło posiada wyświetlacz LED, kontrolkę informującą o gorącej płycie, wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku awarii mieszadła, osobną regulację temperatury i prędkości obrotów | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex, z czterema nóżkami antypoślizgowymi, zapewniająca szybkie i ciągłe mieszanie do 3000 obrotów/min., mająca możliwość regulacji prędkości mieszania i wytrząsania, kontrolowanej elektronicznie. Wytrząsarka powinna być wykonana ze stopów cynku, pokryta technopolimerem, zapewniającym trwałość oraz odporność na działanie korodujących związków chemicznych. Wytrząsarka powinna posiadać czujnik podczerwieni, wykrywający probówkę lub fiolkę, rozpoczynający wytrząsanie bez konieczności nacisku oraz wyświetlacz cyfrowy, ułatwiający precyzyjne nastawienie i kontrolowanie parametrów wytrząsania. Nakładka do wytrząsania powinna umożliwiać mieszanie pojedynczych probówek lub fiolek o średnicy ok. 3 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gruszka do pipet, trójzaworowa, wykonana z maturalnego kauczuku, do pipet o pojemności do 10 ml, | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Statyw obrotowy na pipety z tworzywa PP, składający się z podstawy z podniesionymi brzegami, drążka i dwóch krążków. Górny krążek posiada 94 otwory na pipety o różnej średnicy, dolny krążek posiada bruzdy odciekowe, do ochrony końcówek pipet przed stłuczeniem | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dozownik butelkowy nastawny o zakresie 1,0 – 10,0 ml; z podziałką 0,2 ml; gwintem GL 32, zawierający adaptery GL 28, S40, 45. Dozownik powinien być wykonany z wysokiej, jakości materiałów, zapewniających odporność chemiczną na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników, całkowicie autoklawowalny w temperaturze 121oC, z zaworem recyrkulacyjnym minimalizującym straty odczynników przy napełnianiu dozownika, dokładność dozownika ±0,5% oraz współczynnik zmienności poniżej 0,1%,; | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dozownik butelkowy nastawny o zakresie 2,5 – 25,0 ml; z podziałką 0,5 ml; gwintem GL 45, zawierający adaptery GL 32, 38, S40. Dozownik powinien być wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewniających odporność chemiczną na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników, całkowicie autoklawowalny w temperaturze 121oC, z zaworem recyrkulacyjnym minimalizującym straty odczynników przy napełnianiu dozownika, dokładność dozownika ±0,5% oraz współczynnik zmienności poniżej 0,1%,; | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Butla dozująca z tworzywa HDPE z nakrętką, uchwytem oraz wymiennym kranem z gwintem 3/4”, o pojemności 5 l, z wąska szyjką, | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Statyw na probówki z tworzywa PTFE , o gładkiej powierzchni, dobrej odporności chemicznej, ilość miejsc na probówki - 10, średnica probówek do 19 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki wirówkowe, okrągłodenne, wykonane z tworzywa PP lub PC, o objętości ok. 100 ml, wymiary: średnica 45mm, wysokość 98mm | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówki wirówkowe, okrągłodenne, wykonane z tworzywa PP o objętości ok. 110 ml, wymiary: średnica 40mm, wysokość 119mm | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki wirówkowe z tworzywa PP o objętości 50 ml, stożkowe, z drukowaną skalą, z płaską nakrętką, w statywach | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zlewki z tworzywa PMP, z wytłoczoną skalą o pojemności 50 ml, wymiary: średnica 40-47 mm, wysokość 60 mm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zlewki z tworzywa PMP, z wytłoczoną skalą o pojemności 150 ml, wymiary: średnica 56-66 mm, wysokość 80 mm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zlewki z tworzywa PMP, z wytłoczoną skalą o pojemności 250 ml, wymiary: średnica 68-77 mm, wysokość 94-95 mm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kolba stożkowa Erlenmeyera bez szlifu, ze szkła Boro 3.3, o pojemności 50 ml, z szeroką szyją, z podziałką, wymiary: średnica dolna 51 mm, średnica górna 34 mm, wysokość 85 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kolba stożkowa Erlenmeyera z tworzywa PP lub PMP, z nakrętką, gwintem GL40 i podziałką, o pojemności 50 ml | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kolba stożkowa Erlenmeyera z tworzywa PP lub PMP, z nakrętką, gwintem GL40 i podziałką, o pojemności 100 ml | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kolba stożkowa Erlenmeyera z tworzywa PP lub PMP, z nakrętką, gwintem GL52 i podziałką, o pojemności 250 ml | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Butelka laboratoryjna z tworzywa PP, ze skalą i nakrętką z tworzywa PP, o objętości 50ml, średnica butelki 39 mm, średnica wewnętrzna szyjki 24mm, gwint GL32, wysokość butelki bez nakrętki 77mm, szeroka szyjka, możliwość autoklawowania w temp. do 121oC | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Butelka laboratoryjna z tworzywa PP, ze skalą i nakrętką z tworzywa PP, o objętości 100ml, średnica butelki 47 mm, średnica wewnętrzna szyjki 24mm, gwint GL32, wysokość butelki bez nakrętki 94mm, szeroka szyjka, możliwość autoklawowania w temp. do 121oC | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Butelka laboratoryjna z tworzywa PP, ze skalą i nakrętką z tworzywa PP, o objętości 250ml, średnica butelki 63 mm, średnica wewnętrzna szyjki 31mm, gwint GL40, wysokość butelki bez nakrętki 119mm, szeroka szyjka, możliwość autoklawowania w temp. do 121oC | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran, szkło oranżowe (bursztynowe), szeroka szyja, ze szlifem 24/20 i szklanym korkiem, o pojemności 50 ml, wymiary: średnica 44 mm, wysokość 79 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran, szkło oranżowe (bursztynowe), szeroka szyja, ze szlifem 29/22 i szklanym korkiem, o pojemności 100 ml, wymiary: średnica 52 mm, wysokość 97 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Butla laboratoryjna ze szkła Duran, kolor jasny wąska szyjka, ze stożkowym szlifem i korkiem szklanym. Pojemność butli 2000 ml, średnica 134mm, wysokość 248mm, szlif 29/32 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Butla laboratoryjna ze szkła Duran, kolor bursztynowy(oranżowy), wąska szyjka, ze stożkowym szlifem i korkiem szklanym. Pojemność butli 2000 ml, średnica 134mm, wysokość 248mm, szlif 29/32 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pompka wodna z tworzywa PP z zaworem zwrotnym, o wysokiej odporności chemicznej, z optymalizacją ustawień przepływu, umożliwiającą redukcję zużycia wody. Wraz z pompką powinny być dostarczone: nakrętka wodna do podłączania wody 3/4”, reduktor 1/2”, złącze do węży o średnicy wewnętrznej 10-12 mm, połączenie liniowe ssania – zdejmowana dysza do węży o średnicy wewnętrznej 6-9 mm z gwintowaną nakrętką GL 14. Całkowita długość pompki ok. 230 mm, waga ok. 33g | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kuweta laboratoryjna z tworzywa PP, biała, produkowana przez formowanie wtryskowe, autoklawowalna, odporna na działanie agresywnych związków chemicznych, o pojemności 3 l, wymiary podstawy: szerokość 240 mm, długość 300 mm, wymiary całkowite: szerokość 310 mm, długość 370 mm, wysokość 75 mm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kuweta laboratoryjna z tworzywa PP, biała, produkowana przez formowanie wtryskowe, autoklawowalna, odporna na działanie agresywnych związków chemicznych, o pojemności 10 l, wymiary podstawy: szerokość 300 mm, długość 400 mm, wymiary całkowite: szerokość 420 mm, długość 520 mm, wysokość 120 mm | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pręciki laboratoryjne szklane (bagietki) z końcówkami wygładzanymi w płomieniu wymiary: długość 300mm, średnica 4mm | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pręciki laboratoryjne szklane (bagietki) z końcówkami wygładzanymi w płomieniu wymiary: długość 150mm, średnica 5 lub 6mm | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Zlewki szklane niskie ze szkła Duran, o pojemności 2000 ml, z wylewem i podziałką | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Zlewki szklane wysokie ze szkła Duran, o pojemności 2000 ml, z wylewem i podziałką | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Taca na instrumenty ze stali 18/10, wymiary: długość 300mm, szerokość 200mm, wysokość 15mm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Taca na instrumenty ze stali 18/10, wymiary: długość 300mm, szerokość 300mm, wysokość 20mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Szufelka aluminiowa na chemikalia o pojemności 140 - 160ml, całkowita długość szufelki 210mm, długość części nasypowej 120mm, szerokość części nasypowej 37mm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Szufelka miarowa z tworzywa PP, o pojemności 50ml, biała ze znacznikiem pojemności, długość szufelki 160mm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Szczypce do tygli z rowkami, z metalu pokryte PTFE, całkowita długość szczypców 200mm, długość ramion 95 mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Szczypce do tygli z rowkami, z metalu pokryte PTFE, całkowita długość szczypców 250mm, długość ramion 100 mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Osłona twarzy wyposażona w regulowany zagłówek, zapewniający komfort dla użytkownika, posiadająca panoramiczną widoczność, nieograniczająca widoczności osoby pracującej w osłonie. Wykonana z materiału o wysokiej odporności, szybka AF, UV. Wymiary osłony 190 x 290 mm, waga 180 g | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pręty do statywów z gwintem M10, wykonane ze stali lakierowanej na zielono, powlekanej proszkowo, długość pręta 600 mm, średnica 12mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pręty do statywów z gwintem M10, wykonane ze stali lakierowanej na zielono, powlekanej proszkowo, długość pręta 750 mm, średnica 12mm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pręty do statywów z gwintem M10, wykonane z aluminium, długość pręta 600 mm, średnica 12mm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Trójnóg do statywu, z gwintem M10, wykonany ze stali lakierowanej na zielono, powlekanej proszkowo, długość całkowita 210 mm, długość nóżki 105 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Trójnóg do statywu, z gwintem M10, wykonany z żeliwa, długość całkowita 210 mm, długość nóżki 105 mm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Trójnóg do statywu, z gwintem M10, wykonany ze stali nierdzewnej, długość nóżki 115 mm, waga 1 kg | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Uchwyt do biurety, końce pokryte silikonem, wykonany ze stali lakierowanej na zielono, powlekanej proszkowo, typ 2 – uchwyt podwójny o średnicy 0-20 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Mikrołapa trójpalczasta, typ 3, wykonana ze stali lakierowanej na zielono, powlekanej proszkowo, końcówki mikrołapy pokryte silikonem, długość łapy 150 mm, średnica pręta za pomocą, którego łapy montuje się do pręta statywu 12 mm, średnica pomiędzy ramionami mikrołapy 0-20mm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Łącznik krzyżowy podwójny, o średnicy pręta do 16,5 mm, typ śruby 3, kąt pomiędzy dwoma segmentami łącznika 90o. Łącznik wykonany z żeliwa ciągnionego, lakierowanego na zielono | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Łącznik krzyżowy podwójny, o średnicy pręta do 16,5 mm, typ śruby 1, kąt pomiędzy dwoma segmentami łącznika 90o. Łącznik wykonany z żeliwa ciągnionego, lakierowanego na zielono | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Cylinder miarowy z tworzywa PMP, przezroczysty, podstawka sześciokątna, wysoki, skala wytłoczona, pojemność 50 ml, podziałka 1 ml, błąd wskazań ± 0,5 ml, wysokość ok. 200mm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Cylinder miarowy z tworzywa PMP, przezroczysty, podstawka sześciokątna, wysoki, skala wytłoczona, pojemność 100 ml, podziałka 1 ml, błąd wskazań ± 0,5 ml, wysokość ok.260mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Cylinder miarowy z tworzywa PMP, przezroczysty, podstawka sześciokątna, wysoki, skala wytłoczona, pojemność 250 ml, podziałka 2 ml, błąd wskazań ± 1,0 ml, wysokość 315mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Cylinder miarowy z tworzywa PMP, przezroczysty, podstawka sześciokątna, wysoki, skala wytłoczona, pojemność 500 ml, podziałka 5 ml, błąd wskazań ± 2,5 ml, wysokość 360mm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Ochraniacze do rąk wykonane z silikonu, antypoślizgowe, zapewniają ochronę rąk do bezpiecznego chwytania gorących i zimnych przedmiotów, silikon pozostaje elastyczny w zakresie temperatur -57oC do 260oC. Ochraniacze wyposażone są w chwytniki na kciuk i place, powierzchnia chwytnika pokryta jest wypustkami antypoślizgowymi | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pipety szklane wielomiarowe, klasy AS, wzorcowane na wylew, podziałka i napisy wykonane z trwałej niebieskiej emalii, typ 2 tzn. „0” na dole, o pojemności 5 ml, z podziałką 0,1 ml, tolerancją 0,03 ml, długość pipety 360 mm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pipety szklane wielomiarowe, klasy AS, wzorcowane na wylew, podziałka i napisy wykonane z trwałej niebieskiej emalii, typ 2 tzn. „0” na dole, o pojemności 10 ml, z podziałką 0,1 ml, tolerancją 0,05 ml, długość pipety 360 mm, | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pipety Pasteura z tworzywa LDPE lub PE, z podziałką , o pojemności 1 ml. długość 155 mm, niesterylne, opakowanie 500 sztuk | 3 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Łyżeczko – szpatułka na chemikalia, pokryta PTFE, długość całkowita 180 mm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Szpatułka z tworzywa PP, długość 210 mm | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Wąż gumowy próżniowy, wykonany z czerwonego naturalnego kauczuku, odporny na temperaturę w zakresie od – 10 do +50oC, twardość Shore 50A, średnica zewnętrzna 16mm, średnica wewnętrzna 6mm, grubość ścianki 5mm | 25 | m |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Wąż gumowy próżniowy, wykonany z czerwonego naturalnego kauczuku, odporny na temperaturę w zakresie od – 10 do +50oC, twardość Shore 45A, średnica zewnętrzna 18mm, średnica wewnętrzna 8mm, grubość ścianki 5mm | 25 | m |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Płaszcz grzejny przeznaczony do gotowania roztworów w kolbach kulistych szklanych o pojemności 500 ml, o maksymalnej mocy 310W, w obudowie typu P-500, z przewodem zasilającym, służącym do przyłączania płaszcza do sieci | 3 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Rękawice ochronne z nitrylu rozmiar S | 5 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Rękawice ochronne z nitrylu rozmiar L | 5 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Rękawice ochronne lateksowe rozmiar M | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Rękawice ochronne lateksowe rozmiar L | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

*W przypadku niepodania przez Wykonawcę w/w informacji w Załączniku nr 3,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty materiałów informacyjnych pozwalających na pełną ocenę własności oferowanego „przedmiotu zamówienia” w formie katalogów / folderów, które będą stanowić integralna cześć oferty. Zaleca się, aby  w/w materiały były w języku polskim.

.....................................................				                                                                                                                    ..............................................................

/ miejscowość, data /													podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

UMOWA  NR PL/000023461/4425/…../MKO/15

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ................................... w  Katowicach pomiędzy   .........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

REGON nr .............................,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................				:		......................................

2. ...................................				:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. …………………………..				:		…………………………………..

2…………………………...				:		…………………………………..

następującej treści :

( 1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I CENA UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego  na dostawę wyposażenia do laboratorium BCR:  część nr ……..….., nazwa części ……………………….………………………..…………………… zwanego dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą  z dnia …...................... w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 209 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Ustala się czas trwania umowy na okres od daty podpisania umowy do dnia 28.02.2017 r.  na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Śląskie Centrum Radiometrii, Budynek C,  pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice.

- ZAMAWIAJĄCY  zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do kwoty:

netto: …………………………………. / PLN/ ……..  (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT ……………………… / PLN / …….. (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie: …………………………………………………………………………………………………..

brutto: ………………………………   / PLN / …….. (łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………………

- Cena obejmuje koszty dostawy na .  na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Śląskie Centrum Radiometrii, Budynek C,  pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice.

- Zakazuje się zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

6.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy.

( 2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że zapłata za  przedmiot umowy będzie dokonywana sukcesywnie, na podstawie faktur cząstkowych obejmujących zrealizowane dostawy.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych poszczególnych artykułów oraz ilości dostarczanych każdorazowo artykułów (faktury cząstkowe).

- Należności za  dostarczone dostawy cząstkowe zostaną przelane na konto WYKONAWCY:

w  banku	................................................................

nr rachunku	.................................................................

na warunkach :

  - płatność za każdą dostawę cząstkową będzie dokonana w terminie do ……………. dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej dostarczony towar.

4. WYKONAWCA wyraża zgodę  na  zapłatę za wykonany „przedmiot umowy” wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany 
w umowie. Umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY, poprzez uregulowanie 
w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.   WYKONAWCA oświadcza, że jakiekolwiek jego  prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.   WYKONAWCA oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

7.   WYKONAWCA oświadcza, że w  celu dochodzenia praw z  niniejszej umowy nie udzieli   upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

Za płatność dokonaną po terminie określonym w pkt.3 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże je ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  / nazwa , adres /			-	...................................................................

…………………………………………........

Numer identyfikacyjny „ Wykonawcy ”			( NIP )-     ………………………....................

ZAMAWIAJĄCY					-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ”			( NIP )-634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do jej wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

( 4.	TERMIN I WARUNKI  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsza umowa będzie realizowana od daty jej podpisania do dnia 28.02.2017r. , na podstawie zamówień cząstkowych. Każde zamówienie cząstkowe zostanie zrealizowane do 3 tygodni od daty otrzymania  zamówienia cząstkowego, drogą faksową lub pocztą elektroniczną, na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Śląskie Centrum Radiometrii, Budynek C,  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić  zamówienie najpóźniej w następnym dniu po jego otrzymaniu.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do zrealizowania każdego zamówienia cząstkowego w jednej  dostawie.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych  potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu WYKONAWCA nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO.

( 5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta WYKONAWCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA udzieli gwarancji na dostarczone produkty zgodnie z gwarancją producenta, która obowiązywać będzie od daty  odbioru przedmiotu   zamówienia.

- W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego WYKONAWCA zobowiązuje się  w terminie do 30 dni od otrzymania informacji wymienić  wadliwe artykuły na nowe wraz z pełnym okresem gwarancyjnym.

- WYKONAWCA gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych 
i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy” przysługują ZAMAWIAJĄCEMU niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej lub ofercie WYKONAWCY a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO „przedmiotu umowy” wraz z fakturą i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji obejmującej dostarczony towar.

- ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY.

- Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się 
z dniem zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie, a kończy z dniem przekazania „przedmiotu umowy”  wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części 
i czynności podjętych w związku z usunięciem wady). Okres usuwania wad wynosić będzie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego „przedmiotu umowy” zostanie spisany protokół.

- W przypadku konieczności usunięcia wad  „przedmiotu umowy”, koszt i odpowiedzialność za jej transport ponosi WYKONAWCA. Koszt i odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, po usunięciu wady.

- Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo WYKONAWCA nie usunie wady w okresie, 
o którym mowa w ust. 8, albo po usunięciu wady „przedmiotu umowy” nadal wykazuje wady, ZAMAWIAJĄCY może:

-	żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na „przedmiotu umowy” o nie gorszych parametrach, wolny od wad, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

-	żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź

-      odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady.

( 6.	POUFNOŚĆ

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, ujawnić treści umowy lub informacji dostarczonej ZAMAWIAJĄCEMU lub na jego rzecz w związku z tą umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności ZAMAWIAJĄCEGO uzyskanych w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to w szczególności danych, w posiadanie których wejdzie WYKONAWCA.

- WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ( 6, ust. 1 i 2, w innych celach niż wykonanie umowy.

- Jakikolwiek dokument inny niż umowa, o którym mowa w ( 6 ust. 1, pozostaje własnością ZAMAWIAJACEGO i podlega zwrotowi na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji umowy.

( 7. 	KARY  UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości niedostarczonej  części  zamówienia brutto za każdy tydzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  ( 4, ust. 1.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych 
w wysokości  0,5 % wartości wadliwej części  zamówienia brutto za każdy tydzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego  w  ( 5 ust.  2 i 8.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez  ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości  20 % wartości umowy brutto.

- W przypadku wystąpienia szkody, przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

( 8.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez polski  sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w  aktach, pierwszeństwo 
w  zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

( 9.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.    Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.    Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

a/	zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu,

b/	zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

c/	w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego   wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;

-	działania siły wyższej.

d/	Wykonawca gwarantuje zarówno stałość cen sprzedaży gazu, przez cały okres  obowiązywania umowy z tym zastrzeżeniem, że w wypadku zmiany urzędowej stawki (stawek) podatku VAT na przedmiot sprzedaży, strony dopuszczają zmianę treści umowy w taki sposób, że ceny netto, nie ulegną zmianie, a ceny brutto, ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku. Zmiana cen w  tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.

e /Dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zmiany  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

3.     Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

( 10. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA  :	  					ZAMAWIAJĄCY  :

........................................						.........................................

.........................................						.........................................

Załącznik nr 5

……………………………….…..

……………………..…………….

……………………..…………….

(Wykonawca / Osoba fizyczna)

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

OŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI *  /  BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI *

DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

w zakresie art. 24, ust. 2, pkt. 5 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) na:

Dostawę wyposażenia do laboratorium BCR

Część nr ………………………….

/należy podać nr części/

oświadczam, że należę* / nie należę * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 Ustawy PZP.

Integralną częścią przedmiotowego oświadczenia jest lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (**)

…………………., dnia………………………					…………………………………………

Miejscowość								    Podpis osoby

(czytelny podpis i pieczątka 
z imieniem i  nazwiskiem)

*     niepotrzebne skreślić

**  załączyć tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej