Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

Nr sprawy: FZ-1/4651/KB/16					                 Katowice, 23/11/2016 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę roztworów wzorcowych.

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Okres gwarancji……………………………………

Warunki płatności………………………………….

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT………………..

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia( można wpisać w tabelce)…………………….………,

Zamawiający  dopuszcza złożenie oferty wstępnej na poszczególne pozycje

1.Roztwory wzorcowe i CRM I

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzorzec barwy Color 500 Pt-Co Units Calibration Standard | Opak (500 ml) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wzorzec mętności 4000NTU Calibration Standard | Opak (500 ml) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu Kjeldahla w wodzie o stężeniu 1000mg/l wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak 500 m | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Certyfikowany r-r wzorcowy substancji rozpuszczonych (Total Dissolved Solids) (1000 mg/l TDS), wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. 500ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Certyfikowany r-r wzorcowy zasadowości o stężeniu 1000mg/l CaCO3, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. 500ml | 2 |  |  |  |  |  |  |

| 6 | Certyfikowany r-r wzorcowy cyjanków o stężeniu 1000mg/l, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak.100 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Certyfikowany r-r wzorcowy fenoli (indeksu fenolowego) o stężeniu 1000mg/l, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Certyfikowany r-r wzorcowy MBAS (indeksu błękitu metylenowego) o stężeniu 1000mg/l, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Triton X-100 ultraczysty | Opak. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Roztwór wzorcowy , Kwasowość o stężeniu nie mniejszym niż 900 mg/L CaCO3. Roztwór musi posiadać odniesienie do wzorców wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) oraz zapewniać spójność pomiarową | Szt (ampułka 20 mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Bufor redox 124 mV±5mV 25oC | Opak 500 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bufor redox 200 mV±5mV25oC | Opak 500 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bufor redox 250 mV±5mV 25oC | Opak 500 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bufor redox 358 mV±5mV 25oC | Opak 500 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Bufor redox 400 mV±5mV 25oC | Opak 500 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bufor redox 465 mV±5mV 25oC | Opak 500 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Bufor redox 600 mV±5mV 25oC | Opak 500 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Bufor redox 650 mV±5mV 25oC | Opak 500 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Roztwór wzorcowy o składzie (Ca w zakresie 1900 - 2100 mg/l, Mg w zakresie 380 - 420 mg/l, K w zakresie 190 - 210 mg/l, Na w zakresie 900 - 1100 mg/l), w wodzie / HNO3; Klasa czystości do ICP-OES | Opakowanie co najmniej 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Formaldehyd, Certyfikowany Materiał Odniesienia, ampułka zawiera min. 20 ml koncetratu | Opak 20 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |

2.Roztwory wzorcowe i CRM II

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (100-150 mL, zawierający Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Cr3, Co, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ho, K, La, Lu, Mg, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, S, Se, Sm, Sr, Th, Tl, Tm, U, V, Yb, Zn o stężeniu 10 μg/ml w HNO3, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | roztwór do optymalizacji ICP-MS (500 mL, 1,00 µg/L w 1% HNO3: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U każdy), wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | roztwór do kalibracji dwu-trybowego detektora ICP-MS (100-150 mL, 200 µg/L w 2% HNO3: Al, Ba, Ce, Co, Cu, In, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Tb, U, Zn każdy), wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | wielopierwiastkowy roztwór wzorca wewnętrznego do ICP-MS (125 mL, 10 mg/L w HNO3: Ge, In, Sc, Tb, Y każdy), wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | wielopierwiastkowy roztwór wzorca wewnętrznego do ICP-MS (125 mL, 10 mg/L w HNO3: Ho, In, Sc, Tb, Y każdy), wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikowany roztwór wzorcowy Cr(VI) w wodzie o stężeniu 1000 mg/l wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak.100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | certyfikowany r-r wzorcowy rtęci (100 mg/l w HNO3 albo w HCl), wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak co najmniej 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS- mieszanina 25 pierwiastków (Al., Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Tl, Th, U, V, Zn) o stężeniu każdego z pierwiastków 10µg/ml z wyjątkiem Fe, Na, K, Mg i Ca których stężenie powinno wynosić 1000 ug/ml w HNO3, Roztwór musi posiadać odniesienie do wzorca wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) oraz zapewniać spójność pomiarową. Producent roztworu wzorcowego powinien mieć wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 17025 | opak co najmniej 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | certyfikowany roztwór wzorcowy metali ziem rzadkich do analizy ICP-MS- mieszanina 18 pierwiastków (Ce Dy Er Eu Gd Ho La Lu Nd Pr Sc Tb Th Tm U Yb Y Sm) o stężeniu każdego z pierwiastków 100µg/ml w HNO3, Roztwór musi posiadać odniesienie do wzorca wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) oraz zapewniać spójność pomiarową. Producent roztworu wzorcowego powinien mieć wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 17025 | opak co najmniej 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw wzorów konduktometrycznych o wartościach nominalnych przewodności elektrycznej w uS/cm (umho/cm) w temp. 25 st. C: 10, 84, 100, 500, 1 413, 100 000. Każdy pakowany po 125 mL. Roztwory muszą posiadać odniesienie do wzorców wyższego rzędu (odniesienie do SRMs z NIST) , zapewniać spójność pomiarową. Roztwory muszą być wyprodukowane zgodnie z ISO Guide 34, ISO 9001, ISO 17025. Muszą posiadać certyfikat. | zestaw | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw roztworów pehametrycznych o wartość pH w temp 25 st.C: 1,68; 4; 6,86; 7; 9,18; 10; 12; 12,47. Pakowane po 250 mL. Roztwory muszą posiadać odniesienie do wzorców wyższego rzędu (odniesienie do SRMs z NIST) , zapewniać spójność pomiarową. Roztwory muszę być wyprodukowane zgodnie z ISO Guide 34, ISO 9001, ISO 17025. Muszą posiadać certyfikat. | Zestaw | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | certyfikowany roztwór wzorcowy arsenu(III) 1000 ug/mL, matryca HCL/NaoH/NaHCO3 Roztwór musi posiadać odniesienie do wzorca wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) oraz zapewniać spójność pomiarową. Producent roztworu wzorcowego powinien mieć wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 17025 | Opak co najmniej 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |

3.Roztwory wzorcowe i CRM III

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | certyfikowany roztwór wzorcowy Renu o stężeniu 1000 ug/ml. Roztwór musi posiadać odniesienie do wzorców wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) oraz zapewniać spójność pomiarową. Producent roztworu wzorcowego powinien mieć wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 17025, ISO 9001, ISO GUIDE 34 | opak co najmniej 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | certyfikowany roztwór wzorcowy rodu o stężeniu 1000 ug/ml.. Roztwór musi posiadać odniesienie do wzorców wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) oraz zapewniać spójność pomiarową. Producent roztworu wzorcowego powinien mieć wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 17025, ISO 9001, ISO GUIDE 34 | opak co najmniej 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | certyfikowany roztwór wzorcowy indu o stężeniu 100 ug/ml. Roztwór musi posiadać odniesienie do wzorców wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) oraz zapewniać spójność pomiarową. Producent roztworu wzorcowego powinien mieć wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 17025, ISO 9001, ISO GUIDE 34 | opak co najmniej 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roztwór wzorcowy jonów amonu 1000 mg/L (1000µg/mL) NH4+ wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | opak 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS- mieszanina 25 pierwiastków (Al., Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Tl, Th, U, V, Zn) o stężeniu każdego z pierwiastków 10µg/ml w HNO3, Roztwór musi posiadać odniesienie do wzorca wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) oraz zapewniać spójność pomiarową. Producent roztworu wzorcowego powinien mieć wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 17025 | opak 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Certyfikowany roztwór wzorcowy ChZT o stężeniu 10 000 mg/L O2, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej 3 miesięczna ważność r-ru | Opak (500 mL) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | certyfikowany materiał odniesienia (woda - metale śladowe) zawierająca między innymi (w przybliżeniu) Al 399 µg/L Ba 333 µg/L, Cd 157 µg/L , Cu417 µg/L , Fe 382 µg/L , Pb 514 µg/L Tl 28,2 µg/L , U 58,8 µg/L wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak 500 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Certyfikowany roztwór wzorcowy olejów oraz tłuszczów w propanolu o stężeniu 1000ug/ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak (250 ml) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-OES (100mL, 100 mg/l, 23 pierwiastki w HNO3 (Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co,, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | *2 (różne) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | certyfikowane r-r wzorcowe Na/K/Ca/Mg (oddzielne) do ICP-OES (100 mL, 10 g/l w HNO3), wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | zest. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu azotanowego NNO3 w wodzie o stężeniu 1000 mg/l wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak co najmniej50 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu amonowego NNH4 w wodzie o stężeniu 1000 mg/l wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak co najmniej50 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Certyfikowany roztwór wzorcowy węgla organicznego TOC w wodzie o stężeniu 1000 mg/l wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-OES (100mL, 1000 mg/l, 23 pierwiastki w HNO3 (Ag, Al, B, Ba, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | certyfikowany materiał odniesienia (gnejs i dioryt) zawierający m.in. Ce 122 ± 2 µg/g ,Pr 15.0 ± 0.3 µg/g Cs1.5 ± 0.1 µg/g Rb 55 ± 1.5 µg/g Sc1.1 ± 0.1 µg/g Dy 18.2 ± 0.6 µg/g Sm 12.7 ± 0.4 µg/g Er 14.2 ± 0.5 µg/g Sr 1191 ± 12 µg/g, wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak100g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | certyfikowany materiał odniesienia (karbonatyt) zawierający m.in. Dy 69.2 µg/g, Er 14.0 µg/g, Eu 96.6µg/g, Ho .87µg/g, La (total) 5130µg/g, Nd 3660 µg/g,Pr 1075 µg/g,Sm 410µg/g, Tb 20,3 µg/g, Tm 1.383 µg/g, U 3.73µg/g, wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak 100 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | certyfikowany materiał odniesienia (woda - metale śladowe) zawierająca między innymi (w przybliżeniu) Al 290 µg/L Ba 290 µg/L, Cd 266 µg/L , Cu275 µg/L , Fe 306 µg/L , Pb 288 µg/L Tl 146 µg/L , U 142 µg/L wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak 500 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | certyfikowany materiał odniesienia (woda - metale śladowe) zawierająca między innymi (w przybliżeniu) Al 1,7 µg/L Ba 0,73 µg/L, Cd 0,48µg/L , Cu 6,2 µg/L , Fe 306 µg/L , Pb 24,2 µg/L Tl 0,33 µg/L , U 0,25 µg/L wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak 500 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-OES (100 mg/l, zawierający co najmniej pierwiastki (Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn) w wodzie/HNO3. Wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak co najmniej 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-OES (1000 mg/l, zawierający co najmniej pierwiastki (As, Mo, P, S, Si, V, Zr) w wodzie/HCl. Wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak co najmniej 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |

*2 (różne) – rozumiane jako wzorce różnych producentów (preferowane) lub różnych serii produktowych lub różnych serii produkcyjnych

4.Roztwory wzorcowe i CRM IV

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jodków o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak (co najmniej 100 mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Certyfikowany roztwór wzorcowy fosforanów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak (co najmniej 100 mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Certyfikowany roztwór wzorcowy fluorków o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak (co najmniej 100 mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorynów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej półroczna ważność r-ru | Opak (co najmniej 100 mL) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Certyfikowany roztwór wzorcowy bromianów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak (co najmniej 100 mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Certyfikowany roztwór wzorcowy siarczanów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z 7nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak (500 mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Certyfikowany roztwór wzorcowy bromków o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak (co najmniej 100 mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotynów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem o wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak (co najmniej 100 mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków o stężeniu 10 000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak (co najmniej 100 mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chloranów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak (co najmniej 100 mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotanów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak (co najmniej 100 mL) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Certyfikowany roztwór wzorcowy tiosiarczanów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak (co najmniej 100 mL) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Certyfikowany roztwór wzorcowy tiocyjanianów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak (co najmniej 100 mL) | 1 |  |  |  |  |  |  |

5.Roztwory wzorcowe i CRM V

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza CYBERSCAN IR TURBIDYMETER TB 1000, firmy EUTECH INSTRUMENTS, o stężeniach 0,02 NTU, 10 NTU, 1000 NTU | Komplet | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bufor redoks 271mV ±5mV 25oC | Opak 500 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bufor redoks 475 mV ±5mV 25oC | Opak 500 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Standard konduktometryczny 1413 uS/cm ±1% w 25 st.C. Roztwór musi posiadać odniesienie do wzorców wyższego rzędu (odniesienie do SRM z NIST) oraz zapewniać spójność pomiarową. Musi posiadać certyfikat. | Opak 500 ml | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem (15 ml); pH=1,68(25 st. C) potwierdzone świadectwem odniesienie do wzorca NIST oraz wartość pH niepewności rozszerzonej nie większej niż 0,02; okres ważności wzorca minimum 60 miesięcy | opak. (500ml) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem (15 ml); pH=4,01(25 st. C) potwierdzona świadectwem zgodność z normą ISO 17025 oraz wartość pH o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01 (do 24 miesięcy), 0,02 (do 60 miesięcy); okres ważności wzorca minimum 60 miesięcy | opak. (500ml) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem (15 ml); pH=7,00(25 st. C) potwierdzona świadectwem zgodność z normą ISO 17025 oraz wartość pH o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01 (do 24 miesięcy), 0,02 (do 60 miesięcy); okres ważności wzorca minimum 60 miesięcy | opak. (500ml) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem (15 ml); pH=9,21(25 st. C) potwierdzona świadectwem zgodność z normą ISO 17025 oraz wartość pH o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,02 (do 60 miesięcy); okres ważności wzorca minimum 60 miesięcy | opak. (500ml) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem (15 ml); pH=12,00(25 st. C) potwierdzone świadectwem odniesienie do wzorca NIST oraz wartość pH o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż, 0,05 (do 24 miesięcy); okres ważności wzorca minimum 24 miesięcy | opak. (500ml) | 6 |  |  |  |  |  |  |

6. Roztwory wzorcowe i CRM VI

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH=1,68(25 st. C) szczawianowy; potwierdzona świadectwem zgodność z normą ISO 17025 oraz wartość pH o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy | opak. (250 ml) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH=4,01(25 st. C) ftalanowy; potwierdzona świadectwem zgodność z normą ISO 17025 oraz wartość pH o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy | opak. (250 ml) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH=7,00 (25 st. C) fosforanowy; potwierdzona świadectwem zgodność z normą ISO 17025 oraz wartość pH o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy | opak. (250 ml) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH=9,18(25 st. C) boraksowy; potwierdzona świadectwem zgodność z normą ISO 17025 oraz wartość pH o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,02; okres ważności wzorca minimum 6 miesięcy | opak. (250 ml) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH=12,4 wapniowy; potwierdzona świadectwem zgodność z normą ISO 17025 oraz wartość pH o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,1; okres ważności wzorca minimum 6 miesięcy | opak. (250 ml) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw roztworów pehametrycznych o wartościach pH w 25 st.C: 1,68; 4,01; 6,86; 7,00; 9,18; 10,01; 12,4. O niepewność rozszerzonej k=2. Pakowane po min 100 mL. Wzorce przeznaczone do wzorcowania pehametrów oraz do sprawdzania elektrod stosowanych w pomiarach pH. Wartość odtwarzana przez wzorce pehametryczne musi być odniesiona do międzynarodowego wzorca N.I.S.T. oraz do państwowego wzorca jednostki miary pH. Muszą posiadać świadectwo wzorca potwierdzające jego właściwości metrologiczne, zawierające symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw. | Zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |

7. Roztwory wzorcowe i CRM VII

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikowany r-r wzorcowy niejonowych substancji powierzchniowo-czynnych o stężeniu 1000mg/l, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wzorzec zawartości żelaza Fe+2 w roztworze wodnym, 1000 mg/l, zgodny z normą ISO 17025 | opak. 50 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw wzorców konduktometrycznych (wodne roztwory chlorku potasu) typu: 0,001 D, 0,002 D, 0,005 D, 0,01 D, 0,1 D oraz 1 D co odpowiada wartościom nominalnym przwodnosci elektrycznej właściwej K (S/m) w temp. 25 st.C : ( 0,01483, 0,0293, 0,0720, 0,1410 , 1.285 oraz 11,13 ) o wartości niepewności stanowiącej niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku k=2 wyznaczona zgodnie z ISO Guide 34 oraz ISO Guide 35. Wzorce muszę zapewniać spójność pomiarową. Muszą posiadać certyfikat. | zestaw | 7 |  |  |  |  |  |  |

8. Roztwory wzorcowe i CRM VIII

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | brutto | Termin dostawy | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikowany materiał odniesienia WWA w glebie - min. 15 związków o zawartości od ok. 0,4-15,0 mg/kg (Polycyclic aromatic hydrocarbon in Soil) - od ; wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Certyfikowany r-r wzorcowy olejów mineralnych wg ISO 9377 Mineral Oil Mixture Standard; wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Certyfikowany r-r wzorcowy pestycydów CRM Pesticide Mix 14 10ng/ul; wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Certyfikowany r-r wzorcowy QC Standard Solution for EN ISO 9377-2 - 5 mg/ml oil type A and 5 mg/ml oil type B in heptan ; wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Certyfikowany r-r wzorcowy lotnych węglowodorów aromatycznych (m.in. BTEX, styren) VOC Mix 3– 2000mg/l w MeOH); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Certyfikowany r-r wzorcowy benzyny 5000mg/l ; wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Certyfikowany r-r wzorcowy - Aromatic Hydrocarbon Mix 2000ug/ml (min. 15 WWA); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Certyfikowany r-r wzorcowy lotnych węglowodorów alifatycznych 1000-10000 mg/l (m.in. THM-y), VOC Mix 61 ; wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Certyfikowany materiał odniesienia lotnych węglowodorów aromatycznych CRM - BTEX-Clay 2 CRM309-30G; wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Certyfikowany r-r wzorcowy deuterowanego toluenu (Toluen-d8 - wzorzec 2,5 mg/ml – CLP-PS-3-10X AccuStandard); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Certyfikowany r-r wzorcowy - Aromatic Hydrocarbon PAH-Mix 9 10mg/l in acetonitrile (WWA); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 5/12/2016 r. drogą elektroniczną, faxem lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: kbula@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: kbula@gig.katowice.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT