
****

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Nr sprawy: FZ - 1/5076/KB/18/KD Katowice, dnia 12.03.2019 r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie art.4.8 w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na **dostawę miernika wysokiej rezystancji**

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym w/w postępowaniem, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawijący podaje odpowiedzi poniżej:

Dzień dobry.

W związku z pojawieniem się u Państwa zapytania ofertowego na dostawę miernika: Elektrometr/miernik wysokiej rezystancji o nr FZ-1/5076/KB/18/KD, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrometru, którego zakres pomiaru napięcia wynosi od 1 μV – 20 V?

**Odpowiedz Zamawiającego: : nie dopuszcza**

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrometru wyposażonego i interfejsy komunikacyjne GPIB, USB oraz LAN?

**Odpowiedz Zamawiającego: dopuszcza**

3. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrometru, który nie posiada metody odwracania napięcia dla pomiarów wysokich rezystancji?

**Odpowiedz Zamawiającego: : nie dopuszcza**

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa dnia **15.03.2019r. o godz. 8:00.**

***Z poważaniem****,*

*mgr inż. Marzena Kolczyk*

*Dział Handlowy*