

FZ-1/5036/KB/2018/S.C. Katowice, dnia 30.07.2018

**Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego**

na dostawę elementów i przyrządów laboratoryjnych

W związku z prowadzonym postępowaniem w oparciu o Art.4.8 wpłynęły do Głównego Instytutu Górnictwa pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza propozycje i wprowadza zmiany do treści zapytania ofertowego:

**Dotyczy: zapytanie ofertowe: Dostawa elementów i przyrządów laboratoryjnych**

**z dnia 25.07.2018**

Cześć II materiały

Poz.16 w zapytaniu jest opis

wąż PVC srednica 15/21 scianka 3mm-Nie ma takiego węża

Czy możemy zaproponować wąż PCV o średnicy 15/19mm ścianka 2mm?

Poz.18 w zapytaniu jest opis

wąż PTFE srednica 6/15 scianka 1mm-Nie ma takiego węża

Czy możemy zaproponować wąż PTFE o średnicy 12/14mm ścianka 1mm?

Poz.6,7 mają taki sam opis wąż silikonowy 10/14mm ścianka 2mm

Czy któraś z tych pozycji nie ma mieć parametru

wąż silikonowy 10/16mm ścianka 3mm

Termin składania ofert nie ulega zmianie

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Wallenburg