

FZ-1/5036/KB/2018/S.C. Katowice, dnia 2.08.2018

**Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego**

na dostawę elementów i przyrządów laboratoryjnych

W związku z prowadzonym postępowaniem w oparciu o Art.4.8 wpłynęły do Głównego Instytutu Górnictwa kolejne pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza propozycje i wprowadza zmiany do treści zapytania ofertowego:

**Dotyczy: zapytanie ofertowe: Dostawa elementów i przyrządów laboratoryjnych**

**z dnia 1.08.2018**

Dotyczy Część  II- materiały, pozycja 7 wąż silikonowy: średnica wew. 10 mm, średnica zew. 14 mm, grubość ścianki 3 mm

Wąż o wskazanych przez Zamawiającego parametrach nie występuje. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie węża silikonowego: średnica wew. 10 mm, średnica zew. 16 mm, grubość ścianki 3 mm?

Dotyczy Część  II- materiały, pozycja 39 łącznik z PP do węży redukcyjny 4- 6 / na 10-12

Łącznik o wskazanych przez Zamawiającego parametrach nie występuje. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika z PP do węży redukcyjny 4 - 7/7 - 12 mm lub 4 - 7/10 - 15 mm?

Odpowiedz Zamawiającego: **Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania**

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **9.08.2018**

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Wallenburg