PYTANIE

1. Ze względu na brak projektu technicznego w zapytaniu nie zostały określone   
   parametry kamer IP ( optyka, zoom,rozdzielczość, podświetlanie )  
   Ceny kamer zależą istonie od tych parametrów.  
   w naszej  ofercie chcieliśmy zastosować kamerę RKS-1 firmy Elektrometal

ODPOWIEDŹ

1. Zastosowane kamery wraz z całością systemu powinny, oprócz innych opisanych w zapytaniu ofertowym właściwości, spełniać swoją podstawową funkcję, którą jest wyraźny obraz na wyświetlaczu (monitorze LCD) na stanowisku maszynisty wyciągowego.   
   Z uwagi na techniczną możliwość zabudowy kamer, a w szczególności odległości miejsca zabudowy kamer od wrót szybowych istotnym parametrem jest tzw. szerokokątność, którą podobnie jak podświetlanie należałoby sprawdzić w miejscu ich zainstalowania.