| Katowice, dnia………….. | ZAMÓWIENIE Nr | FZ-1/5029/KB/18/SO |
| --- | --- | --- |
| L.dz. | na zakup aparatury, urządzeń i materiałów |

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

Nr sprawy: FZ-1/5052-1/KB/18/SC				                 Katowice, 17.08.2018 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę materiałów laboratoryjnych

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Warunki  płatności………………………………….

Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT………………..

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (można wpisać w tabelce)…………………….………,

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2018 3.09.2018 r. drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: kbula@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.katowice.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający  dopuszcza złożenie oferty wstępnej na poszczególne pozycje

Część I     Pipety

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | pipeta elektroniczna 5-100 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pipeta elektroniczna 200-5000 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 5 (SC1 2) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pipeta elektroniczna 50-1000 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pipeta elektroniczna 15-300 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pipeta elektroniczna 0,5-10 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pipeta elektroniczna 0,5-10 ml jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 5 (SC |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 100 – 1 000 µL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 0,5 – 5 mL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 1 – 10 mL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Statyw karuzelowy z 6 uchwytami do pipet automatycznych ) kompatybilny z pipetami z pozycji 5-7 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | statyw karuzelowy z ładowaniem (na 4 pipety) kompatybilny z pipetami z pozycji 1-4 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 0,5 -10 ml, długości 243mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x100 szt. | Opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 0,1 -5 ml, długości 120mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 lub równoważnej pakowane po 5x100 szt. | Opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 50 -1000 μl, długości 71mm, kolor niebieski, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x500 szt | Opak. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 20-300 μl, długości 55mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x500 szt | Opak. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Końcówki Combitips advanced 5,0 mL do posiadanego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 50 µL – 5 000 µL i skokiem 5,0 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości. | Opak (100 szt.) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Końcówki Combitips advanced 25 mL do posiadanego ektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 0,25 mL – 25 mL i skokiem 0,025 mL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości. | Opak (100 szt.) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Końcówki Combitips advanced 10 mL do posiadanego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 100 µL – 10 ml i skokiem 10,0 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości | Opak (100 szt.) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Końcówki Combitips advanced 2,5 mL do posiadanego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 25 µL – 2,5 ml i skokiem 2,5 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości | Opak (100 szt.) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | końcówki do pipet, niesterylne poj. 100-1000ul, do pipet LLG lub HTL LabMate + | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | końcówki do pipet , niesterylne, poj.2 – 200 ul, typ B do pipet Brand Transferpette; op. 1000 szt. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | końcówki do pipet poj. 0,5-5 ml do pipet Brand Transferpette;, op. 1000 szt. | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część : II    Materiały laboratoryjne

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Butla z szeroką szyjką i zakrętką o pojemności 1000 ml, okrągłe do pobierania i transportu próbek ciekłych wykonana z PP | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Butla z szeroką szyjką i zakrętką o pojemności 500 ml, okrągłe do pobierania i transportu próbek ciekłych wykonana z PP | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Butla z szeroką szyjką i zakrętką o pojemności 250 ml, okrągłe do pobierania i transportu próbek ciekłych wykonana z PP | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Butla z PE z szeroką szyjką i zakrętką, szczelne, o pojemności 2000 ml, okrągłodenne o średnicy nie większej niż 120 mm i wysokości (wraz z zakrętką) nie większej niż 250 mm, do pobierania i transportu próbek ciekłych | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemniki o pojemności użytkowej do 120 ml i całkowitej 140ml (Φ64x75mm),z PP, z podziałką i zakrętką | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szalka Petriego szklana o wys. 30 mm i ø 200 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,45µm, ϕ 47mm | Opak.100szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,45µm, ϕ 25mm | Opak.100szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,20-0,22µm, ϕ 25mm | Opak.100szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | zestaw holderów do filtrów strzykawkowych (PP)o średnicy 25 mm, | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sączki z mikrowłókien szklanych (typu GFC), ϕ 47mm | Opak.100szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sączki średnie ilościowe, bezpopiołowe ϕ 90mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sączki średnie ilościowe, bezpopiołowe ϕ 125mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sączki twarde ilościowe, bezpopiołowe ϕ 90mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sączki średnie ilościowe, bezpopiołowe ϕ 125mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Filtry strzykawkowe GF(włókno szklane). Wielkość porów 1 µm, średnica membrany 25 mm | opak | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sączki z włókna szklanego GF/B, wielkość porów 1 µm, średnica 47 mm | opak | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sączki z mikrowłókien szklanych (typu GF/A), ϕ 150mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sączki z mikrowłókien szklanych (typu GF/A), ϕ 90mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Gilzy ekstrakcyjne ϕ 30mm, długości 80mm, celulozowe 25/BOX | Opak. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Alkohol etylowy 96% czda opak. 0,5 l | opak | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu (PSF), bez membrany, typ300, poj. nasadki 500ml ,poj. odbieralnika 1000ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu (PSF), bez membrany, typ300, poj. nasadki 500ml ,poj. odbieralnika 500ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Złoże do demineralizacji : Żywica jonowymienna, kopolimer czwartorzędowego związku aminowego diwinylobenzenu/styrenu zgodne z PKWIU: 2016590 i PCN: 39140000 Specyfikacja: ST-IXO 4121-1/2004 złoże powinno zawierać 38-44% aktywnego kationitu i 56-62% aktywnego jonitu. | L | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Biureta automatyczna wg Peleta ze szkła oranżowego Boro 3.3 –klasy AS, skalowana na wypływ(Ex) z dwoma kranami. Kran wypływowy i pośredni szklano-teflonowy, z podziałką co 0,02 ml, i butlą ze szkła oranżowego o pojemności 2000 ml. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | kolby Erlenmayer’a poj. 500 ml | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | fiolki typu EPA poj. 20 ml ze szkła borokrzemowego kl. I z zakrętkami pełnymi z wyściółką teflonową; opak. 100 szt | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | fiolki typu EPA poj. 40 ml ze szkła borokrzemowego kl. I z zakrętkami pełnymi z wyściółką teflonową; opak. 100 szt | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Biureta elektroniczna o pojemności 10 ml wraz z kompatybilną butelką, według specyfikacji : odpowiednia do miareczkowania roztworem azotanu srebra; z teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 - 330 mm); z rurką dozującą zwrotną; z wylewką z wbudowanym zaworem otwierającym, z możliwością zmiany ustawienia w pionie i poziomie; zasilanie na baterie mikro 1,5 V; gwint butelki GL 45; tłok biurety z PTFE; justowanie z systemem łatwej kalibracji oraz automatycznym przypomnieniem terminu kalibracji; zdolna do pracy w warunkach: temperatura +15°C do +40°C; ciśnienie pary do 500 mbara; względna wilgotność powietrza 20% do 90%; dokładność +/- dla objętości: 10ml A≤0,10%, CV≤0,05%; 5ml A≤0,20%, CV≤0,10%; 1ml A≤1,00%, CV≤0,50%; certyfikat jakości kalibracji wydany przez akredytowane, zgodne z ISO 17025 laboratorium. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | bibuła filtracyjna, jakościowa, arkusze 460x570mm; czas filtracji < 90s; op. 100szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 30 mm, średnica 6 mm; opakowanie max 10 sztuk. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 15 mm, średnica 4- 6 mm; opakowanie max 10 sztuk. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | złączki krzyżowe, aluminium, ze śrubą na klucz imbusowy szerokość rozwarcia szczęk 12 do 13 x 12 do 3 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | złączki krzyżowe, aluminium, kąt. 90st., szerokość rozwarcia szczęk 16,5 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | złączki krzyżowe, wykonane ze stali nierdzewnej 18/10; szerokość rozwarcia szczęk 16,5 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | łapy laboratoryjne szer. rozstawu szczęk min 80 mm; pokryte korkiem; wykonane z żeliwa ciągliwego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | pręt do statywów, stal nierdzewna 18/10 bez gwintu; dł. 1000mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | szczypce do tygli; stal nierdzewna, końce zakrzywione, żłobkowane; dł 500 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | szczypce do tygli; stal nierdzewna, końce zakrzywione, żłobkowane; dł 600 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | szczypce do szalek; stal nierdzewna 18/10; dł. 300mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | naboje z gazem; kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego palnikami Bunsena Labogaz 470 | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | palnik Bunsena umożliwiający zamontowanie naboi z poz. 41 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | opalarka do sterylizacji w płomieniu z zapalnikiem piezoelektrycznym, możliwość pracy krótkiej (przycisk spustowy) lub ciągłej (przycisk blokujący); przystosowana do pracy z nabojami na butan o poj. 52 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | nabój z gazem butan poj. 52 g kompatybilny z opalarką (poz. 13) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | bagietki szklane; szkło sodowe; długość 150-200 mm; średnica 3-4 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | szczotka do zlewek z długa rączką, śr. 80, dł. 630 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | szczotka do mycia biuret, z rączką drucianą dł. 1 m, śr. 30 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | uchwyty do filtrów; wykonane z polisulfonu; średnica filtra 25 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | statyw filtracyjny, PP, ilość stanowisk 2; wymiary szer. x dł. x wys. 140x300x480 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | statyw filtracyjny, PP, ilość stanowisk 4; wymiary szer. x dł. x wys. 150x550x500 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | butle z dyszą tryskawkową, PE-LD; poj 500 ml. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | komplet części zamiennych do posiadanego zestawu do destylacji fenoli WE 1/H marki Behr | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | e komplet części zamiennych do posiadanego zestawu do destylacji siarczków KSTA marki Behr | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Butla dozująca PE-HD seria 350 poj. 5 l, z króćcem umożliwiającym zamontowanie zaworu opróżniającego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Butla dozująca PE-HD seria 350 poj. 10 l z króćcem umożliwiającym zamontowanie zaworu opróżniającego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | szpatułki, stal nierdzewna 18/10, z jednej strony zakończone płasko, drugiej gałką długość 150 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | naczyńka do spalań, szalki, poj. 15 ml, śr. zewn. 47 mm, wys. 12 mm | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | naczyńka do spalań, cylindryczne, poj. 30 ml, śr. zewn. 50 mm, wys. 25 mm | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | naczyńka do spalań, cylindryczne, poj. 15 ml, śr. zewn. 60 mm, wys. 30 mm | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Filtry membranowe, nitroceluloza lub mieszanina estrów celulozy MCE wielkość porów 0,45 µm, średnica membrany 47 mm | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: średnia | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 185 mm. Szybkość filtracji: średnia | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Butla z szeroką szyjką i zakrętką o pojemności 1000 ml, okrągłe do pobierania i transportu próbek ciekłych wykonana z PP | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Butla z szeroką szyjką i zakrętką o pojemności 500 ml, okrągłe do pobierania i transportu próbek ciekłych wykonana z PP | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Butla z szeroką szyjką i zakrętką o pojemności 250 ml, okrągłe do pobierania i transportu próbek ciekłych wykonana z PP | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Butla z PE z szeroką szyjką i zakrętką, szczelne, o pojemności 2000 ml, okrągłodenne o średnicy nie większej niż 120 mm i wysokości (wraz z zakrętką) nie większej niż 250 mm, do pobierania i transportu próbek ciekłych | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pojemniki o pojemności użytkowej do 120 ml i całkowitej 140ml (Φ64x75mm),z PP, z podziałką i zakrętką | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Szalka Petriego szklana o wys. 30 mm i ø 200 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,45µm, ϕ 47mm | Opak.100szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,45µm, ϕ 25mm | Opak.100szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,20-0,22µm, ϕ 25mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | zestaw holderów do filtrów strzykawkowych (PP)o średnicy 25 mm, | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Sączki z mikrowłókien szklanych (typu GFC), ϕ 47mm | Opak.100szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Sączki średnie ilościowe, bezpopiołowe ϕ 90mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Sączki średnie ilościowe, bezpopiołowe ϕ 125mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Sączki twarde ilościowe, bezpopiołowe ϕ 90mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Sączki średnie ilościowe, bezpopiołowe ϕ 125mm | Opak.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu (PSF), bez membrany, typ300, poj. nasadki 500ml ,poj. odbieralnika 1000ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu (PSF), bez membrany, typ300, poj. nasadki 500ml ,poj. odbieralnika 500ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Złoże do demineralizacji : Żywica jonowymienna, kopolimer czwartorzędowego związku aminowego diwinylobenzenu/styrenu zgodne z PKWIU: 2016590 i PCN: 39140000 Specyfikacja: ST-IXO 4121-1/2004 złoże powinno zawierać 38-44% aktywnego kationitu i 56-62% aktywnego jonitu. | L | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Biureta automatyczna wg Peleta ze szkła oranżowego Boro 3.3 –klasy AS, skalowana na wypływ(Ex) z dwoma kranami. Kran wypływowy i pośredni szklano-teflonowy, z podziałką co 0,02 ml, i butlą ze szkła oranżowego o pojemności 2000 ml. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | kolby Erlenmayer’a poj. 500 ml | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | fiolki typu EPA poj. 20 ml ze szkła borokrzemowego kl. I z zakrętkami pełnymi z wyściółką teflonową; opak. 100 szt | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | fiolki typu EPA poj. 40 ml ze szkła borokrzemowego kl. I z zakrętkami pełnymi z wyściółką teflonową; opak. 100 szt | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Biureta elektroniczna o pojemności 10 ml wraz z kompatybilną butelką, według specyfikacji : odpowiednia do miareczkowania roztworem azotanu srebra; z teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 - 330 mm); z rurką dozującą zwrotną; z wylewką z wbudowanym zaworem otwierającym, z możliwością zmiany ustawienia w pionie i poziomie; zasilanie na baterie mikro 1,5 V; gwint butelki GL 45; tłok biurety z PTFE; justowanie z systemem łatwej kalibracji oraz automatycznym przypomnieniem terminu kalibracji; zdolna do pracy w warunkach: temperatura +15°C do +40°C; ciśnienie pary do 500 mbara; względna wilgotność powietrza 20% do 90%; dokładność +/- dla objętości: 10ml A≤0,10%, CV≤0,05%; 5ml A≤0,20%, CV≤0,10%; 1ml A≤1,00%, CV≤0,50%; certyfikat jakości kalibracji wydany przez akredytowane, zgodne z ISO 17025 laboratorium. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Butla ze szkła borokrzemianowego, z zakrywką nakręcaną, jasna, klasa 1, pojemność 100 ml. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Butla ze szkła borokrzemianowego, z korkiem, jasna, klasa 1, pojemność 100 ml. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Przystawka do posiadanej wytrząsarki TRAYSTER umożliwiająca wytrząsanie 6 próbówek wirówkowych o poj. 50 ml i sr. 25mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Kosz ze stali nierdzewnej Wymiary 100, 100, 100 mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Kosz ze stali nierdzewnej Wymiary 200, 200, 200, mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Zakrywki nakręcane z gwintem GL45 z dwoma przyłączami do węży PP | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Butle szklane pokryte zabezpieczającym tworzywem z gwintem GL 45 zgodne z normą iso 4796 o pojemności 500 ml średnicy 86 mm i wysokości 176 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Butle szklane pokryte zabezpieczającym tworzywem z gwintem GL 45 zgodne z normą iso 4796 o pojemności 1000 ml średnicy 101 mm i wysokości 225 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Butle szklane odporne na zmiany ciśnienia z gwintem GL 45 zgodne z normą iso 4796 o pojemności 1000 ml średnicy 101 mm i wysokości 225 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Wiadra PP z pokrywą LLG i uchwytem z tworzywa do transportu próbek o pojemności 2L | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Wiadra PP z pokrywą LLG i uchwytem z tworzywa do transportu próbek o pojemności 5L | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Wiadra PP z pokrywą LLG i uchwytem z tworzywa do transportu próbek o pojemności 10 L | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH zakres 1-14 ph w etui | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Opakowania uzupełniające do etui z tworzywa sztucznego do pasków wskaźnikowych pH | opak | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Papierki wskaźnikowe zakres 1-14ph opakowania po 100 pasków | opak | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pojemniki PE-HD z wkładka i zakrywką pojemność 1000 ml wysokość ok. 128 mm, średnica ok. 111 mm, średnica wew szyjki ok. 85 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Lejki PE-HD średnica lejka 100 mm średnica rurki 12 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Szufelka ze stali nierdzewnej pojemność ok. 260 ml długośc części roboczej ok. 145 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Szufelka ze stali nierdzewnej pojemność ok. 675 ml długość części roboczej ok. 220 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Kolby i wialki

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | inserty szklane 400 µl z płaskim dnem, białe szkło | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vialki poj. 7ml clear, Screw Top, Polipropylene Hole Cap witch PTFE/Silicone Septa (op 100 szt) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kolba miarowa ze szkła DURAN® klasa A poj. 5 ml z korkiem szklanym szlifem, NS 7/16 (z certyfikatem serii); dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kolba miarowa ze szkła DURAN® klasa A poj. 10 ml z korkiem szklanym, szlifem NS 7/16 (z certyfikatem serii) dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kolba miarowa ze szkła DURAN® klasa A poj. 50 ml z korkiem szklanym, szlifem NS 12/21 (z certyfikatem serii) dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kolba miarowa ze szkła DURAN® klasa A poj. 100 ml z korkiem szklanym, szlifem NS 14/23 (z certyfikatem serii) dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kolby stożkowe ze szkła DURAN® wąska szyja, poj. 500 ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozdzielacz stożkowy szklany, ze szkła borokrzemianowego 3.3, poj. 100 ml, z korkiem z PP i kurkiem z PTFE, z podziałką i szlifem NS 19/26 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Vialki poj. 1,5 ml szkło bezbarwne z polem do opisu (z podziałką), szeroka szyjka ND9, 32x11.6 mm | opak. (po 100 szt.) | 5 opak. (czyli 500 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vialki poj. 1,5 ml szkło ciemne z polem do opisu, (z podziałką), szeroka szyjka ND9, 32x11.6 mm | opak. (po 1000 szt.) | 1 opak. (czyli 1000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Vialki Headspace poj. 20 ml szkło bezbarwne, bez pola do opisu, gwint ND 18, 75.5x22,5mm | opak. (po 100 szt.) | 3 opak. (czyli 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zakrywki nakręcane PP, ND9, z membraną, silicon biały/PTFE czerwony 55°shore A grubość 1 mm | opak. (po 100 szt.) | 6 opak. (czyli 600 szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Septy ND9, silicon biały/ PTFE czerwony 55 °shore A grubość 1 mm | opak. (po 100 szt.) | 6 opak. (czyli 600 szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zakrywki z gwintem precyzyjnym, magnetyczne, ND18, z membraną silicon biały/ PTFE niebieski 55 °shore A grubość 1,50 mm | opak. (po 100 szt.) | 5 op. (czyli 500 Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 4 : KOLUMIENKI SPE

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Chromabond Na2SO4/Florisil 6ml//2000mg/2000mg/glass (w szkle) do oznaczania oleju mineralnego (w wodach, ściekach, gruntach, glebach) lub równoważne** (pakowane max po 250 szt) | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chromabond CN/SiOH 6ml/500m,g/1000mg/ plastikowe do oznaczania WWA (w glebach, gruntach) lub równoważne** (pakowane max po 30 szt) | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chromabond NH2/C18 6ml/500mg/1000mg plastikowe do oznaczania WWA (w wodach) lub równoważne** (pakowane max po 30 szt) | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chromabond C18 ec 6ml/500mg plastikowe do oznaczania WWA (w ściekach) i oznaczania pestycydów (w wodach i ściekach) lub równoważne ** (pakowane max po 250 szt) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chromabond HR-P, 3ml, 200mg do oznaczania epichlorohydryny (w wodzie do spożycia ) lub równoważne ** (pakowane max po 30 szt) | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Materiały i  części zamienne do urządzeń  będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod  badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB145. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu.