Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów międzynarodowych , w zależności od potrzeb Zamawiającego

Nr sprawy: FZ-1/4663/SK/16					                 Katowice, 14/12/2016 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępne oferty na dostawę materiałów laboratoryjnych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (także na wybrane pozycje)

Należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     stawkę i wysokość podatku VAT dla poszczególnych artykułów,

-     nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,

-     okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy),

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- warunki płatności.

Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 22/12/2016r. drogą elektroniczną, faxem lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 - tel. (32) 259 25 55- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: skolinska@gig.katowice.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I część – Sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kołnierz ochronny, EPDM, do kolb próżniowych; Śred. 33 mm, Wys. 15 mm, Do butli 250, 500 mL | 5 |
| 2 | Laboratoryjny osuszacz szafkowy do próbek, wym. wew. 260 x 330 x 480 poj. 42 litry | 1 |
| 3 | Szalki Petriego śr. 80mm, wys.15mm, szkło sodowo-wapniowe | 20 |
| 4 | Szalki Petriego śr. 100mm, wys.15mm, szkło sodowo-wapniowe | 20 |
| 5 | Szalki Petriego śr. 120mm, wys.25mm, szkło sodowo-wapniowe | 20 |
| 6 | Papierki wskaźnikowe, Zakres 5,0 - 8,0 pH, 1 rolka x 5 m , szer. 10 mm | 2 |
| 7 | Papierki wskaźnikowe; Zakres 4,0 - 9,0 pH; 200 Szt./op. | 2 |
| 8 | Papierki wskaźnikowe, pH-Fix; Zakres 5,1 - 7,2 pH; 100 Szt./op. | 2 |
| 9 | Pojemniki, PP, z zakrywką nakręcaną; Poj. 1250 mL, Śred. 102 mm, Wys. 155 mm; 3 Szt./op. | 4 |
| 10 | Kosz, stal nierdzewna polerowana; Szer.200 mm, Dł.400 mm, Wys.200 mm | 3 |
| 11 | Butle z szeroką szyjką, typ 2104, PE-HD, z zakrywką nakręcaną PP, poj. 1500 mL op. 6 sztuk. | 2 |
| 12 | Kuweta szklana z pokrywą ze stali nierdzewnej, Szer.150 mm, Dł.220 mm, Wys.55 mm | 1 |
| 13 | Kuweta z pokrywą, stal nierdzewna, na instrumenty medyczne; Szer.100 mm, Dł.200 mm, Wys.50 mm | 1 |
| 14 | Worki na odpady biologiczne o wym, 75x95cm poj. 120 L, pakowane po 12 | 2 |
| 15 | 3- poziomowa platforma laboratoryjna o wymiarach Szer. 900 mm, Gł. 600 mm, Wys. 950 mm | 1 |
| 16 | Pojemniki, PP; Poj. 1250mL,Śred.118,50mm,Wys.127,50mm; 5 Szt./op. | 2 |
| 17 | Pojemnik, PE-HD, z zakrywką z PE-LD; Poj.0,50 L, Szer.103 mm, Dł.103 mm, Wys.64 mm | 1 |
| 18 | Pojemnik, PE-HD, z zakrywką z PE-LD; Poj.1,00 L, Szer.103 mm, Dł.103 mm, Wys.127 mm | 1 |
| 19 | Pojemnik, PE-HD, z zakrywką z PE-LD; Poj.1,00 L, Szer.103 mm, Dł.208 mm, Wys.64 mm | 1 |
| 20 | Pojemnik, PE-HD, z zakrywką z PE-LD; Poj.1,50 L, Szer.103 mm, Dł.208 mm, Wys.94 mm | 1 |
| 21 | Pojemnik, PE-HD, z zakrywką z PE-LD; Poj.2,00 L, Szer.103 mm, Dł.255 mm, Wys.94 mm | 1 |
| 22 | Pojemnik, PE-HD, z zakrywką z PE-LD; Poj.2,00 L, Szer.208 mm, Dł.208 mm, Wys.64 mm | 1 |
| 23 | Pojemnik, PE-HD, z zakrywką z PE-LD; Poj.3,50 L, Szer.208 mm, Dł.208 mm, Wys.94 mm | 1 |
| 24 | Kolba do posiewów, DURAN®, Roux , stożkowa szyjka, poj. 1200 ml | 2 |
| 25 | Zlewka, stal 18/10, z podziałką i wylewem; Poj.1000 mL, Śr.100 mm, Wys.140 mm | 1 |
| 26 | Zlewka miarowa, PP, wypukła podziałka, z uchwytem, 500 mL | 2 |
| 27 | Zlewka miarowa PP z uchem poj. 1000ml skala wytłoczona | 2 |
| 28 | Zlewka z uchem, SAN, 500ml | 2 |
| 29 | Zlewka z uchem, SAN; 1000ml, 6szt/op | 2 |
| 30 | Pierścień do kolb okrągłodennych, silikonowy z otworem; do kolb 50-500mL, Maks. obciążenie 13kg | 4 |
| 31 | Probówki hodowlane, szkło sod.-wapn., z nakr. zakrywką z tworzywa; Poj. 15 mL, Śred.27mm; 100 Szt./op. | 2 |
| 32 | Probówki hodowlane, szkło sod.-wapn., z nakr. zakrywką z tworzywa; Poj. 5 mL, Śred.14mm; 100 Szt./op. | 2 |
| 33 | Pojemnik na próbki o poj. 7ml, PS, z zakrętką i miejscem na opis, pak. po 700 szt. | 1 |
| 34 | Pojemnik na próbki o poj. 30ml, PS, z zakrętką i miejscem na opis , pak. po 50 szt | 2 |
| 35 | Pojemniki PP, poj. 15 ml, opk/12 szt | 2 |
| 36 | Słoik z zakrętką poj. 30 ml pak. po 12 szt | 2 |
| 37 | Słoik z zakrętką poj. 60 ml pak. po 12 szt. | 2 |
| 38 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 500mL, Śred.86mm, Wys.107mm, Śred.wewn. szyjki 70mm | 10 |
| 39 | Pojemnik, PE-HD; Poj.1000mL, Śred.111mm, Wys.128mm, Śred.wewn. szyjki 85mm | 10 |
| 40 | Składana skrzynia z aktywnym zamknięciem o wym. 600x400x219mm, szara, poj. 44L | 4 |
| 41 | Butla DURAN, szeroka szyja GLS80, poj. 250 mL | 20 |
| 42 | Butla, DURAN, szeroka szyjka, z nakręcaną zakr., gwint GLS 80; Poj. 500mL,Śred.101mm,Wys.148mm | 20 |
| 43 | Butla, DURAN, szeroka szyjka, z nakręcaną zakr., gwint GLS 80; Poj. 1000mL,Śred.101mm,Wys.218mm | 20 |
| 44 | Butla, szeroka szyjka, jasne, serii 303, PE-LD; Poj.50 mL, Wys.76,0 mm | 50 |
| 45 | Zakrywka, do butli serii 303 o poj. 50/100 mL, PE-LD, Do gwintu o Śr.32 mm | 50 |
| 46 | Butla, szeroka szyjka, jasne, serii 303, PE-LD; Poj.100 mL, Wys.93,5 mm | 50 |
| 47 | Zakrywka, do butli serii 303 o poj. 50/100 mL, PE-LD, Do gwintu o Śr.32 mm | 50 |
| 48 | Butla, szeroka szyjka, jasne, serii 303, PE-LD; Poj.200 mL, Wys.114,0 mm | 50 |
| 49 | Zakrywka nakręcana do butli serii 303 o poj. 200, 250, 300 mL, do gwintu o śr.40 mm | 50 |
| 50 | Butla, szeroka szyjka, jasne, serii 303, PE-LD; Poj.300 mL, Wys.128,0 mm | 30 |
| 51 | Zakrywka nakręcana do butli serii 303 o poj. 200, 250, 300 mL, do gwintu o śr.40 mm | 30 |
| 52 | Butla, szeroka szyjka, jasne, serii 303, PE-LD; Poj.500 mL, Wys.154,0 mm | 30 |
| 53 | Zakrywka nakręcana do butli serii 303 o poj. 500, 750 mL, do gwintu o śr.50 mm | 30 |
| 54 | Butle z dyszą tryskawkową PE-LD Acetone 500ml | 2 |
| 55 | Szkiełko zegarkowe, DURAN; Śr.80 mm | 10 |
| 56 | Szkiełko zegarkowe, DURAN; Śr.100 mm | 10 |
| 57 | Szkiełko zegarkowe, DURAN; Śr.125 mm | 10 |
| 58 | Krystalizator LLG szkło boro 3.3 150ml 80x45mm | 2 |
| 59 | Krystalizator szklany z wylewem Poj.300 mL, Śr.95 mm, Wys.55 mm | 2 |
| 60 | Krystalizator szkło boro 3.3 500ml 115x65mm | 2 |
| 61 | Pudełko z 10 przegrodami o wym. 97 x 182 x 33mm | 2 |
| 62 | Kuweta, stal nierdzewna 18/10; Szer.180 mm, Dł.240 mm, Wys.30 mm | 1 |
| 63 | Kuweta, stal nierdzewna 18/10; Szer.250 mm, Dł.350 mm, Wys.40 mm | 1 |
| 64 | Precyzyjny zestaw pincet ze stali nierdzewnej, 5-częściowy | 1 |
| 65 | Palnik spirytusowy, stalowy, poj. 60 mL, z knotem i kapturkiem | 2 |
| 66 | Laboratoryjny podnośnik do czasz grzewczych; Maks.obciążenie 25 kg, Szer.300x300mm, Wys.91-285mm, z f. bezp. opuszczania | 1 |
| 67 | Okulary ochronne, Safety Eyeshields blue | 4 |
| 68 | Rękawiczki ergo, nitrylowe, bezpudrowe, rozm. L, Dł. 24 cm; 100 Szt./op. | 6 |
| 69 | Rękawice ochronne, zabezpieczające przed przecięciem, Rozm. 7, Dł. 27mm | 2 |
| 70 | Rękawice ochronne, zabezpieczające przed przecięciem, Rozm. 9, Dł. 27mm | 2 |
| 71 | Rękawice ochronne, zabezpieczające przed przecięciem, Rozm. 10, Dł. 27mm | 2 |
| 72 | Szalki aluminiowe, na próbki; Śred. 43mm,Wys.12mm; 100 Szt./op. | 2 |
| 73 | Szalki aluminiowe, na próbki; Śred. 57mm,Wys.14mm; 100 Szt./op. | 2 |
| 74 | Filtry z włókna szklanego, klasa GF/A; Śred. 90 mm; 100 Szt./op. | 4 |
| 75 | Lejek Buchnera 237/4 240 ml, do filtrów o śred.90 mm | 2 |
| 76 | Kolba próżniowa, szklana, DURAN; Poj. 250 mL, Śred. 85 mm, Śred. szyjki 35 mm, Wys. 155 mm | 1 |
| 77 | Kolba próżniowa, szklana, DURAN; Poj. 500 mL, Śred. 105 mm, Śred.szyjki 34 mm, Wys. 185 mm | 1 |
| 78 | Kolba okrągłodenna, trójszyjna. poj. 6000ml Szlif na szyjce gł. 29/32, szyjki boczne 29/32 szkło Bor | 2 |
| 79 | Nasadka destylacyjna, NS 14/23, szlif stożkowy 29/32, szlif skośny NS 29/32, zagięta | 2 |
| 80 | Nasadka destylacyjna, prosta; Szlif 14/23 NS, Szlif stożkowy 29/32 NS | 2 |
| 81 | Nasadka destylacyjna, NS 29/32, długość 200mm, boro 3.3 | 2 |
| 82 | Złączka z dwoma szlifami NS 29/32 kąt 90° | 2 |
| 83 | Łącznik destylacyjny; Szlif NS 29/32 | 2 |
| 84 | Kolumna Hempla bez płaszcza dł. mm 800 NS 29/32 | 2 |
| 85 | Kolumna Hempla z płaszczem ciśnieniowym, dł. mm 800 NS 29/32 | 1 |
| 86 | Pierścienie Raschiga, Śred. 3 mm, Dł. 3 mm, 1000g, szkło | 1 |
| 87 | Pierścienie Raschiga; Śred. 5 mm, Dł. 5 mm, Poj. 1 kg | 1 |
| 88 | Chłodnica spiralna, ze szlifem; Szlif 29/32 NS, Szlif stożkowy 29/32 NS, Dł. efekt. 500 mm | 2 |
| 89 | Złączka redukcyjna, do termometrów, szkło BORO 3.3; Gwint 14 GL, Szlif stożkowy 14/23 NS, śred.6-8mm | 2 |
| 90 | Złączka redukcyjna, ze szlifem; Szlif 29/32 NS, Szlif stożkowy 34/35 NS | 2 |
| 91 | Złączka redukcyjna ze szlifem; Szlif 34/35 NS, Szlif 29/32 NS | 2 |
| 92 | Korek szklany, ze szlifem, szkło borokrzemianowe; Szlif NS 14/23, pełny, ośmiokątny | 2 |
| 93 | Korek szklany, ze szlifem, szkło borokrzemianowe; Szlif NS 29/32, częściowo wydrążony, ośmiokątny | 2 |
| 94 | Zacisk na szlify stożkowe, POM; Szlif NS 14, żółty | 5 |
| 95 | Zacisk na szlify stożkowe, POM; Szlif NS 29, czerwony | 5 |
| 96 | Zacisk na szlify stożkowe, POM; Szlif NS 34, pomarańczowy | 5 |
| 97 | Kamyki wrzenne, typ A; Poj. 250 g | 1 |
| 98 | Termometr szklany, uniwersalny, LLG; Zakres pomiaru -10/0 ... +100°C, Dł. 260 mm | 2 |
| 99 | Termometr cyfrowy, Checktemp 1; Zakres pomiaru -50 do +150°C | 1 |
| 100 | Trójnóg do standardowych czasz grzejnych KM-DF 6 l, metal pokryty tworzywem | 2 |
| 101 | Czasza grzejna KM-ME 6000, 6000 ml, moc 1000 Wat, regulator mocy | 2 |
| 102 | Regulator mocy; 25-225V | 1 |
| 103 | Podstawa do statywu, trójramienna; Dł.nóżki 145 mm, Ciężar 2,0 kg | 2 |
| 104 | Pręt do statywu, stal galwanizowana; Gwint M10 (z 1 strony), Śred. 12mm, Dł. 1000mm | 2 |
| 105 | Pręt do statywu, stal galwanizowana; Gwint M10 (z 1 strony), Śred. 12mm, Dł. 1500mm | 2 |
| 106 | Łapa laboratoryjna, do kondensatorów, żeliwo ciągliwe; Szer. rozwarcia szczęk 85mm, Ciężar 480 g | 4 |
| 107 | Złączka krzyżowa, żeliwo ciągliwe, chromowane; Szer.rozwarcia szczęk 16.5 mm | 6 |
| 108 | Komplet 8 uszczelek filtracyjnych, guma, Guko, od 21 do 89 mm | 2 |
| 109 | Kolba okrągłodenna, DURAN, ze szlifem sferycznym S35;Poj.1000mL | 2 |
| 110 | Kolba do wyparek rotacyjnych, DURAN®, ze szlifem; Poj. 250 mL, Szlif 29/32 NS | 2 |
| 111 | Kolba do wyparek rotacyjnych, DURAN®, ze szlifem; Poj. 500 mL, Szlif 29/32 NS | 2 |
| 112 | Złączka redukcyjna, ze szlifem; Szlif NS 14/23, forma prosta, z zaworem | 1 |
| 113 | Nasadka z gwintem GL 18 i szlifem dolnym stożkowym NS 14/23, nakrętka z otworem śred. 7,5-9 mm | 1 |
| 114 | Beczka, stal nierdzewna, 10 Z, z zaworem 3", samozamykający się kran, Poj. 10 L, Wys./Śred. 330/260mm | 1 |
| 115 | Beczka, stal nierdzewna, 25 Z, z zaworem 3", samozamykający się kran,Poj. 25 L, Wys./Śred. 540/315mm | 1 |
| 116 | Kulki suszące, śred. 1 - 3 mm, pomarańczowe z indykatorem żelowym 3 kg | 1 |
| 117 | Filtr osadowy H 1; 1 μm; do HLP Smart, 5, 10, 20, 30, | 2 |
| 118 | Filtr jonowymienny H 2 do HLP Smart, 5, 10, 20, 30, | 3 |
| 119 | Filtr jonowymienny H 3 do HLP 5, 10, 20, 30 | 2 |
| 120 | Filtr jonowymienny H 6 do HLP 10, 20 i 30 | 1 |
| 121 | Filtr jonowymienny H 7 | 1 |
| 122 | Punkt poboru wody, poj. ciś. o poj. 10 L oraz kran wody demi o zas. 2 m | 1 |
| 123 | Dichlorometan; BAKER ANALYZED (AR); ACS.(opak. zwrot.) butelka/2,5 l Assay (by GC) (corrected for water) 99.9 % Appearance passes test Color (APHA) < 10 Free Halogens passes test Residue after Evaporation < 0.002 % Titrable Acid (meq/g) < 0.0002 Water (H2O) 0.003 % Trace Impurities (in ppm) Aluminium (Al) < 0.002 Barium (Ba) < 0.002 Boron (B) < 0.005 Cadmium (Cd) < 0.002 Calcium (Ca) 0.010 Chromium (Cr) < 0.002 Cobalt (Co) < 0.002 Copper (Cu) < 0.002 Iron (Fe) < 0.002 Lead (Pb) < 0.003 Magnesium (Mg) 0.002 Manganese (Mn) < 0.002 Nickel (Ni) < 0.002 Tin (Sn) < 0.010 Zinc (Zn) 0.002 | 4 |
| 124 | Etanol; 96%; BAKER ANALYZED (AR); ACS. butelka/2,5 l Assay 96.3 % (v/v) Acetone, isopropylalcohol passes test Color (APHA) < 5 Methanol (CH3OH) < 0.1 % Residue after Evaporation < 0.0003 % Solubility in Water passes test Substances Darkened by H2SO4 passes test Substances Reducing KMnO4 passes test Titrable Acid (meq/g) 0.00015 Titrable Base (meq/g) 0.00002 Trace Impurities (in ppm) Aluminium (Al) < 0.001 Barium (Ba) < 0.001 Boron (B) < 0.001 Cadmium (Cd) < 0.001 Calcium (Ca) 0.002 Chromium (Cr) < 0.001 Cobalt (Co) < 0.001 Copper (Cu) < 0.001 Iron (Fe) < 0.001 Lead (Pb) < 0.001 Magnesium (Mg) < 0.001 Manganese (Mn) < 0.001 Nickel (Ni) < 0.001 Tin (Sn) < 0.001 Zinc (Zn) < 0.001 | 6 |
| 125 | Aceton; BAKER ANALYZED (AR); ACS. butelka/2,5 l Assay (by GC) 99.9 % Aldehyde (as HCHO) < 0.002 % Color (APHA) < 10 Diisopropylether ((CH3)2CHOCH(CH3)2) < 0.05 % Isopropyl Alcohol < 0.05 % Methanol (CH3OH) < 0.05 % Residue after Evaporation < 5 ppm Solubility in Water passes test Substances Reducing KMnO4 passes test Titrable Acid (meq/g) < 0.0003 Titrable Base (meq/g) < 0.0006 Water (H2O) 0.18 % Trace Impurities (in ppm) Aluminium (Al) < 0.002 Barium (Ba) < 0.002 Boron (B) < 0.005 Cadmium (Cd) < 0.002 Calcium (Ca) 0.003 Chromium (Cr) < 0.002 Cobalt (Co) < 0.002 Copper (Cu) 0.002 Iron (Fe) 0.002 Lead (Pb) < 0.003 Magnesium (Mg) < 0.002 Manganese (Mn) < 0.002 Nickel (Ni) < 0.002 Tin (Sn) < 0.010 Zinc (Zn) < 0.002 Ultraviolet Absorbance,(1.00-cm path vs water; curve smooth throughout stated range with no extraneous impurity peaks). at 330 nm 0.44 at 340 nm 0.03 at 350 nm < 0.02 at 400 nm < 0.01 | 4 |
| 126 | PH-PASKI WSKAŹNIKOWE PH 4.0-7.5, PODZ. 12 ZAKRESÓW, NIE BARWIĄCE, 100 SZT, 3 POLA WSKAŹNIKOWE | 2 |

II Część – Sprzęt warsztatowy oraz części zamienne instalacji

- Pojemnik plastikowy 0,5 l zakręcany – 50 szt.

- Pojemnik plastikowy 1 l zakręcany – 50 szt.

- Pojemnik plastikowy 5 l zakręcany – 50 szt.

- Pojemnik plastikowy 10 l zakręcany – 50 szt.

- Ładunki klejowe do klejenia na gorąco – 100 szt.

- Taśma aluminiowa 50 mm odporna na temperaturę 300 ºC – 20 szt.

- Szczotka druciana z rączką – 10 szt.

- Szczotka mosiężna z rączką – 10 szt.

- Zestaw do badania szczelności spoin spawalniczych poprzez zabarwienie (Penetrant czerwony, wywoływacz biały, zmywacz żółty) – 5 szt.

- Sól do zmiękczania wody – 200 kg (opakowania po 25kg)

- Worek utwardzony na ciężkie odpady 240l (5szt/rolka) – 10 rolek

- Wtyczka w wykonaniu EX wraz z przewodem 3 m. – 5 szt.

Wtyczka:
Stopień ochrony IP: IP67
 Bieguny: 2P+E
 Prąd znamionowy: 16A
 Napięcie znamionowe: 200-250V
 Częstotliwość pracy: 50/60 Hz
 Temperatura pracy: -25ºC do +40ºC
 Maksymalna temperatura pracy: +60ºC
 Klasyfikacja EX:
 - Oznaczenie ATEX: Ex II3D
 - Wykonanie EX: EX tD A22 IP66 T90ºC
 - Max. temperatura pracy: T90ºC
 - Wytrzymałość mechaniczna: 7J
Przewód
3m / kpl o przekroju minimum 3x2,5mm2

- Smar do śrub poprawiający szczelność połączenia kołnierzowego. (ochrona przed zapieczeniem oraz przed rdzewieniem śrub) – 2 szt.

- Schładzacz do stali chromoniklowej – 5 szt.

- Obejmy zaciskowe zestaw 10szt – 4 zestawy

- Rura Ø 42,2x4,85 –  1 m. Materiał INCOLOY 800 HT – potwierdzone certyfikatem wyrobu

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Profil nośny do budowy konstrukcji 30x30 | Profil nośny o wymiarach siatki rastrowej 30x30 mm z rowkiem 8 mm do średnich obciążeń. Długość jednego elementu 5600 mm | 3 szt. |
| 18 | Zaślepka do profilu 30x30 | Kolor czarny | 20 szt. |
| 19 | Profil nośny do budowy konstrukcji 40x40 | Profil nośny o wymiarach siatki rastrowej 40mm x 40 mm z rowkiem 10mm. Długość jednego elementu 6000 mm | 3 szt. |
| 20 | Zaślepka do profilu 40x40 | Kolor czarny | 20 szt. |
| 21 | Kątownik do profilu 30x30 rowek 8 mm | Zestaw (standardowy): kątownik, materiał do mocowania. Materiał: Kątownik: aluminiowy odlew ciśnieniowy, Materiał do mocowania: stal ocynkowana | 40 szt. |
| 22 | Kątownik do profilu 40x40 rowek 10 mm | Zestaw (standardowy): kątownik, materiał do mocowania. Materiał: Kątownik: aluminiowy odlew ciśnieniowy, Materiał do mocowania: stal ocynkowana | 40 szt. |
| 23 | Rolka kierująca z hamulcem D – 125 mm | Rolka kierująca z hamulcem: blokada zapobiega toczeniu się i obracaniu się kółka Materiał :Guma termoplastyczna, felga: poliamid. Maksymalny nacisk 800 N. | 20 szt. |
| 24 | Rolka kierująca bez hamulca: D – 125 mm | Rolka kierująca. Materiał :Guma termoplastyczna, felga: poliamid. Maksymalny nacisk 800 N. | 20 szt. |
| 25 | Rolka kierująca z hamulcem D – 80 mm | Rolka kierująca z hamulcem: blokada zapobiega toczeniu się i obracaniu się kółka Materiał :Guma termoplastyczna, felga: poliamid. Maksymalny nacisk 600 N. | 25 szt. |
| 26 | Rolka kierująca bez hamulca: D – 180 mm | Rolka kierująca. Materiał :Guma termoplastyczna, felga: poliamid. Maksymalny nacisk 600 N. | 25 szt. |
| 27 | Łącznik 45st 30x30 | Łącznik 45° do szybkiego i pewnego łączenia profili 30x30 pod kątem 45° | 20 szt. |
| 28 | Łącznik 45st 40x40 | Łącznik 45° do szybkiego i pewnego łączenia profili 40x40 pod kątem 45° | 20 szt. |

Nr sprawy: FZ-1/4663/SK/16					                 		Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę : …………………………………….

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ……………………………………

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): …………………………………….………

- Warunki płatności: ………………………………….

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis