Nr sprawy: FZ-1/46 74   /1/MKO/16				               Katowice, 29/12/2016 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przesłanie wstępnej oferty na zakup:

- fiolek:  naczynka scyntylacyjne wykonane ze szkła, o pojemności 20ml, z białą nakrętką zamykającą się już po ¼ obrotu. Grubość ścianki naczynka 0,8mm; wysokość naczynka wraz z nakrętką 60mm; średnica zewnętrzna naczynka 27mm. Nakrętka powinna zawierać uszczelkę pokrytą folią aluminiową, by osiągnąć wyższą wydajność zliczeń kwantów świetlnych. Prosimy o zakup 2000 sztuk fiolek.

- Ciekłego scyntylatora przeznaczonego do oznaczeń izotopów promieniotwórczych występujących w próbkach środowiskowych w bardzo niskich stężeniach. Scyntylator po zmieszaniu z wodą w stosunku 6:10 powinien tworzyć stabilny układ żelujący, tak aby badany materiał w postaci osadu stałego był równomiernie rozprowadzony w całej objętości próbki. Scyntylator przeznaczony jest do pomiaru próbek ciekłych zarówno dla wód słodkich jak również o znacznym zasoleniu oraz roztworów buforowych. Scyntylator powinien charakteryzować się wysoką odpornością na zjawisko gaszenia. Scyntylator powinien być sporządzony na bazie rozpuszczalników o wysokiej temperaturze samozapłonu, które nie wykazują właściwości penetrujących przez ścianki naczynek wykonanych z polietylenu.

- Scyntylatora przeznaczonego do oznaczania naturalnych nuklidów promieniotwórczych, będących niskoenergetycznymi emiterami beta,  które mogą być obecne próbkach wody w bardzo niskich stężeniach. Scyntylator musi charakteryzować się  bardzo wysoką wydajnością zliczeń. Scyntylator może być używany do wszelkich typów wody, włączając to wodę morską lub pochodzącą z podziemnych zakładów górniczych, o znacznym stopniu zasolenia oraz próbki moczu. Scyntylator musi tworzyć optymalną do pomiaru emulsję z badaną próbką wody w stosunku 10:12 (woda: scyntylator).

W ofercie należy podać:

-	nazwę oferowanego materiału

-     cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty),

-     stawkę i wartość podatku VAT,

-     warunki wykonania zamówienia,

- preferowane warunki płatności

- warunki wsparcia technicznego.

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pozycje z zapytania

Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 05/01/2017 r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: makolczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: makolczyk@gig.eu

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wstępnego zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH