EPOS- SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ, POIR.04.02.00-14-A0003/16
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI
Wartość projektu: 62 558 323,87 PLN; Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 47 399 281,47 PLN
PROJEKT EPOS- SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Nr sprawy: FZ-1/5135/SK/19/BH					        Katowice, 21/03/2019 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę materiałów i wykonanie projektów 
oraz dokumentacji w celu zabudowy i uruchomienia systemów sejsmologicznych typu SOS 
w KWK RUDA Ruch Bielszowice i KWK ROW Ruch Rydułtowy.

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający),

-    Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-    Okres i warunki gwarancji

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie polega na:

- Wykonaniu i uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego w ciągu 40 dni od daty podpisania umowy projektów technicznych wykonawczych zabudowy 96 kanałowej aparatury sejsmologicznej typu SOS w KWK RUDA Ruch Bielszowice i w KWK ROW Ruch Rydułtowy. W przypadku stwierdzenia wad projektu, Zamawiający uprawniony jest, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania mu danego projektu, zwrócić projekt do Wykonawcy w celu usunięcia stwierdzonych wad. W przypadku, gdy Zamawiający zwróci Wykonawcy projekt 
w celu usunięcia stwierdzonych wad, wyznaczy jednocześnie Wykonawcy termin do ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 14 dni. Po usunięciu stwierdzonych wad, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ponownie projekty do zaopiniowania.

- Uzyskanie w ciągu 30 dni od daty zaakceptowania projektu przez Zamawiającego opinii jednostki notyfikowanej o braku negatywnego wpływu instalowanej aparatury na system bezpieczeństwa i sieć magistralną, ewentualnie uzyskanie dopuszczenia Kopalnianego Systemu Telekomunikacyjnego.

- Przebudowa istniejących szaf teletechnicznych wraz z aparaturą w KWK RUDA Ruch Bielszowice. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i uzyskania akceptacji przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK Ruda Ruch Bielszowice technologii przebudowy szaf z systemami bezpieczeństwa na Stacji Geofizyki Górniczej. Do prac będzie należało odpięcie szaf teletechnicznych od zasilania i od teletechnicznej sieci magistralnej i przebudowa ich w ten sposób, aby uzyskać miejsce do zabudowy dwóch nowych szaf z systemem SOS.

- Dostawa, zabudowa i okablowanie dwóch szaf teletechnicznych o wymiarach 2000/600/800 w/s/g (wysokość montażowa 42U, drzwi przednie przeszklone, drzwi tylne stalowe 
z przepustem, szafa wyposażona w wentylatory dachowe, szyny montażowe, szyny ślizgowe umożliwiające montaż aparatury i półkę na klawiaturę) w KWK RUDA Ruch Bielszowice dla systemu SOS.

- Wymiana istniejących szaf teletechnicznych i przebudowa systemów w KWK ROW Ruch Rydułtowy. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i uzyskania akceptacji przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK ROW Ruch Rydułtowy technologii wymiany szaf w których są zabudowane systemy bezpieczeństwa na Stacji Geofizyki Górniczej. Do prac będzie należało demontaż trzech szaf teletechnicznych i wymiana ich na szafy teletechniczne 
o wymiarach 2000/600/800 w/s/g (wysokość montażowa 42U, drzwi przednie przeszklone, drzwi tylne stalowe z przepustem, szafa wyposażona w wentylatory dachowe, szyny montażowe, szyny ślizgowe umożliwiające montaż aparatury i półkę na klawiaturę) oraz ponowna zabudowa 
i uruchomienie istniejących systemów i przełącznicy teletechnicznej.

- Dostawa, zabudowa i okablowanie dwóch szaf teletechnicznych o wymiarach 2000/600/800 w/s/g (wysokość montażowa 42U, drzwi przednie przeszklone, drzwi tylne stalowe 
z przepustem, szafa wyposażona w wentylatory dachowe, szyny montażowe, szyny ślizgowe umożliwiające montaż aparatury i półkę na klawiaturę)w KWK ROW Ruch Rydułtowy dla systemu SOS.

- Wyłożenia systemowych kabli teletechnicznych pomiędzy szafami teletechnicznymi aparatury SOS a szafą badawczą w KWK RUDA Ruch Bielszowice i w KWK ROW Ruch Rydułtowy. Kable systemowe dostarcza Zamawiający.

- Zabudowa i uruchomienie systemów sejsmologicznych SOS, oraz zabudowa zasilaczy UPS 1500VA umożliwiających 30 min podtrzymanie komputerów systemowych w KWK RUDA Ruch Bielszowice i w KWK ROW Ruch Rydułtowy.

- Wykonanie pomiarów teletechnicznych, elektrycznych i przeglądów aparatur po przebudowie 
w KWK RUDA Ruch Bielszowice i w KWK ROW Ruch Rydułtowy.

- Wykonanie dodatków do dokumentacji podstawowej Stacji Geofizyki Górniczej dla KWK RUDA Ruch Bielszowice i w KWK ROW Ruch Rydułtowy.

Inne informacje:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tzn.:

- co najmniej 1 osoby z uprawnieniami do projektowania instalacji elektrycznej bez ograniczeń,

- co najmniej 1 osoby z uprawnieniami do projektowania instalacji teletechnicznej bez ograniczeń,

- co najmniej 1 osoby branży teletechnicznej ze stwierdzeniem przez organ nadzoru górniczego kwalifikacji, w stopniu osoby dozoru wyższego w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny uprawnieniami elektromontera do nadzoru oraz montażu urządzeń i instalacji elektrycznych ze stwierdzonymi kwalifikacjami SEP D i E,

- co najmniej 1 osoby branży elektrycznej ze stwierdzeniem przez organ nadzoru górniczego kwalifikacji, w stopniu osoby dozoru w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny uprawnieniami elektromontera do nadzoru oraz montażu urządzeń i instalacji elektrycznych ze stwierdzonymi kwalifikacjami SEP D i E,

- co najmniej 4 osoby z uprawnieniami elektromontera do montażu urządzeń i instalacji elektrycznych ze stwierdzonymi kwalifikacjami SEP E.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów technicznych realizacji zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 29/03/2019r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47,  e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska       - tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1

EPOS- SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ, POIR.04.02.00-14-A0003/16
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI
Wartość projektu: 62 558 323,87 PLN; Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 47 399 281,47 PLN
PROJEKT EPOS- SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Nr sprawy: FZ-1/5135/SK/19/BH

Wstępna oferta  na dostawę materiałów i wykonanie projektów 
oraz dokumentacji w celu zabudowy i uruchomienia systemów sejsmologicznych typu SOS 
w KWK RUDA Ruch Bielszowice i KWK ROW Ruch Rydułtowy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dostawa materiałów i wykonanie projektów oraz dokumentacji w celu zabudowy i uruchomienia systemów sejsmologicznych typu SOS w KWK RUDA Ruch Bielszowice i KWK ROW Ruch Rydułtowy |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                                   Podpis