EPOS- SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ, POIR.04.02.00-14-A0003/16
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI
Wartość projektu: 62 558 323,87 PLN; Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 47 399 281,47 PLN
PROJEKT EPOS- SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Nr sprawy: FZ-1/5058/SK/19/BH					        Katowice, 27/05/2019 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę aparatury sejsmologicznej do ciągłej obserwacji sejsmologicznej składającej się z 5 rejestratorów cyfrowych + 5 sejsmometrów rotacyjnych + 5 czujników akcelerometrycznych

Należy podać:

- Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie. Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert,

- Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

- Okres i warunki gwarancji

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie aparatury sejsmologicznej do ciągłej obserwacji w czasie rzeczywistym wstrząsów z obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w Polsce. Polowe stacje sejsmometryczne zostaną rozlokowane na obszarze około 2000 kilometrów kwadratowych. Centrum danych zlokalizowane będzie w budynku Głównego Instytutu Górnictwa. Przedmiotem zamówienia jest pięć zestawów składających się z rejestratora cyfrowego, sejsmometru rotacyjnego oraz czujnika akcelerometrycznego.

Oczekujemy następującej konfiguracji urządzeń:

Sieć sejsmologiczna do ciągłej obserwacji sejsmologicznej (5 rejestratorów cyfrowych + 5 sejsmometrów rotacyjnych + 5 czujników akcelerometrycznych)

Rejestratory:

- liczba kanałów : 9

- przetwornik 31bit

- częstotliwość próbkowania: do 1000Hz

- zakres dynamiczny: co najmniej 130dB

- zapis do formatu MiniSEED

- obsługa protokołów:  Seedlink, SSH, FTP, http

- możliwość ciągłego zapisu danych

- algorytm wyzwalania: STA/LTA

- obsługa LAN, Wi-Fi

- zdalna obsługa za pośrednictwen sieci internet

- zasilanie AC 230V + akumulator wewnętrzny

- odbiornik GPS

- pamięć wewnętrzna: karta SD

- zasilanie czujników: 12V

- walizka polowa

Sejsmometry  rotacyjne:

- ilość składowych: 3

- rozdzielczość: 6*10-8rad/s dla 1Hz

- zakres dynamiczny: co najmniej 115dB

- zakres częstotliwości: 0.05-50Hz

- zakres temperaturowy: -10 - +30oC

- waga: maksymalnie 2kg

- zasilanie: 10-18V

- długość kabla przyłączeniowego: 5m

Czujniki akcelerometryczne:

- ilość składowych: 3

- zakres: ±3g

- zakres dynamiczny: co najmniej 130dB

- zakres częstotliwości: do 120Hz

- zakres temperaturowy: -30 - +50oC

- waga: maksymalnie 1kg

- zasilanie: 10-16V

- długość kabla przyłączeniowego: 5m

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 04/06/2019r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47,  e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska       - tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1

EPOS- SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ, POIR.04.02.00-14-A0003/16
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI
Wartość projektu: 62 558 323,87 PLN; Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 47 399 281,47 PLN
PROJEKT EPOS- SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Nr sprawy: FZ-1/5058/SK/19/BH

Wstępna oferta  na dostawę aparatury sejsmologicznej do ciągłej obserwacji sejsmologicznej składającej się z 5 rejestratorów cyfrowych + 5 sejsmometrów rotacyjnych + 5 czujników akcelerometrycznych

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w …..* | Wartość ogółem (netto) w …..* | Stawka % podatku VAT | Kwota podatku VAT w …..* | Wartość ogółem (brutto) w …..* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |

*Należy wpisać walutę

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                                   Podpis