Nr sprawy: FZ-1/5026/SK/18/SW					        Katowice, 11.07.2018 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę materiałów laboratoryjnych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     stawkę i wysokość podatku VAT dla poszczególnych materiałów,

-     nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,

-     okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy),

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- warunki płatności

Wstępną ofertę można złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ 1  – Części i materiały do posiadanego przez Zamawiającego analizatora chloru 
Multi EA 4000 firmy Analytik Jena

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hak ceramiczny do autosamplera | Szt. | 1 |
| 2 | Elektroda kombinowana | Szt. | 1 |
| 3 | Pojemnik do kwasu siarkowego z rozdziałem od 30-50 ml | Szt. | 1 |
| 4 | Pojemnik do kwasu siarkowego bez rozdziału od 30 – 50 ml | Szt. | 1 |
| 5 | Zatyczka do pojemnika z kwasem siarkowym | Szt. | 2 |
| 6 | Węgiel aktywny | Szt. | 5 |
| 7 | U - rurka bez wypełnienia | Szt. | 1 |
| 8 | Naczynie przelewowe | Szt. | 1 |
| 9 | Rura kwarcowa do spalań do pieca z systemem HT 1500 | Szt. | 3 |
| 10 | Cela kulometryczna “sensitive” | Szt. | 1 |
| 11 | Cela kulometryczna “high concentration” | Szt. | 1 |
| 12 | Wężyk kwasoodporny | Szt. | 1 |

CZĘŚĆ 2 – Pojemniki na próbki węgla

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słoiki z szeroką szyjką, wykonane z HDPE, zakrętka i uszczelka PP, poj. 250 ml | Szt. | 1000 |
| 2 | Słoiki z szeroką szyjką, wykonane z HDPE, zakrętka i uszczelka PP, poj. 100 ml | Szt. | 1000 |
| 3 | Słoiki z szeroką szyjką, wykonane z HDPE, zakrętka i uszczelka PP, poj. 50 ml | Szt. | 500 |
| 4 | Pojemniki plastikowe na materiały sypkie z pokrywką (pojemność 1,35 l, długość 20 cm, szerokość 13,5 cm, wysokość 4 cm) | Szt. | 1000 |

CZĘŚĆ 3 - Płytki do mikroskopu Leitza

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki do mikroskopu 14,3 x 9,2 x 1,4 – typu Al – 99 (spiekany tlenek glinu) | Szt. | 800 |

CZĘŚĆ 4 – Łopatki do pobierania próbek

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łopatki do ręcznego pobierania próbek węgla o uziarnieniu 31,5 – 0 mm, szerokość części roboczej 100 mm | Szt. | 4 |
| 2 | Łopatki do ręcznego pobierania próbek węgla o uziarnieniu 50 – 0 mm, szerokość części roboczej 150 mm | Szt. | 4 |
| 3 | Łopatki przekrojowe do pobierania próbek węgla o uziarnieniu 50 – 0 mm z całego przekroju taśmy, szerokość części roboczej 150 mm | Szt. | 4 |

CZĘŚĆ 5 – Półmaski pyłowe

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Klasyfikacja poziomu ochrony: P1 - Rodzaj wyziewu: Z zaworem - Styl: Składane - Ochrona przed: Pyły/mgły - Maksymalny zakres użytkowania: Do 4 x NDS dla pyłu - Użytkowanie: Nie nadaje się do wielokrotnego użytku - Zagrożenia: Drobny pył Para wodna i mgła olejowa - Opis: Filtr o niskim oporze przepływu - Zastosowania : Przemysł Utrzymanie czystości Rozbiórka Pył cementowy | Szt. | 1000 |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 18/07/2018r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (32) 259 25 55, e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5026/SK/18/SW				                 		Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę: ………………………………

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): ………………………………………………..

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………………………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: mgr Wojciech Lenart, e-mail: wlenart@gig.eu, tel. (032) 259 22 61,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis