**Odpowiedzi na pytania dotyczące dostawy gazów**

W związku z zamieszczonym wstępnym zapytaniem ofertowym na dostawę gazów i mieszanin gazowych, wpłynęły do Głównego Instytutu Górnictwa zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod pytaniem:

*- poz. 29 – wodór techniczny w wiązkach – czy dopuszczacie Państwo wiązkę 15 butli, ciśnienie 150B*

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów ze względu na wymagania procesu oraz usytuowanie wiaty na gazy

*- poz. 41 – argon ciekły – proszę o podanie lokalizacji, w których będą znajdowały się zbiorniki*

Zbiornik na ciekły argon o pojemności 200 l. jest zlokalizowany w budynku CCTW.

*- poz. 59 – azot ciekły do posiadanych zbiorników – proszę o podanie ilości, pojemności i lokalizacji zbiorników*

Zbiorniki ciekłego azotu:

·         1 szt: EUROCYL 180 hala nr 9

·         1 szt. EUROCYL 180 obok budynku Radiometrii

·         1 szt , poj. 250 l budynek CCTW – pomieszczenie na gazy

·         1 szt. 50 l . budynek Hali 8 pok. 16

·         1 szt. 50 l. budynek CCTW pok. 21

·         1 szt. 25 l. Budynek CCTW p. 412

Zamawiający wymaga dostarczania gazu w butlach o poj. 50 l. , chyba że jest wskazana butla o innej pojemności.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Wallenburg