Nr sprawy: FZ-1/5168/MKO/19

Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę i wdrożenie 2 przełączników sieciowych wraz z akcesoriami oraz wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy pomieszczeniami węzłowymi w budynku CCTW

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Nazwa producenta / Symbol producenta | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%)pPodatku VAT | Kwota Podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przełącznik sieciowy typu 1 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Transceiver SFP+, 10 Gbps, LC SR, do przełączników typu 1 | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Transceiver SFP+, 10 Gbps, LC SR, do przełączników Cisco 2960S | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Transceiver optyczny SFP+, Fibre Channel, 8.5 Gbps, LWL,do przełączników Fibre Channel Brocade DS-300B | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kabel QSFP+, 40 Gbps, 1m, DAC, do przełączników typu 1 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy, 2 x SM, SC/UPC – LC/UPC, 2 m | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy, 2 x SM, SC/UPC – LC/UPC, 1 m | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kabel światłowodowy wielomodowy OM4, 24-włóknowy, 25 m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pigtail MM OM4 ST 1 mb | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Złącze światłowodowe ST, metalowe, do montowania w panelu | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Panel światłowodowy, 24 x ST, 1U | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Tacka światłowodowa z pokrywą | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Osłona termiczna spawów | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wdrożenie | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ……………………………………

- Warunki  oraz okres gwarancji: ……………………………………

- Warunki płatności: ………………………………….

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- Dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego

- Dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).