Nr sprawy: FZ-1/5049/MKO/18

Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni GIG - CCTW.

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Opis oferowanego urządzenia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …… | Wartość ogółem netto w …… | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w ….. | Wartość ogółem brutto w …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych dla zasilacza awaryjnego UPS i  zewnętrznego modułu bateryjnego: nazwy oferowanego produktu, producenta, modelu, identyfikatora katalogowego

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ……………………………………

- Okres gwarancji: ……………………………………

- Warunki płatności: ………………………………….

- PARAMETRY TECHNICZNE ROZWIĄZANIA

| ATRYBUT | OPIS ATRYBUTU |
| --- | --- |
| ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO (należy podać zakres : min.,/ max.) |  |
| MOC WYJŚCIOWA: CZYNNA/BIERNA (należy podać moc w:[kW/kVA] ) |  |
| TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA (Line Interactive / Double Conversion Online / Inna) |  |
| ILOŚĆI ZŁĄCZ WYJŚCIOWYCH (należy podać:liczby gniazd: IEC C13 (10A) i IEC C19 (16A)) |  |
| CZAS PODTRZYMANIA DLA 100% OBCIĄŻENIA (należy podać: bez zewnętrznego modułu bateryjnego / z zewnętrznym modułem bateryjnym) |  |
| CZAS PODTRZYMANIA DLA 50% OBCIĄŻENIA (należy podać: bez zewnętrznego modułu bateryjnego / z zewnętrznym modułem bateryjnym)) |  |
| TYP I WYSOKOŚĆ OBUDOWY (należy podać typ i wysokość obudowy UPS i zewnętrznego modułu bateryjnego) |  |
| KONSOLA OPERATORSKA (należy podać, czy jest: wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD) | TAK / NIE* * OZNACZYĆ WŁAŚCIWE |
| KOMUNIKACJA LAN (należy podać model wbudowanej karty sieciowej) |  |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z PROGRAMEM EATON INTELLIGENT POWER MANAGER | TAK/ NIE* * OZNACZYĆ WŁAŚCIWE |

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków1,40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: 
mgr Wojciech Lenart, e-mail: wlenart@gig.eu, tel. (032) 259 22 61.

- Dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego

- Dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).