BCR/ 641 /2018

**ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.05.2018 roku**

w ramach realizacji projektu AIR TRITIA, Interreg Central Europe, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% oraz fundusz własny – 15%.



1. **Informacje ogólne**

**1**. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa.** Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

1. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm).
2. **Opis przedmiotu zamówienia**
   * + 1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu sprzętu pomocniczego (stojak do aparatury, przyłącza) i działań, niezbędnych do wykonania pomiarów w lokalizacji Stacji Meteorologicznej IMGW w Raciborzu.

*W ofercie należy podać:*

- cenę netto i brutto w PLN. Cena brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem materiałów, wykonaniem sprzętu pomocniczego, podłączeniem aparatury GIG oraz odłączeniem aparatury i demontażem sprzętu pomocniczego po zakończeniu pomiarów.

*Wymagania i parametry techniczne:*

Zasadniczym elementem sprzętu pomocniczego będzie stojak do aparatury pomiarowej o wymiarach 43 cmx36cmx27cm i wadze około 10 kg, wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokość stojaka zapewni umieszczenie aparatury na poziomie około 1.0 m - 1.5 m nad powierzchnią ziemi. Koniecznym elementem stojaka jest zadaszenie zamontowane w taki sposób, by chroniło aparaturę przed opadem atmosferycznym, nie zaburzając przepływu powietrza przez filtry urządzenia. Ponadto oferent wykona złącza i podłączenia aparatury do istniejącego stanowiska pomiarowego.

***Inne wymagania:***

1. Usługa będzie wykonana w terminie, do dnia 15.06.2018
2. Uzyskanie zgody na wejścia na teren stacji meteorologicznej IMGW Racibórz leży po stronie wykonawcy.

-Termin płatności: 14 dni

**III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Kryteriami oceny ofert będą:
2. **Cena brutto = 100 %**
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

**3**.Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

**4**.Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni   
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

**IV. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2018 do godz. 12:00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,**

**Plac Gwarków 1,**

**40-166 Katowice,**

**fax: 32 259 22 05**

**adres e-mail: aszymanska@gig.eu**

*Kontakt handlowy:*

Małgorzata Wysocka - tel. (32) 259 28 14- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: mwysocka@gig.eu

Anna Szymańska - tel. (32) 259 22 95- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: aszymanska@gig.eu

***Kontakt techniczny:***

Małgorzata Wysocka - tel. (32) 259 28 14- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: mwysocka@gig.eu

1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia,   
   w którym upłynie termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,  
   bez podania przyczyny.

**ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**