FZ-1/4355/AJ/15

**ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.07.2015 r.**

**na dostawę karty akwizycji danych wraz z dedykowaną wzmocnioną walizką**

**na kartę i akcesoria**

*Zakup jest realizowany w ramach projektu pt.: ”Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulacje pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla” (Akronim: „GasDrain”).*

1. **Informacje ogólne**

**1**. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**

**2.** Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

**3.** Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa karty akwizycji danych wraz

z wzmocnioną walizką na kartę i akcesoria. Zaoferowane urządzenie ma spełniać poniższe warunki techniczne.

**Warunki techniczne (karta akwizycji danych zapewniająca co najmniej):**

 - 16 wejść analogowych,

 - 4 wejścia cyfrowe,

 - 4 wyjścia cyfrowe,

 - połączenie do komputera PC: przez zasilane złącze USB ze strumieniowaniem danych,

 - zgodność z pakietem LabVIEW, posiadanym przez Zamawiającego.

**W ofercie należy podać:**

 **-** cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

 - upusty cenowe.

 - okres i warunki gwarancji.

**Inne wymagania:**

 **-** termin dostawy i warunki dostawy - zamawiający wymaga realizacji dostawy **w terminie do 30 dni** od daty potwierdzenia zamówienia lub zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.

 **-** okres gwarancji – minimalny okres gwarancji **12 miesiące,**

 **-** warunki płatności - zamawiający wymaga **terminu płatności do 14 dni,** który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu z odbioru ilościowo – jakościowego, podpisanego przez obie strony.

1. **Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**
2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena., tj. cena = 100%.
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
5. Zamawiający informuje, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty, zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni oraz, że Zamawiający przygotuje odpowiednie zamówienie/umowę.

**IV. Miejsce i termin składania ofert**

**1.** Ofertę należy złożyć do dnia **08.07.2015r**. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa**

**Plac Gwarków 1**

**40 - 166 Katowice**

**fax: 32 259 22 05**

**adres e-mail:** **a.juraszczyk@gig.eu**

**Kontakt handlowy:**

Agata Juraszczyk: tel. (32) 259 25 87; fax: (032) 259 22 05; e-mail**: a.juraszczyk****@gig.eu**

**Kontakt techniczny:**

Dr inż. Janusz Makówka : tel. (032) 259 23 01 ; e-mail: **j.makowka****@gig.eu**

**2.** Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

**3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

**4.** Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

**ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**

 Z poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg