FZ-1/4564/SK/16

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18/08/2016

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm).

- Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa kamery 
 wraz z montażem.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. 43-143 Lędziny, ul. Oficerska, powierzchniowy osadnik wód dołowych KWK Ziemowit),

- upusty cenowe.

Wymagania i parametry techniczne:

Parametry kamery:

Uniwersalna kamera kopułowa, przetwornik o rozdzielczości min.1,3 megapixela.

Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik podczerwieni o zasięgu do 15 m z diodami pozwalającymi kamerze prezentować obraz w całkowitej ciemności.

Funkcja DWDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywająca większą ilość szczegółów 
z kontrastowego planu obserwacyjnego.

Budowa kamery pozwala na montaż na suficie i ścianie.

Obudowa metalowa charakteryzująca się odpornością na zniszczenia, pozwala na zastosowanie kamery również w miejscach narażonych na akty wandalizmu.

Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC poprzez PoE.

Zapis z kamery na dysku twardym jednostki zabudowanej na stacji pompowni.

Nagranie obrazu winno odbywać się w sposób ciągły i być nadpisywane.

Pojemność wydzielonego sektora umożliwi nagranie za ostatnie 2-3 dni.

Konfiguracja układu z uwzględnieniem wprowadzenia parametrów do stabilizacji systemu od spadków napięć i zakłóceń sieciowych.

Zamawiający wymaga rejestratora i twardego dysku, które  umożliwiają  nagrywanie 
i przechowywanie nagrania z co najmniej 30 dni (2 terabajty). Zamawiający wymaga switcha.

Okres gwarancji i serwisu: 12 miesięcy.

Przystąpienie do naprawy serwisowej maksymalnie do 2 dni  roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Sprzęt będzie użytkowany nie krócej niż do 31.03.2017 r. Po zakończeniu prac odbędzie się demontaż oraz przekazanie zdementowanego sprzętu Zamawiającemu. Wykonawca przeprowadzi demontaż na własny koszt, nie później niż w terminie 10 dni od daty zakończenia prac.

Pozostałe wymagania:

Realizacja całości zamówienia musi być prowadzona zgodnie z wymaganiami prawa geologiczno-górniczego i wymaganiami obowiązującymi w ruchu zakładu górniczego KWK Ziemowit.

1.Technologia prowadzenia robót montażowych będzie uwzględniać zasady:

- Bezpieczeństwa na miejscu montażu

- Przepisów regulujących ruch zakładu górniczego KWK Ziemowit

- Zarządzeń wewnętrznych, a w szczególności dotyczących bhp obowiązujących w KWK Ziemowit

- Ogólnych zasad i przepisów BHP i zakładowych instrukcji w tym zakresie

- Kontroli przy wejściu i wyjściu na miejsce montażu i z miejsca montażu

- Przepisów sanitarnych

- Opieki medycznej

- Ochrony przeciwpożarowej

- Przepisów Prawa Pracy

2. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zapewni pracowników o odpowiednich kwalifikacjach spełniających wszystkie wymagania dotyczące zatrudnienia ich na terenie zakładu górniczego wydobywających węgiel kamienny oraz  posiadających upoważnienia nadane przez kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

3.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

4.Wykonawca zapewni przeszkolenie własnych pracowników (szkolenie wstępne) w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym w zakresie porządku i dyscypliny pracy.

5.Wykonawca realizuje transport materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania na miejsce montażu.

6.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentacje prowadzenia robót i przeprowadzanych kontroli instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.Wykonawca odpowiada przed organami kontrolnymi (WUG, OUG, PIP) za prowadzone roboty.

8.Wymaga się, aby wszystkie podzespoły i elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były fabrycznie nowe.

Realizacja zamówienia będzie realizowana na terenie dzierżawionym przez KOPEX – EX – COAL od KWK S.A. Oddział KWK „Ziemowit”. Zamawiający posiada zgodę KOPEX – EX – COAL na wykonanie zamówienia przez wyłonionego Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie ustalić 
z przedstawicielem KOPEX – EX – COAL termin i czas realizacji zamówienia.

Inne wymagania:

- Termin i warunki realizacji zamówienia- Zamawiający wymaga realizacji całości zamówienia 
w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia/zawarcia umowy, na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. 43-143 Lędziny, ul. Oficerska, powierzchniowy osadnik wód dołowych KWK Ziemowit.

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- Warunki gwarancji i serwisu – WYKONAWCA zapewni gwarancję i serwis na okres  12 miesięcy od daty  odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury.

WYKONAWCA zapewni natychmiastową reakcję serwisową, tj. WYKONAWCA przystąpi do naprawy serwisowej maksymalnie do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez ZAMAWIAJĄCEGO.

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 90 %

- Termin płatności = 10%

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 5 pkt.

- do 30 dni – 10 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

- Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 26/08/2016 r. do godz. 1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

Sylwia Kolińska	               - tel. (32) 259 25  55 - fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  skolinska@gig.katowice.pl

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, 
w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

FZ-1/4564/SK/16										Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………...

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………... na dostawę kamery wraz z montażem, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): ……………… / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

- termin płatności:			………………………

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)