FZ-1/4837/AJ/17

**ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.08.2017 r.**

**na dostawę regulatora przepływu gazów nieagresywnych**

1. **Informacje ogólne**

**1**. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**

**2.** Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

**3.** Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest „dostawa regulatora przepływu gazów nieagresywnych”.

Specyfikacja techniczna:

 -zakres pomiarowy 1-200 ml/min,

 - dokładność pomiaru +/-0,8% wartości mierzonej,

 - przyłącze elektryczne: konektor 8-Pin Mini-DIN,

 - interfejs komunikacji: RS485, MODBUS RTU,

 - wyświetlacz lokalny, LCD - wskazywanie przepływu masowego, przepływu objętościowego oraz ciśnienia i temperatury procesu,

 - obsługa użytkownika: lokalne przyciski lub PC,

 - temperatura procesu: -10 +600C,

 - ciśnienie procesu: max 10 bar,

 - przyłącza procesowe: 1/8” NPT, gwint wewnętrzny.

Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa kalibracji razem z urządzeniem.

**W ofercie należy podać:**

 **-** cenę netto / brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia);

 - warunki oraz okres gwarancji;

 - upusty, zniżki.

**Inne wymagania:**

 **- termin dostawy:** Zamawiający podpisze zamówienie z wybranym Wykonawcą na realizację dostawy przedmiotu zamówienia; Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do: **5 tygodni** od daty podpisania zamówienia/umowy;

 **- warunki płatności** – Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu ilościowo – jakościowego, potwierdzającego wykonanie dostawy, podpisanego przez obie strony;

 - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż PLN. Dla celów porównania ofert Zamawiający

przeliczy ofertę złożoną w innej walucie niż PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania

ofert.

Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę dla zasad fakturowania informacji, dotyczących przeliczenie

waluty na PLN.

 - Zamawiający wymaga 30 dniowego okresu związania Wykonawcy z treścią złożonej oferty od daty jej złożenia.

**III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Kryteriami oceny ofert będą:
2. **Cena brutto = 95 %**

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

 najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów = -------------------------------------------------------------------------

 cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 95.

1. **Termin płatności = 5%**

 **- do 14 dni – 0 pkt.**

 **- do 21 dni – 5 pkt.**

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w „opisie przedmiotu zamówienia”.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni i zostanie przygotowane zamówienie.

**IV. Miejsce i termin składania ofert**

**1.** Ofertę należy złożyć do dnia **07.09.2017r.** Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa**

**Plac Gwarków 1**

**40 - 166 Katowice**

**fax: 32 259 22 05**

**adres e-mail:** **a.juraszczyk@gig.eu**

**Kontakt handlowy:**

 - Monika Wallenburg: tel. (32) 259 23 42; fax: (032) 259 22 05; e-mail**: m.wallenburg****@gig.eu**

 - Agata Juraszczyk: tel. (32) 259 25 87; fax: (032) 259 22 05; e-mail**: a.juraszczyk****@gig.eu**

**2.** Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

**3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

**4.** W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

**ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

**FZ-1/4837/AJ/17 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:**

**.........................................................................**

**Adres: ……………………………………….**

**NIP: …………………………………………**

**Regon: ………………………………………**

**Nr tel.: ………………………………………**

**Nr faksu: ……………………………………**

**Adres e-mail: ………………………….…**

**Osoba do kontaktu: ……………………..…**

**Nazwa banku: ………………………...……**

**Nr rachunku: ……………………………**

**Główny Instytut Górnictwa**

**Plac Gwarków 1**

**40-166 Katowice**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**nr ......................... z dnia ...................**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………. 2017 r. na „dostawę regulatora przepływu dla gazów nieagresywnych”, ferujemy dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN lub inna waluta

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%\*): ……………… / PLN lub inna waluta

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… / PLN lub inna waluta

słownie:…………………………………………………………………………………………….…

\*należy wpisać właściwą stawkę % VAT

Informacja dla zasad fakturowania, w przypadku złożenia oferty w innej walucie niż PLN:

 - przeliczenie waluty na PLN nastąpi wg ………………………………………. (należy podać kurs dewiz) przez bank ………………………….. (należy podać nazwę banku) z dnia ………………….. (należy podać dzień z jakiego nastąpi przeliczenie faktury).

 - upusty cenowe ( jeśli dotyczą ) ..................................

 - okres gwarancji ……………………..

 - termin płatności …………………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Jednostka****miary** | **Ilość**  | **Cena jedn. (netto) w …..\*** | **Rabat …..….. w …..\*** | **Wartość ogółem (netto) po rabacie w …..\*** | **Kwota podatku VAT  w …..\*** | **Wartość ogółem (brutto) w ……\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | Pełna nazwa przedmiotu zamówienia:………………Producent: ……………….Opis techniczny: …………. |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM :** |  |  |  |  |

\* należy podać walutę

Oświadczenie Wykonawcy:

* Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
* Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
* Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,
* Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

 ............................................................. .............................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)