FZ-1/4967/SK/18/BR							      	          Katowice, dn. 17/04/2018 r.

Dotyczy  : Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa części elektronicznych.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

- upusty cenowe (jeśli dotyczą),

- termin płatności za fakturę,

- nazwy poszczególnych elementów oraz opis techniczny,

- numer części, na którą oferta jest składana.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia). Liczba części: 2.

Złożenie oferty częściowej oznacza złożenie oferty na daną część, zawierającą wszystkie pozycje z tej części.

Wymagania i parametry techniczne:

CZĘŚĆ 1 – CZĘŚCI ELEKTRONICZNE I

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją |
| --- | --- |
| 1 | Pyłomierze 4 szt. Napięcie zasilania: 5 V Prąd: 100 mA Prąd w czasie spoczynku: ≤ 200 uA Poziom interfejsu: L < 0,8 V / 3,3 V, H > 2,7 V / 3,3 V Zakres pomiaru cząsteczek: - od 0,3 do 1,0 μm - od 1,0 do 2,5 μm - od 2,5 do 10 μm Dokładność zliczania cząsteczek: 50% / 0,3 μm, 98% / 0,5 μm Zakres cząsteczek: standard PM2,5 od 0 do 500 μg/m Maksymalny zakres: standard PM2,5 poniżej 0 do 2000 μg/m³ Dokładność pomiaru cząsteczek: do 1 ug / m³ Maksymalny błąd spójności cząsteczek: ±10 % - od 100 do 500 μg/m³, ±10 μg/m³ - od 0 do 100 μg/m³ Standardowa objętość cząsteczek: 0,1 L Zakres formaldehydów: od 0 do 1 mg / m³ Maksymalny zakres formaldehydów: od 0 do 2 mg / m³ Dokładność pomiaru formaldehydów: do 0,001 Maksymalny błąd spójności formaldehydów: < ± 5% Maksymalny zakres temperatury: id 0 do 99 ℃ Dokładność temperatury: do 0,1 ℃ Maksymalny błąd pomiaru temperatury: ± 0.5 ℃ Maksymalny zakres pomiaru wilgotności: od 0 do 99 % Dokładność pomiaru wilgotności: 0,1 % Maksymalny błąd pomiaru wilgotności: ± 2 % Waga: 50 g Domyślny Baud rate: 9600 bp Całkowity czas reakcji: ≤ 10 s Temperatura pracy: od -10 do 60 ℃ Wilgotność pracy: od 0 do 99 % Wymiary: 50 x 38 x 21 mm |
| 2 | Sterowniki z funkcją wysyłania danych przez sieć Internet 4 szt. Komunikacja RS-485 z możliwością programowania ramki danych przez użytkownika Komunikacja Ethernet, WiFi, GSM 2G/3G/4G, LoRa Wejście na kartę SD Możliwość zapisu danych do bazy MySQL oraz Microsoft Azure IOT HUB Dwa wyjścia przekaźnikowe NO minimum 5A Zasilanie o napięciu 12-24VDC z maksymalnym poborem prądu 1A. Maksymalne wymiary obudowy (dł. x szer. x wys. w mm) 180 x 130 x 60 Maksymalna waga 500g |
| 3 | Obudowy 4 szt. 16 x 12 x 24 (Szerokość x Wysokość x Głębokość w cm) Waga max 500g Materiał ABS Klasa szczelności IP67 |
| 4 | GPS RTK 4szt. Odbiór sygnałów GPS/QZSS L1, GLONASS G1, BeiDou B1, Galileo E1, SBAS Częstotliwość odświeżania min 14 Hz GPS / 5 Hz GNSS Ilość odbieranych kanałów min. 72 Typ danych wyjściowych: ERB, plain text, NMEA, (RMC, GGA, GSA, GSV) Typ danych wejściowych: RTCM2, RTCM3 Pamięć wewnętrzna min. 2GB Max błąd pozycjonowania statyczny H: 5 mm + 1 ppm, V: 10 mm + 2 ppm, kinematyczny H: 7 mm + 1 ppm, V: 14 mm + 2 ppm Łączność USB, UART, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth (4.0/2.1 EDR) |
| 5 | Zasilacz bateryjno-sieciowy 4 szt. Standardowy port USB 5V, do 2.1 A (10 W max), regulowany Port do ładowania laptopa 7.4 mm, pomarańczowy, kwadratowy, 19V, do 6 A (120 W max), regulowany Port 6 mm 12V, do 10 A (120 W max), regulowany, zielony, sześciokątny Port do ładowania 8.0 mm, niebieski, okrągły, 14-22 V, do 3 A (45 W max) Pojemność baterii min. 98 Wh (11 V, 26400 mAh) Wbudowany kontroler ładowania Wbudowany wyświetlacz informujący o stopniu ładowania i rozładowania baterii |
| 6 | Przepływomierze 4 szt. Mierzony zakres 0-0.1L/min Maksymalny błąd pomiarowy 5% pełnej skali Wyjście analogowe 0-2.5V, wyjście cyfrowe USB, UART Możliwość pomiaru w powietrzu zawierającym pyły w stężeniach do 5mg/m2 PM10 Wprowadzanie powietrza poprzez króćce Zasilanie 5V Wymiary max 10x10x10mm |
| 7 | System zasilania wraz z akumulatorami 4 szt. Pojemność min 4800mAh, napięcie 14.8V Zabezpieczenie przeciw przepięciowe, nadprądowe, zwarciowe, przeciw nadmiernemu rozładowaniu i naładowaniu Wbudowany BMS (układ zarządzania zasilaniem) |

CZĘŚĆ 2 – CZĘŚCI ELEKTRONICZNE II

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją |
| --- | --- |
| 1 | Układ elektroniczny dla czujników EC HCL, H2CO, HCN, CO, H2S Kompatybilność z czujnikami firmy Alphasense, wersją 4 pin Maksymalny szum pomiarowy 0.1ppm Protokół transmisji RS485 z możliwością zaprogramowania ramki danych Zasilanie 6-20V przez złącze Ethernet Wymiary maksymalne (dł. x szer.) 60 mm x 40 mm |
| 2 | Obudowy 4 szt. 16 x 10 x 20 (Szerokość x Wysokość x Głębokość w cm) Waga max 200g Materiał ABS Klasa szczelności IP67 |
| 3 | System zasilania wraz z akumulatorami 4 szt. Pojemność min 2200mAh, napięcie 14.8V Zabezpieczenie przeciw przepięciowe, nadprądowe, zwarciowe, przeciw nadmiernemu rozładowaniu i naładowaniu Wbudowany BMS (układ zarządzania zasilaniem) Wskaźnik naładowania w postaci diod led |

# Inne wymagania (dotyczy cz. 1 i 2):

- Termin dostawy i warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia/zawarcia umowy  na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Zakład BR.

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- Warunki gwarancji i rękojmi – Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi nie krótszej niż 12 miesięcy liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- Termin płatności za fakturę = 5 % (liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury)

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 3 pkt.

- do 30 dni – 5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 25/04/2018r. do godz. 1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55- fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  skolinska@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego 
w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

# Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

FZ-1/4967/SK/18/BR									Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: …………………………………………

Regon: ………………………………………

Nr tel.:	………………………………………

Nr faksu: ……………………………………

Adres e-mail:	………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………..

Nazwa banku: ………………………………

Nr rachunku:	………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI NR: …………………..

/należy podać nr części, na którą oferta jest składana/

z dnia ......................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17/04/2018r. na dostawę części elektronicznych, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

- termin płatności za fakturę	 :	……………………...**

*należy wpisać właściwą stawkę VAT

**należy wpisać 14 lub 21 lub 30 dni

| Lp. | Nazwa elementu oraz opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ..…..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nazwa elementu: ……………………..…….… Opis techniczny: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa elementu: ……………………..…….… Opis techniczny: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia (wraz 
z usługą szkolenia),

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)