FZ-1/4912/SK/17/NOZ 								      Katowice, dn. 29/12/2017 r.

ZMIANA Z DN. 08.01.2018 R.

Dotyczy  : Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z usługą szkolenia.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

- upusty cenowe (jeśli dotyczą),

- termin płatności za fakturę,

- nazwę producenta oraz opis techniczny (wraz z wyposażeniem) zaoferowanego urządzenia.

Wymagania i parametry techniczne:

| Specyfikacja defibrylatora | - wodo i wstrząsoodporny (wymagany stosowny certyfikat) |
| --- | --- |
|  | - odporność na strumień wody i ochrona przed pyłem |
|  | - możliwość używania na mokrych i na metalowych powierzchniach (wymagany stosowny certyfikat) |
|  | - możliwość przechowywania od 0 do 500 C |
|  | - możliwość użycia od minimum 150 poniżej zera |
|  | - tryb treningowy umożliwiający przeprowadzanie praktycznych pokazów szkoleniowych |
|  | - tryb pediatryczny z możliwością użycia od 1 roku życia |
|  | - rok produkcji: 2017/2018 |
| Wyposażenie | - defibrylator z baterią, elektrodami i torbą transportową |
|  | - zapasowa elektroda terapeutyczna |
|  | - zapasowa bateria |
|  | - skrzynka metalowa z alarmem dźwiękowym i świetlnym |
|  | - oznakowanie punktu AED z instrukcją |
|  | - 1 – dniowe szkolenie (dla ok. 20 pracowników) z obsługi AED zorganizowane u Zamawiającego (do 14 dni od daty dostawy urządzenia) |

Inne wymagania:

- Termin dostawy i warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 30 od daty złożenia zamówienia/zawarcia umowy  na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania, 
tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Dział Kadr i Organizacji.

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- Warunki gwarancji i rękojmi – Zamawiający wymaga: minimum 5 – letniej gwarancji producenta na defibrylator; elektrody na minimum 2 – letniej gwarancji; bateria - gwarancja na minimum  200 wyładowań i gotowość minimum 4 lata, ważność baterii minimum 4 lata.

- Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- Termin płatności za fakturę = 5 % (liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury)

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 3 pkt.

- do 30 dni – 5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 15/01/2018r. do godz. 1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55- fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  skolinska@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego 
w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

FZ-1/4912/SK/17/NOZ									              Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………...

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29/12/2017r. na dostawę automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z usługą szkolenia, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

- termin płatności za fakturę	 :	……………………...**

*należy wpisać właściwą stawkę VAT

**należy wpisać 14 lub 21 lub 30 dni

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, opis techniczny (wraz z wyposażeniem) | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ..…..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Nazwa przedmiotu zamówienia: …………….… Producent: ………………… Opis techniczny (+ wyposażenie): …………. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia (wraz 
z usługą szkolenia),

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)