FZ-1/4893/SK/17/FI							                 Katowice, dn. 13/12/2017 r.

Dotyczy  : Zapytania ofertowego

ZMIANA Z DNIA 19.12.2017 R.

- Informacje ogólne

1.	 Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest zapewnienie obsługi pogwarancyjnej dla serwerów, macierzy dyskowych i przełączników SAN na 2018 rok.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - na jedną część lub na całość zamówienia.

Część I. Serwery

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:

- Interwencji serwisowej, diagnozy problemu i określenia metody rozwiązania problemu (maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii to 2 godziny; zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 800 do 1600);

- Prac związanych z naprawą serwera, dostarczeniem i wymianą uszkodzonych podzespołów, skutkujących przywróceniem pełnej funkcjonalności sprzętowej serwera, tj. przywrócenie pełnej funkcjonalności uszkodzonego serwera musi zostać wykonane w czasie nie dłuższym niż 24 lub 48 godzin - zgodnie ze złożoną ofertą - od przyjęcia zgłoszenia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

- Dostarczenia serwera zastępczego w razie braku możliwości naprawy serwera uszkodzonego. Serwer zastępczy musi być zgodny lub o lepszych parametrach sprzętowych w stosunku do serwera uszkodzonego. Przez dostarczenie serwera zastępczego rozumie się również jego fizyczną instalację w miejscu pracy serwera uszkodzonego oraz przywrócenie funkcjonujących na serwerze uszkodzonym usług w stanie przed incydentem, według założeń przekazanych przez Zamawiającego. W razie niewykonania naprawy serwera uszkodzonego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia serwera zastępczego, serwer zastępczy przechodzi na własność Zamawiającego. Dostarczenie serwera zastępczego musi zostać wykonane w czasie nie dłuższym niż 24 lub 48 godzin - zgodnie ze złożoną ofertą - od przyjęcia zgłoszenia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

- Poniesienia kosztów wszystkich części serwisowych oraz ich dostawy do siedziby Zamawiającego, 
tj. Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice.

- Konserwacji i przeglądu serwerów objętych umową, co najmniej raz w trakcie obowiązywania umowy, w terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem (koszty konserwacji i przeglądu muszą być wliczone w koszty obsługi pogwarancyjnej serwerów).

Założenia dla obsługi pogwarancyjnej:

- Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zgłoszenia przesłanego przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem, a czas przystąpienia do wykonania usługi, będzie liczony od daty 
i godziny przesłania zgłoszenia.

- Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, tj. Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice.

- W ramach świadczenia usługi Wykonawca musi:

- wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za nadzorowanie obsługi pogwarancyjnej,

- przyjmować zgłoszenia telefoniczne dotyczące awarii w dni robocze, co najmniej w godzinach od 800 do 1600 pod wyznaczonym numerem,

- przyjmować zgłoszenia faksem pod wyznaczonym numerem,

- przyjmować zgłoszenia pocztą elektroniczną pod wyznaczonym adresem.

- Datę i czas wysłania poczty elektronicznej lub faksu przez Zamawiającego strony przyjmują jako obowiązujący moment zgłoszenia awarii, a każde zgłoszenie awarii przez Zamawiającego musi być potwierdzone przez Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres: sieci@gig.eu lub faksem na numer (32) 259-65-33 w ciągu 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia.

- Wymagane jest doświadczenie Wykonawcy w obsłudze serwisowej serwerów klasy x86. Wykonawca musi przedstawić minimum 2 referencje bądź inne dokumenty dotyczące obsługi serwisowej serwerów Fujitsu, IBM lub Lenovo z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę 20 000,00 zł netto lub większą potwierdzających jego doświadczenie.

- W przypadku niedotrzymania warunków umowy serwisowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania autoryzowanego serwisu producenta, a kosztami tej usługi Zamawiający obciąży Wykonawcę.

- Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię na - wymieniane w ramach umowy - podzespoły na okres 6 miesięcy po terminie zakończenia umowy.

- Wykaz serwerów wymagających obsługi pogwarancyjnej zawiera Załącznik nr 1.

Załącznik nr 1. Zestawienie serwerów GIG do obsługi

- Serwery objęte obsługą pogwarancyjną od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

- Serwer nr 02721

Nazwa: BCKP-SRV

Serwer IBM x3500 wyposażony w:

- 2 x procesor Intel Quad Core Xeon 2.83 GHz

- 32 GB RAM

- sterownik macierzowy IBM ServeRAID 8k

- SCSI Controller Adaptec 29160 A

- 6 dysków twardych IBM 300 GB SAS FRU 43X0805

P/N: 7977-M2G

S/N: KDXPHPG

Data wygaśnięcia gwarancji: 28.12.2011

- Serwer nr 02896

Nazwa: BZIVM-1

Serwer IBM x3650 wyposażony w:

- 1 x procesor Intel Xeon 2.4 GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID M5015

- 6 dysków twardych IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M7945-DZG

S/N: KD20D12

Data wygaśnięcia gwarancji: 29.06.2013

- Serwer nr 02897

Nazwa: BZIVM-2

Serwer IBM x3650 wyposażony w:

- 1 x procesor Intel Xeon 2.4 GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID M5015

- 6 dysków twardych IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M7945-DZG

S/N: KD20D44

Data wygaśnięcia gwarancji: 29.06.2013

- Serwer nr 02949

Nazwa: BZIVM-4

Serwer IBM x3650 wyposażony w:

- 1 x procesor Intel Xeon 2.4 GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID M5015

- 6 dysków twardych IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M7947-KFG

S/N: 99P2735

Data wygaśnięcia gwarancji: 13.04.2013

- Serwer nr 03196

Nazwa: BZIVM-3

Serwer IBM x3650 wyposażony w:

- 1 x procesor Intel Xeon 2.4 GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID M5015

- 6 dysków twardych IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M7945-K3G

S/N: KD10PL8

Data wygaśnięcia gwarancji: 31.07.2014

- Serwer nr 03028

Nazwa: CCTWVM-1

Serwer IBM System x3850 X5 wyposażony w:

- 2 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4850 @ 2.00GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID-BR10i V2

- 6 dysków twardych IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M7143-B5G

S/N: 06T6108

Data wygaśnięcia gwarancji: 28.02.2016

- Serwer nr 03029

Nazwa: CCTWVM-2

Serwer IBM System x3850 X5 wyposażony w:

- 2 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4850 @ 2.00GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID-BR10i V2

- 6 dysków twardych IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M7143-B5G

S/N: 06T6106

Data wygaśnięcia gwarancji: 28.02.2016

- Serwer nr 08152

Nazwa: PIKVM-1

Serwer IBM x3550 M4  wyposażony w:

- 1 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID M5110

- 4 dyski twarde IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M 7914G2G

S/N: KD9D4MH

Data wygaśnięcia gwarancji: 01.06.2017

- Serwery objęte obsługą pogwarancyjną od 19 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

- Serwer nr 03226

Nazwa: BZICRI-1

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX200 S8  wyposażony w:

- 1 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy RAID Controller 6G (D2607)

- 2 dyski twarde HDD 146 GB 2,5” 6Gb SAS 15K HOT PL

P/N: RX200S8R1

S/N: YLNS016846

Data wygaśnięcia gwarancji: 18.03.2018

- Serwer nr 03227

Nazwa: BZICRI-2

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX200 S8  wyposażony w:

- 1 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy RAID Controller 6G (D2607)

- 2 dyski twarde HDD 146 GB 2,5” 6Gb SAS 15K HOT PL

P/N: RX200S8R1

S/N: YLNS016845

Data wygaśnięcia gwarancji: 18.03.2018

- Serwer nr 03228

Nazwa: BZIPRO-1

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX300 S8  wyposażony w:

- 2 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz

- 128 GB RAM

- sterownik macierzowy RAID Controller 6G (D2607)

- 2 dyski twarde HDD 146 GB 2,5” 6Gb SAS 15K HOT PL

P/N: RX300S8R4

S/N: YLNT027587

Data wygaśnięcia gwarancji: 18.03.2018

- Serwer nr 03229

Nazwa: BZIPRO-2

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX300 S8  wyposażony w:

- 2 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz

- 128 GB RAM

- sterownik macierzowy RAID Controller 6G (D2607)

- 2 dyski twarde HDD 146 GB 2,5” 6Gb SAS 15K HOT PL

P/N: RX300S8R4

S/N: YLNT027611

Data wygaśnięcia gwarancji: 18.03.2018

- Serwer nr 03330

Nazwa: BZIPRO-3

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX300 S8  wyposażony w:

- 2 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz

- 128 GB RAM

- sterownik macierzowy RAID Controller 6G (D2607)

- 2 dyski twarde HDD 146 GB 2,5” 6Gb SAS 15K HOT PL

P/N: RX300S8R4

S/N: YLNT027609

Data wygaśnięcia gwarancji: 18.03.2018

- Serwer nr 03331

Nazwa: BZIPRO-4

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX300 S8  wyposażony w:

- 2 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz

- 128 GB RAM

- sterownik macierzowy RAID Controller 6G (D2607)

- 2 dyski twarde HDD 146 GB 2,5” 6Gb SAS 15K HOT PL

P/N: RX300S8R4

S/N: YLNT027610

Data wygaśnięcia gwarancji: 18.03.2018

Część II. Macierze dyskowe i przełączniki SAN

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:

- Interwencji serwisowej, diagnozy problemu i określenia metody rozwiązania problemu (maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii to 2 godziny; zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 800 do 1600);

- Prac dotyczących naprawy macierzy lub przełącznika, dostarczenia i wymiany uszkodzonych podzespołów sprzętowych macierzy, wymiany przełącznika SAN, skutkujących przywróceniem pełnej funkcjonalności sprzętowej urządzeń. Pełna funkcjonalność macierzy lub przełączników SAN musi zostać przywrócona 
w czasie nie dłuższym niż 24 lub 48 godzin - zgodnie ze złożoną ofertą - od przyjęcia zgłoszenia,
z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

- Poniesienia kosztów wszystkich części serwisowych oraz ich dostawy do siedziby Zamawiającego, 
tj. Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice.

- Konserwacji i przeglądu poszczególnych urządzeń, co najmniej raz w okresie obowiązywania umowy w terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem (koszty konserwacji i przeglądu muszą być wliczone w koszty obsługi pogwarancyjnej macierzy i przełączników).

Założenia dla obsługi pogwarancyjnej:

1. Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zgłoszenia przesłanego przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem, a czas przystąpienia do wykonania usługi, będzie liczony od daty i godziny przesłania zgłoszenia.

2. Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, tj. Główny Instytut Górnictwa, 
Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice.

3. W ramach świadczenia usługi Wykonawca musi:

- wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za nadzorowanie obsługi pogwarancyjnej,

- przyjmować zgłoszenia telefoniczne dotyczące awarii w dni robocze, co najmniej w godzinach od 800 do 1600 pod wyznaczonym numerem,

- przyjmować zgłoszenia faksem pod wyznaczonym numerem,

- przyjmować zgłoszenia pocztą elektroniczną pod wyznaczonym adresem.

4. Datę i czas wysłania poczty elektronicznej lub faksu przez Zamawiającego strony przyjmują jako obowiązujący moment zgłoszenia awarii, a każde zgłoszenie awarii przez Zamawiającego musi być potwierdzone przez Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres: sieci@gig.eu lub faksem na numer (32) 259-65-33 w ciągu 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia.

5. Wymagane jest doświadczenie w obsłudze serwisowej systemów macierzy dyskowych. Wykonawca musi przedstawić minimum 2 referencje bądź inne dokumenty dotyczące obsługi serwisowej macierzy Dell EMC z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę 20 000,00 zł netto lub większą potwierdzających jego doświadczenie.

6. W przypadku niedotrzymania warunków umowy serwisowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania autoryzowanego serwisu producenta, a kosztami tej usługi Zamawiający obciąży Wykonawcę.

7. Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię na - wymieniane w ramach umowy - podzespoły na okres 6 miesięcy po terminie zakończenia umowy.

8. Konfigurację macierzy dyskowych i przełączników SAN objętych obsługą zawiera Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2. Konfiguracja macierzy dyskowych i przełączników SAN do obsługi

- Macierz dyskowa i przełączniki SAN objęte obsługą pogwarancyjną
od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

| P/N | Produkt | Ilość |
| --- | --- | --- |
| VNX52DP30015F | VNX5200 DPE 25X2.5" DR-8X300G15K-FLD I | 1 |
| VNXB6GSDAE15F | VNXB 15X3.5 6G SAS EXP DAE-FIELD INST | 1 |
| V4-2S10-900 | VNX 900GB 10K SAS 25X2.5 DPE/DAE | 15 |
| V4-VS07-020 | VNX 2TB NL SAS 15X3.5 DAE | 14 |
| V4-2S6F-200 | VNX 200GB SSD 25X2.5 DPE/DAE | 2 |
| C13-PWR-7 | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 3 |
| ESRS-GW-200 | EMC SECURE REMOTE SUPPORT GATEWAY CLIENT | 1 |
| VNXBOECAPTB | VNXB OE PER TB HI CAPACITY | 28 |
| VNXBOEPERFTB | VNXB OE PER TB PERFORMANCE | 14 |
| VNXOE-5200 | VNX5200 Operating Environment | 1 |
| UNISB-VNX5200 | VNX5200 Unisphere Block Suite =IC | 1 |
| FSTS-VNX5200 | VNX5200 FAST Suite=IC | 1 |
| VNX52-KIT | VNX5200 Documentation Kit=IC | 1 |
| VSPBM8GFFEA | VNXB 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | 1 |
| DS-300B-8G | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH | 2 |

- Macierz dyskowa i przełączniki SAN objęte obsługą pogwarancyjną
od 7 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

| P/N | Produkt | Ilość |
| --- | --- | --- |
| VNX53D153015M | VNX5300 DPE; 15X3.5 DRV-MIN RCK 8X300G | 1 |
| VNX5300CS2M | VNX5300 2ND CONTROL STATION - MINI RACK | 1 |
| VDMM1GCUAS | 1GBE DM MODULE 4 PORT FOR VNX5300 | 2 |
| VNX5300DMM | VNX5300 ADD ON DM+FC SLIC-MINI RCK | 1 |
| VDMMXG2OPBAS | VNX5300 2-PORT 10GBE OPT DM MODULE-FCTRY | 2 |
| V3-VS15-600 | 600GB 15K SAS DISK DRIVE | 18 |
| V3-VS07-020 | 2TB 7200RPM 6GB SAS DISK DRIVE | 10 |
| FLV3VS6F-100 | 100GB FST CACHE FLSH 15X3.5IN DPE/DAE | 2 |
| VNXSPSAS | 2ND OPTIONAL SPS FOR VNX 51/53 | 1 |
| VNXFCSFPS | ADDITIONAL 8 G FC SFP FOR VNX 51/53 | 1 |
| V31-DAE-N-15 | 3U DAE WITH 15X3.5 INCH DRIVE SLOTS | 2 |
| FSTC-V53 | FAST CACHE FOR VNX5300 | 1 |
| UNIU-V53 | UNISPHERE UNIFIED & VNX OE VNX5300 | 1 |
| DS-300B-8G | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH | 2 |

Inne wymagania:

Warunki płatności:

Zamawiający wymaga, aby miesięczna płatność za wykonie usługi była dokonana w terminie do 14 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.  Podstawą do wystawienia faktury będzie comiesięczny, podpisany przez obie strony protokół z wykonanej usługi.

Warunki gwarancji i rękojmi:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu usługi, Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie do 24 godzin od otrzymania informacji, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Usunięcie wad będzie realizowane przez Wykonawcę od daty otrzymania dyspozycji od Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych podzespołów na nowe, Wykonawca umieści wykaz wymienionych podzespołów na protokole odbioru w miesiącu, w którym nastąpiła naprawa.

Termin wykonania usługi:

Dla części I – od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dla części II – 1. od 12.02.2018 r. do 31.12.2018r. ; 2. od 07.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

W ofercie należy podać:

- cenę netto i brutto w PLN miesięcznego sprzętowego serwisu pogwarancyjnego, Wykonawca określa 
w ofercie miesięczny ryczałtowy koszt realizacji umowy obejmujący gwarancję przywrócenia sprawności sprzętowej;

- gwarantowany czas usunięcia awarii, liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia;

- nr i/lub nazwę części, na którą jest składana oferta.

III.  Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert dla każdej części będą:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena obsługi pogwarancyjnej | Łączna cena brutto (z podatkiem VAT) miesięcznej obsługi pogwarancyjnej: dla wszystkich serwerów wymienionych w Załączniku nr 1; dla wszystkich urządzeń wymienionych w Załączniku nr 2 | 80 % |
| 2. | Czas usunięcia awarii | Gwarantowany czas usunięcia awarii: - do 24 godzin od zgłoszenia - 10 pkt, - do 48 godzin od zgłoszenia – 0 pkt | 20% |

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

- Ocenie zostaną poddane cena miesięcznej obsługi pogwarancyjnej brutto i gwarantowany czas usunięcia awarii.

- Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena obsługi pogwarancyjnej” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto obsługi pogwarancyjnej występująca w ofertach x 80

X punktów  =  ----------------------------------------------------------------------------------------------

cena brutto obsługi pogwarancyjnej oferty ocenianej

Maksymalna ilość punktów: 80.

- W kryterium „czas usunięcia awarii” ilości punktów będą oceniane według poniższych zasad. Oferent otrzymuje przy gwarantowanych czasach:

- do 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze  -  20 pkt;

- do 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze  -   0 pkt.

Maksymalna ilość punktów: 20.

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą łączną liczbę punktów, przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji umowy.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 22/12/2017 r. do godz. 1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg  - tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska  - tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego 
w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym:

- załącznik nr 3a dla części I,

- załącznik nr 3b dla części II.

- Integralną częścią zapytania ofertowego jest wzór umowy stanowiący załącznik nr 4a (dla części I)
 i 4b (dla części II) do niniejszego zapytania.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

FZ-1/4893/SK/17/FI									            Załącznik nr 3a

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ……………………………

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZ. I – SERWERY

nr ......................... z dnia ........................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  13/12/2017 r. na zapewnienie obsługi pogwarancyjnej dla serwerów, macierzy dyskowych i przełączników SAN na 2018 rok, składamy ofertę na cz. I - Serwery

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym:

- Interwencji serwisowej, diagnozy problemu i określenia metody rozwiązania problemu (maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii to 2 godziny; zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 800 do 1600);

- Prac związanych z naprawą serwera, dostarczeniem i wymianą uszkodzonych podzespołów, skutkujących przywróceniem pełnej funkcjonalności sprzętowej serwera, tj. przywrócenie pełnej funkcjonalności uszkodzonego serwera musi zostać wykonane w czasie nie dłuższym niż …………….. godzin* od przyjęcia zgłoszenia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

*należy wpisać 24 lub 48 godzin

- Dostarczeniem serwera zastępczego w razie braku możliwości naprawy serwera uszkodzonego. Serwer zastępczy musi być zgodny lub o lepszych parametrach sprzętowych w stosunku do serwera uszkodzonego. Przez dostarczenie serwera zastępczego rozumie się również jego fizyczną instalację w miejscu pracy serwera uszkodzonego oraz przywrócenie funkcjonujących na serwerze uszkodzonym usług w stanie przed incydentem, według założeń przekazanych przez Zamawiającego. W razie niewykonania naprawy serwera uszkodzonego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia serwera zastępczego, serwer zastępczy przechodzi na własność Zamawiającego. Dostarczenie serwera zastępczego musi zostać wykonane w czasie nie dłuższym niż …………….* godzin od przyjęcia zgłoszenia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

*należy wpisać 24 lub 48 godzin

- Poniesienia kosztów wszystkich części serwisowych oraz ich dostawy do siedziby Zamawiającego, 
tj. Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice;

- Konserwacji i przeglądu serwerów objętych umową, co najmniej raz w trakcie obowiązywania umowy, w terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem;

- Usługa będzie realizowana przez nas na podstawie zgłoszenia przesłanego przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem, a czas przystąpienia do wykonania usługi, będzie liczony od daty 
i godziny przesłania zgłoszenia;

- Usługa będzie realizowana przez nas w siedzibie Zamawiającego, tj. Główny Instytut Górnictwa, 
Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice.

Ryczałtowy koszt miesięcznej obsługi pogwarancyjnej wszystkich serwerów IBM wymienionych 
w Załączniku nr 1 wynosi:

netto: ………………………  /PLN/

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce: …….%**): ………...…… /PLN/

słownie: ……………………………………………………………………………………………

brutto: …………………   /PLN/

słownie:……………………………………………………………………………………………

** należy wpisać właściwą stawkę VAT

Ryczałtowy koszt miesięcznej obsługi pogwarancyjnej wszystkich serwerów Fujitsu wymienionych 
w Załączniku nr 1 wynosi:

netto: ………………………  /PLN/

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce: …….%**): ………...…… /PLN/

słownie: ……………………………………………………………………………………………

brutto: …………………   /PLN/

słownie:……………………………………………………………………………………………

** należy wpisać właściwą stawkę VAT

Wykaz serwerów podlegających obsłudze pogwarancyjnej wraz z ich dokładną specyfikacją zawiera załącznik nr 1.

2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że:

- zamówienie wykonamy w okresie od 01.01.2018r.  do 31.12.2018r.

- akceptujemy miesięczną płatność za wykonie usługi w terminie do 14 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą do wystawienia faktury będzie comiesięczny, podpisany przez obie strony protokół z określeniem wykonanej usługi.

4. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych podzespołów na nowe, każdorazowo przedstawimy Zamawiającemu wykaz wymienionych podzespołów na protokole odbioru w miesiącu, w którym nastąpiła naprawa.

5. Wyznaczamy, z imienia i nazwiska, osoby odpowiedzialne za świadczenie i nadzorowanie usług:

……………………………….., Tel.…………………….…, e-mail. ………………………….

…………………….………....., Tel. ………………………, e-mail. ………………………….

……………………………….., Tel.…………………….…, e-mail. ………………………….

- zobowiązujemy się przyjmować, od Zamawiającego, zgłoszenia dotyczące awarii serwerów 
w dni robocze w godzinach od 800 do 1600

-	pod numerem  telefonu,  ………………………………………...….…,

-	pod numerem faksu,  ………………………..……………….…...……,

-	pod adresem poczty elektronicznej, …………………………………..,

- akceptujemy datę i czas wysłania faksu lub poczty elektronicznej przez Zamawiającego jako obowiązujący moment zgłoszenia awarii. Każde zgłoszenie awarii przez Zamawiającego potwierdzimy pocztą elektroniczną na adres: sieci@gig.eu lub faksem na numer (32)2596533 w ciągu 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia.

6. Udzielimy gwarancję i rękojmię na - wymieniane w ramach umowy - podzespoły na okres 6 miesięcy po terminie zakończenia umowy.

7. Zobowiązujemy się, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, do zgłoszenia reklamacji w wykonaniu usługi, do usunięcia wad w terminie do 24 godzin od otrzymania informacji, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tego tytułu. Usunięcie wad będzie realizowane przez nas od daty otrzymania dyspozycji od Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

8. W przypadku niedotrzymania warunków umowy serwisowej przez nas, akceptujemy prawo  Zamawiającego do  wezwania autoryzowanego serwisu producenta, a Zamawiający obciąży nas kosztami tej usługi.

9. Oświadczamy, że:

- spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

- uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- uznajemy się za związanych z treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

- jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 4a) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)

FZ-1/4893/SK/17/FI									            Załącznik nr 3b

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ……………………………

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZ. II – MACIERZE DYSKOWE I PRZEŁĄCZNIKI SAN

nr ......................... z dnia ........................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  13/12/2017 r. na zapewnienie obsługi pogwarancyjnej dla serwerów, macierzy dyskowych i przełączników SAN na 2018 rok, składamy ofertę na cz. II – Macierze dyskowe i przełączniki SAN,

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym:

- Interwencji serwisowej, diagnozy problemu i określenia metody rozwiązania problemu (maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii to 2 godziny; zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 800 do 1600);

- Prac dotyczących naprawy macierzy lub przełącznika, dostarczenia i wymiany uszkodzonych podzespołów sprzętowych macierzy, wymiany przełącznika SAN, skutkujących przywróceniem pełnej funkcjonalności sprzętowej urządzeń. Pełna funkcjonalność macierzy lub przełączników SAN musi zostać przywrócona 
w czasie nie dłuższym niż …………… godzin* od przyjęcia zgłoszenia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

*należy wpisać 24 lub 48 godzin

- Poniesienia kosztów wszystkich części serwisowych oraz ich dostawy do siedziby Zamawiającego, 
tj. Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice.

- Konserwacji i przeglądu poszczególnych urządzeń, co najmniej raz w okresie obowiązywania umowy w terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Usługa będzie realizowana przez nas na podstawie zgłoszenia przesłanego przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem, a czas przystąpienia do wykonania usługi, będzie liczony od daty 
i godziny przesłania zgłoszenia.

- Usługa będzie realizowana przez nas w siedzibie Zamawiającego, tj. Główny Instytut Górnictwa, 
Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice.

Ryczałtowy koszt miesięcznej obsługi pogwarancyjnej dla macierzy dyskowej i przełączników SAN (objętych obsługą pogwarancyjną od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) wymienionych  
w Załączniku nr 2 wynosi:

netto: ………………………  /PLN/

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce: …….%**): ………...…… /PLN/

słownie: ……………………………………………………………………………………………

brutto: …………………   /PLN/

słownie:……………………………………………………………………………………………

** należy wpisać właściwą stawkę VAT

Ryczałtowy koszt miesięcznej obsługi pogwarancyjnej dla macierzy dyskowej i przełączników SAN (objętych obsługą pogwarancyjną od 7 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) wymienionych  w Załączniku nr 2 wynosi:

netto: ………………………  /PLN/

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce: …….%**): ………...…… /PLN/

słownie: ……………………………………………………………………………………………

brutto: …………………   /PLN/

słownie:……………………………………………………………………………………………

** należy wpisać właściwą stawkę VAT

Wykaz urządzeń podlegających obsłudze pogwarancyjnej wraz z ich dokładną specyfikacją zawiera załącznik nr 2.

2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że:

- zamówienie wykonamy w okresie od 12.02.2018r.  do 31.12.2018r. (1. od 12.02.2018 r. do 31.12.2018r.; 2. od 07.07.2018 r. do 31.12.2018 r.)

- akceptujemy miesięczną płatność za wykonie usługi w terminie do 14 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą do wystawienia faktury będzie comiesięczny, podpisany przez obie strony protokół z określeniem wykonanej usługi.

4. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych podzespołów na nowe, każdorazowo przedstawimy Zamawiającemu wykaz wymienionych podzespołów na protokole odbioru w miesiącu, w którym nastąpiła naprawa.

5. Wyznaczamy, z imienia i nazwiska, osoby odpowiedzialne za świadczenie i nadzorowanie usług:

……………………………….., Tel.…………………….…, e-mail. ………………………….

……………………….……....., Tel. ………………………, e-mail. ………………………….

……………………………….., Tel.…………………….…, e-mail. ………………………….

- zobowiązujemy się przyjmować, od Zamawiającego, zgłoszenia dotyczące awarii serwerów 
w dni robocze w godzinach od 800 do 1600

-	pod numerem  telefonu,  ………………………………………….…,

-	pod numerem faksu,  ………………………..……………….…..……,

-	pod adresem poczty elektronicznej, …………………………………..,

- akceptujemy datę i czas wysłania faksu lub poczty elektronicznej przez Zamawiającego jako obowiązujący moment zgłoszenia awarii. Każde zgłoszenie awarii przez Zamawiającego potwierdzimy pocztą elektroniczną na adres: sieci@gig.eu lub faksem na numer (32)2596533 w ciągu 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia.

6. Udzielimy gwarancję i rękojmię na - wymieniane w ramach umowy - podzespoły na okres 6 miesięcy po terminie zakończenia umowy.

7. Zobowiązujemy się, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, do zgłoszenia reklamacji w wykonaniu usługi, do usunięcia wad w terminie do 24 godzin od otrzymania informacji, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tego tytułu. Usunięcie wad będzie realizowane przez nas od daty otrzymania dyspozycji od Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

8. W przypadku niedotrzymania warunków umowy serwisowej przez nas, akceptujemy prawo  Zamawiającego do  wezwania autoryzowanego serwisu producenta, a Zamawiający obciąży nas kosztami tej usługi.

9. Oświadczamy, że:

- spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

- uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- uznajemy się za związanych z treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

- jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 4b) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 4a

do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI I

UMOWA  NR PL/000023461/4893/I/SK/17

Zawarta w dniu  ........................ w  ………………….. pomiędzy   .........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

REGON nr ............................., zwanym w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ, reprezentowanym przez:

1. ....................................				:		......................................

2. ...................................				:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym przez :

1. …………………………..				:	…………………………………..

2… ………………………...				:	…………………………………..

następującej treści :

( 1. 	PRZEDMIOT UMOWY I CENA UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela zamówienia na świadczenie usług obejmujących „zapewnienie obsługi pogwarancyjnej dla serwerów, macierzy dyskowych i przełączników SAN na 2018 rok ”, część I, nazwa: Serwery,  zwanych dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą z dnia …..................... ,  w oparciu 
o art. 4 ust. 8  zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 
z 2017 r.  poz. 1579) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w zakresie:

- Interwencji serwisowej, diagnozy problemu i określenia metody rozwiązania problemu (maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii to 2 godziny; zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 800 do 1600);

- Prac związanych z naprawą serwera, dostarczeniem i wymianą uszkodzonych podzespołów, skutkujących przywróceniem pełnej funkcjonalności sprzętowej serwera, tj. przywrócenie pełnej funkcjonalności uszkodzonego serwera zostanie wykonane w czasie nie dłuższym niż ………. godzin od przyjęcia zgłoszenia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

- Dostarczenia serwera zastępczego w razie braku możliwości naprawy serwera uszkodzonego. Serwer zastępczy musi być zgodny lub o lepszych parametrach sprzętowych w stosunku do serwera uszkodzonego. Przez dostarczenie serwera zastępczego rozumie się również jego fizyczną instalację w miejscu pracy serwera uszkodzonego oraz przywrócenie funkcjonujących na serwerze uszkodzonym usług w stanie przed incydentem, według założeń przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ. W razie niewykonania naprawy serwera uszkodzonego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia serwera zastępczego, serwer zastępczy przechodzi na własność ZLECENIODAWCY. Dostarczenie serwera zastępczego zostanie wykonane 
w czasie nie dłuższym niż …………. godzin od przyjęcia zgłoszenia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

- Poniesienia kosztów wszystkich części serwisowych oraz ich dostawy do siedziby ZLECENIODAWCY, 
tj. Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice.

- Konserwacji i przeglądu serwerów objętych umową, co najmniej raz w trakcie obowiązywania umowy, w terminach i godzinach ustalonych z ZLECENIODAWCĄ z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

2. Wykaz serwerów podlegających obsłudze pogwarancyjnej wraz z ich dokładną specyfikacją, zawiera załącznik nr 1a. Załącznik stanowi integralną część niniejszej umowy.

3. Ryczałtowy koszt miesięcznej obsługi pogwarancyjnej wszystkich serwerów IBM wymienionych 
w Załączniku nr 1a wynosi:

netto: ………………………  /PLN/

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: …………… /PLN/

słownie: …………………………………………………………………………………………

brutto: …………………   /PLN/

słownie:…………………………………………………………………………………………

Ryczałtowy koszt miesięcznej obsługi pogwarancyjnej wszystkich serwerów Fujitsu wymienionych 
w Załączniku nr 1a wynosi:

netto: ………………………  /PLN/

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: …………… /PLN/

słownie: …………………………………………………………………………………………

brutto: …………………   /PLN/

słownie:…………………………………………………………………………………………

( 2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Należność za przedmiot umowy, o której mowa w (1 zostanie przelana na konto ZLECENIOBIORCY:

w  banku	................................................................

nr rachunku	.................................................................

na warunkach :

miesięczna płatność za wykonaną usługę będzie dokonywana w terminie  do 14 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.  Podstawą do wystawienia faktury będzie comiesięczny, podpisany przez obie strony protokół z wykonanej usługi.

2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust.1 ZLECENIOBIORCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

3. ZLECENIOBIORCA wyraża zgodę  na  zapłatę za wykonany „przedmiot umowy” wyłącznie przez ZLECENIODAWCĘ, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany 
w umowie. Umorzenie długu ZLECENIODAWCY wobec ZLECENIOBIORCY, poprzez uregulowanie 
w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz ZLECENIOBIORCY, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą ZLECENIODAWCY i ZLECENIOBIORCY wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że jakiekolwiek jego  prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio 
z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody ZLECENIODAWCY wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. ZLECENIOBIORCA  oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy 
w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

6. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że w  celu dochodzenia praw z  niniejszej umowy nie udzieli   upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

7. Osoba składająca podpis w imieniu ZLECENIOBIORCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań 
w imieniu  ZLECENIOBIORCY i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- ZLECENIOBIORCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże je ZLECENIODAWCY.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

ZLECENIOBIORCA   / nazwa , adres /	 		- ………………………………………

……………………………………..…

Numer identyfikacyjny „Zleceniobiorcy”			(NIP) -  ………………………...............

ZLECENIODAWCA					- Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ Zleceniodawcy ”			(NIP)- 634 – 012 – 60 – 16

ZLECENIODAWCA potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia ZLECENIOBIORCĘ do jej wystawiania bez swojego podpisu. ZLECENIOBIORCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

§ 4.	CZAS TRWANIA UMOWY

1. ZLECENIODAWCA ustala okres trwania umowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

( 5.	WARUNKI  WYKONANIA UMOWY

- Cały zakres usług, wymieniony w §1 ust. 1 ZLECENIOBIORCA będzie realizować w siedzibie ZLECENIODAWCY,  tj. Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice.

- ZLECENIOBIORCA  będzie realizować usługę na podstawie zgłoszenia przesłanego przez ZLECENIODAWCĘ pocztą elektroniczną lub faksem, a czas przystąpienia do wykonania usługi, będzie liczony od daty i godziny przesłania zgłoszenia telefonicznie:  
na numer…………………………………………………………..., (zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub pocztą elektroniczną)

faksem na numer:		…………………………………………………..………,

pocztą elektroniczną na adres: .…………………………………………………............ .

ZLECENIOBIORCA  przyjmuje datę i czas otrzymania poczty elektronicznej lub faksu przez ZLECENIODAWCĘ  jako obowiązujący moment zgłoszenia awarii. Każde zgłoszenie awarii przez ZLECENIODAWCĘ zostanie potwierdzone przez  ZLECENIOBIORCĘ pocztą elektroniczną na adres: sieci@gig.eu lub faksem na numer (32) 259 65 33 w ciągu 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia.

- Strony postanawiają, że niżej wymienione osoby są odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy:

ze strony ZLECENIODAWCY:

imię i nazwisko: mgr inż. Aleksander Szkliniarz 
tel.: 32 259 22 04,  fax: 32 259 65 33, e-mail: aszkliniarz@gig.eu

imię i nazwisko: mgr inż.  Roman Malerczyk 
tel.: 32 259 21 71, fax: 32 259 65 33, e-mail: rmalerczyk@gig.eu

ze strony ZLECENIOBIORCY:

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...……..

tel.:  ………………………………., fax: ……………………..,  e-mail: ………………………………..…. .

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...……..

tel.:  ………………………………., fax: ……………………..,  e-mail: ………………………………..…. .

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...……..

tel.:  ………………………………., fax: ……………………..,  e-mail: ………………………………..…. .

4. Odbiór wykonania usługi będzie zakończony comiesięcznym protokołem podpisanym przez obie strony z zaznaczeniem ewentualnych rozbieżności.

( 6.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

- Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta ZLECENIOBIORCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZLECENIODAWCY.

- ZLECENIOBIORCA zapewni gwarancję i rękojmię na - wymieniane w ramach umowy - podzespoły na okres 6 miesięcy po terminie zakończenia umowy.

- Gwarancja i rękojmia będą obowiązywać daty odbioru usługi na podstawie comiesięcznych protokołów z wykonania usługi, określonych w §5 ust. 4 niniejszej umowy.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu usługi, ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji, a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie do 24 godzin od otrzymania informacji, bez ponoszenia przez ZLECENIODAWCĘ dodatkowych kosztów 
z tego tytułu. Usunięcie wad będzie realizowane przez ZLECENIOBIORCĘ od daty otrzymania dyspozycji od ZLECENIODAWCY faksem lub pocztą elektroniczną.

- W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych podzespołów na nowe, ZLECENIOBIORCA umieści wykaz wymienionych podzespołów na protokole odbioru w miesiącu, w którym nastąpiła naprawa.

- W przypadku niedotrzymania warunków umowy serwisowej, ZLECENIODAWCA zastrzega sobie prawo do wezwania autoryzowanego serwisu producenta, a kosztami tej usługi ZLECENIODAWCA obciąży ZLECENIOBIORCĘ.

( 7.	POUFNOŚĆ

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

2. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 tj. z dnia 2003.09.01).

(  8. 	KARY  UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

1. W przypadku opóźnienia czasu naprawy serwera lub dostarczenia serwera zastępczego, ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  ( 1 ust. 1, tiret 2 i 3.

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w (6 ust. 4.

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od ZLECENIODAWCY, ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZLECENIODAWCĘ z przyczyn, za które odpowiada ZLECENIOBIORCA, ZLECENIOBIORCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej ZLECENIOBIORCA zapłaci ZLECENIODAWCY odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6. Kary, o których mowa powyżej ZLECENIOBIORCA zapłaci na wskazany przez ZLECENIODAWCĘ rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZLECENIODAWCY zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZLECENIODAWCA ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia ZLECENIOBIORCY.

( 9.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od ZLECENIOBIORCY, ZLECENIODAWCA może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli ZLECENIOBIORCA realizuje usługę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, ZLECENIODAWCA wzywa do zmiany sposobu realizacji usługi wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu, ZLECENIODAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie ZLECENIOBIORCY.

( 10.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZLECENIODAWCY i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego oraz oferty ZLECENIOBIORCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZLECENIODAWCY.

(  11.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2. ZLECENIODAWCA  przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności 
w następujących sytuacjach:

  - zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających ZLECENIOBIORCY wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia 
i na którą strony nie mają wpływu,

  - zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

  - gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla ZLECENIODAWCY rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,

  - zmiany terminu wykonania zamówienia wyłącznie z przyczyn leżących po stronie ZLECENIODAWCY, np. w przypadku gdy ZLECENIODAWCA nie może udostępnić pomieszczeń ZLECENIOBIORCY w celu dokonania naprawy czy przeglądu.

3. Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

( 12. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ZLECENIOBIORCA:							ZLECENIODAWCA:

......................................						            .......................................

.........................................						.......................................

Załącznik nr 1a

do wzoru umowy nr 4a

Zestawienie serwerów GIG do obsługi

A. Serwery objęte obsługą pogwarancyjną od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

1. Serwer nr 02721

Nazwa: BCKP-SRV

Serwer IBM x3500 wyposażony w:

- 2 x procesor Intel Quad Core Xeon 2.83 GHz

- 32 GB RAM

- sterownik macierzowy IBM ServeRAID 8k

- SCSI Controller Adaptec 29160 A

- 6 dysków twardych IBM 300 GB SAS FRU 43X0805

P/N: 7977-M2G

S/N: KDXPHPG

Data wygaśnięcia gwarancji: 28.12.2011

2. Serwer nr 02896

Nazwa: BZIVM-1

Serwer IBM x3650 wyposażony w:

- 1 x procesor Intel Xeon 2.4 GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID M5015

- 6 dysków twardych IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M7945-DZG

S/N: KD20D12

Data wygaśnięcia gwarancji: 29.06.2013

3. Serwer nr 02897

Nazwa: BZIVM-2

Serwer IBM x3650 wyposażony w:

- 1 x procesor Intel Xeon 2.4 GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID M5015

- 6 dysków twardych IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M7945-DZG

S/N: KD20D44

Data wygaśnięcia gwarancji: 29.06.2013

4. Serwer nr 02949

Nazwa: BZIVM-4

Serwer IBM x3650 wyposażony w:

- 1 x procesor Intel Xeon 2.4 GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID M5015

- 6 dysków twardych IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M7947-KFG

S/N: 99P2735

Data wygaśnięcia gwarancji: 13.04.2013

5. Serwer nr 03196

Nazwa: BZIVM-3

Serwer IBM x3650 wyposażony w:

- 1 x procesor Intel Xeon 2.4 GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID M5015

- 6 dysków twardych IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M7945-K3G

S/N: KD10PL8

Data wygaśnięcia gwarancji: 31.07.2014

6.  Serwer nr 03028

Nazwa: CCTWVM-1

Serwer IBM System x3850 X5 wyposażony w:

- 2 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4850 @ 2.00GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID-BR10i V2

- 6 dysków twardych IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M7143-B5G

S/N: 06T6108

Data wygaśnięcia gwarancji: 28.02.2016

- Serwer nr 03029

Nazwa: CCTWVM-2

Serwer IBM System x3850 X5 wyposażony w:

- 2 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4850 @ 2.00GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID-BR10i V2

- 6 dysków twardych IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M7143-B5G

S/N: 06T6106

Data wygaśnięcia gwarancji: 28.02.2016

- Serwer nr 08152

Nazwa: PIKVM-1

Serwer IBM x3550 M4  wyposażony w:

- 1 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy ServeRAID M5110

- 4 dyski twarde IBM 500 GB 2,5” 6Gb SAS FRU 42D708

P/N: MT-M 7914G2G

S/N: KD9D4MH

Data wygaśnięcia gwarancji: 01.06.2017

B. Serwery objęte obsługą pogwarancyjną od 19 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

- Serwer nr 03226

Nazwa: BZICRI-1

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX200 S8  wyposażony w:

- 1 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy RAID Controller 6G (D2607)

- 2 dyski twarde HDD 146 GB 2,5” 6Gb SAS 15K HOT PL

P/N: RX200S8R1

S/N: YLNS016846

Data wygaśnięcia gwarancji: 18.03.2018

- Serwer nr 03227

Nazwa: BZICRI-2

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX200 S8  wyposażony w:

- 1 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz

- 64 GB RAM

- sterownik macierzowy RAID Controller 6G (D2607)

- 2 dyski twarde HDD 146 GB 2,5” 6Gb SAS 15K HOT PL

P/N: RX200S8R1

S/N: YLNS016845

Data wygaśnięcia gwarancji: 18.03.2018

- Serwer nr 03228

Nazwa: BZIPRO-1

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX300 S8  wyposażony w:

- 2 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz

- 128 GB RAM

- sterownik macierzowy RAID Controller 6G (D2607)

- 2 dyski twarde HDD 146 GB 2,5” 6Gb SAS 15K HOT PL

P/N: RX300S8R4

S/N: YLNT027587

Data wygaśnięcia gwarancji: 18.03.2018

- Serwer nr 03229

Nazwa: BZIPRO-2

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX300 S8  wyposażony w:

- 2 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz

- 128 GB RAM

- sterownik macierzowy RAID Controller 6G (D2607)

- 2 dyski twarde HDD 146 GB 2,5” 6Gb SAS 15K HOT PL

P/N: RX300S8R4

S/N: YLNT027611

Data wygaśnięcia gwarancji: 18.03.2018

- Serwer nr 03330

Nazwa: BZIPRO-3

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX300 S8  wyposażony w:

- 2 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz

- 128 GB RAM

- sterownik macierzowy RAID Controller 6G (D2607)

- 2 dyski twarde HDD 146 GB 2,5” 6Gb SAS 15K HOT PL

P/N: RX300S8R4

S/N: YLNT027609

Data wygaśnięcia gwarancji: 18.03.2018

- Serwer nr 03331

Nazwa: BZIPRO-4

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX300 S8  wyposażony w:

- 2 x procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz

- 128 GB RAM

- sterownik macierzowy RAID Controller 6G (D2607)

- 2 dyski twarde HDD 146 GB 2,5” 6Gb SAS 15K HOT PL

P/N: RX300S8R4

S/N: YLNT027610

Data wygaśnięcia gwarancji: 18.03.2018

Załącznik nr 4b

do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI II

UMOWA  NR PL/000023461/4893/II/SK/17

Zawarta w dniu  ........................ w  ………………….. pomiędzy   .........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

REGON nr ............................., zwanym w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ, reprezentowanym przez:

1. ....................................				:		......................................

2. ...................................				:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym przez :

1. …………………………..				:	…………………………………..

2… ………………………...				:	…………………………………..

następującej treści :

( 1. 	PRZEDMIOT UMOWY I CENA UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela zamówienia na świadczenie usług obejmujących „zapewnienie obsługi pogwarancyjnej dla serwerów, macierzy dyskowych i przełączników SAN na 2018 rok ”, część II, nazwa: Macierze dyskowe i przełączniki SAN,  zwanych dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą z dnia …..................... ,  w oparciu o art. 4 ust. 8  zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
w zakresie:

- Interwencji serwisowej, diagnozy problemu i określenia metody rozwiązania problemu (maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii to 2 godziny; zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 800 do 1600);

- Prac dotyczących naprawy macierzy lub przełącznika, dostarczenia i wymiany uszkodzonych podzespołów sprzętowych macierzy, wymiany przełącznika SAN, skutkujących przywróceniem pełnej funkcjonalności sprzętowej urządzeń. Pełna funkcjonalność macierzy lub przełączników SAN musi zostać przywrócona 
w czasie nie dłuższym niż ……….. godzin od przyjęcia zgłoszenia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

- Poniesienia kosztów wszystkich części serwisowych oraz ich dostawy do siedziby ZLECENIODAWCY, 
tj. Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79, 40-166 Katowice.

- Konserwacji i przeglądu poszczególnych urządzeń, co najmniej raz w okresie obowiązywania umowy w terminach i godzinach ustalonych z ZLECENIODAWCĄ z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

2. Wykaz urządzeń podlegających obsłudze pogwarancyjnej wraz z ich dokładną specyfikacją, zawiera załącznik nr 1b. Załącznik stanowi integralną część niniejszej umowy.

3. Ryczałtowy koszt miesięcznej obsługi pogwarancyjnej dla macierzy dyskowej i przełączników SAN (objętych obsługą pogwarancyjną od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) wymienionych  
w Załączniku nr 1b wynosi:

netto: ………………………  /PLN/

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: …………… /PLN/

słownie: …………………………………………………………………………………………

brutto: …………………   /PLN/

słownie:…………………………………………………………………………………………

Ryczałtowy koszt miesięcznej obsługi pogwarancyjnej dla macierzy dyskowej i przełączników SAN (objętych obsługą pogwarancyjną od 7 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) wymienionych  w Załączniku nr 1b wynosi:

netto: ………………………  /PLN/

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce: …….%**): ………...…… /PLN/

słownie: ……………………………………………………………………………………………

brutto: …………………   /PLN/

słownie:……………………………………………………………………………………………

( 2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Należność za przedmiot umowy, o której mowa w (1 zostanie przelana na konto ZLECENIOBIORCY:

w  banku	................................................................

nr rachunku	.................................................................

na warunkach :

miesięczna płatność za wykonaną usługę będzie dokonywana w terminie  do 14 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.  Podstawą do wystawienia faktury będzie comiesięczny, podpisany przez obie strony protokół z wykonanej usługi.

2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust.1 ZLECENIOBIORCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

3. ZLECENIOBIORCA wyraża zgodę  na  zapłatę za wykonany „przedmiot umowy” wyłącznie przez ZLECENIODAWCĘ, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany 
w umowie. Umorzenie długu ZLECENIODAWCY wobec ZLECENIOBIORCY, poprzez uregulowanie 
w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz ZLECENIOBIORCY, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą ZLECENIODAWCY i ZLECENIOBIORCY wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że jakiekolwiek jego  prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio 
z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody ZLECENIODAWCY wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. ZLECENIOBIORCA  oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy 
w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

6. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że w  celu dochodzenia praw z  niniejszej umowy nie udzieli   upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

7. Osoba składająca podpis w imieniu ZLECENIOBIORCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań 
w imieniu  ZLECENIOBIORCY i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

§ 3.	FAKTUROWANIE

1. ZLECENIOBIORCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże je ZLECENIODAWCY.

2. Faktura będzie opisana w sposób następujący:

ZLECENIOBIORCA   / nazwa , adres /	 		- ………………………………………

……………………………………..…

Numer identyfikacyjny „Zleceniobiorcy”			(NIP) -  ………………………...............

ZLECENIODAWCA					- Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ Zleceniodawcy ”			(NIP)- 634 – 012 – 60 – 16

ZLECENIODAWCA potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia ZLECENIOBIORCĘ do jej wystawiania bez swojego podpisu. ZLECENIOBIORCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

§ 4.	CZAS TRWANIA UMOWY

1. ZLECENIODAWCA ustala okres trwania umowy od 12.02.2018 r. do 31.12.2018 r. (1. od 12.02.2018 r. do 31.12.2018r.; 2. od 07.07.2018 r. do 31.12.2018 r.)

( 5.	WARUNKI  WYKONANIA UMOWY

1. Cały zakres usług, wymieniony w §1 ust. 1 ZLECENIOBIORCA będzie realizować w siedzibie ZLECENIODAWCY,  tj. Główny Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice.

2. ZLECENIOBIORCA  będzie realizować usługę na podstawie zgłoszenia przesłanego przez ZLECENIODAWCĘ pocztą elektroniczną lub faksem, a czas przystąpienia do wykonania usługi, będzie liczony od daty i godziny przesłania zgłoszenia telefonicznie:  
na numer…………………………………………………………..., (zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub pocztą elektroniczną)

faksem na numer:		…………………………………………………..………,

pocztą elektroniczną na adres: .…………………………………………………............ .

ZLECENIOBIORCA  przyjmuje datę i czas otrzymania poczty elektronicznej lub faksu przez ZLECENIODAWCĘ  jako obowiązujący moment zgłoszenia awarii. Każde zgłoszenie awarii przez ZLECENIODAWCĘ zostanie potwierdzone przez  ZLECENIOBIORCĘ pocztą elektroniczną na adres: sieci@gig.eu lub faksem na numer (32) 259 65 33 w ciągu 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia.

3. Strony postanawiają, że niżej wymienione osoby są odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy:

ze strony ZLECENIODAWCY:

imię i nazwisko: mgr inż. Aleksander Szkliniarz 
tel.: 32 259 22 04,  fax: 32 259 65 33, e-mail: aszkliniarz@gig.eu

imię i nazwisko: mgr inż.  Roman Malerczyk 
tel.: 32 259 21 71, fax: 32 259 65 33, e-mail: rmalerczyk@gig.eu

ze strony ZLECENIOBIORCY:

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...……..

tel.:  ………………………………., fax: ……………………..,  e-mail: ………………………………..…. .

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...……..

tel.:  ………………………………., fax: ……………………..,  e-mail: ………………………………..…. .

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...……..

tel.:  ………………………………., fax: ……………………..,  e-mail: ………………………………..…. .

4. Odbiór wykonania usługi będzie zakończony comiesięcznym protokołem podpisanym przez obie strony z zaznaczeniem ewentualnych rozbieżności.

( 6.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta ZLECENIOBIORCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZLECENIODAWCY.

2. ZLECENIOBIORCA zapewni gwarancję i rękojmię na - wymieniane w ramach umowy - podzespoły na okres 6 miesięcy po terminie zakończenia umowy.

3. Gwarancja i rękojmia będą obowiązywać daty odbioru usługi na podstawie comiesięcznych protokołów z wykonania usługi, określonych w §5 ust. 4 niniejszej umowy.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu usługi, ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji, a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie do 24 godzin od otrzymania informacji, bez ponoszenia przez ZLECENIODAWCĘ dodatkowych kosztów 
z tego tytułu. Usunięcie wad będzie realizowane przez ZLECENIOBIORCĘ od daty otrzymania dyspozycji od ZLECENIODAWCY faksem lub pocztą elektroniczną.

5. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych podzespołów na nowe, ZLECENIOBIORCA umieści wykaz wymienionych podzespołów na protokole odbioru w miesiącu, w którym nastąpiła naprawa.

6. W przypadku niedotrzymania warunków umowy serwisowej, ZLECENIODAWCA zastrzega sobie prawo do wezwania autoryzowanego serwisu producenta, a kosztami tej usługi ZLECENIODAWCA obciąży ZLECENIOBIORCĘ.

( 7.	POUFNOŚĆ

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

2. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 tj. z dnia 2003.09.01).

(  8. 	KARY  UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

1. W przypadku opóźnienia czasu naprawy macierzy lub przełącznika, ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  ( 1 ust. 1, tiret 2.

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w (6 ust. 4.

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od ZLECENIODAWCY, ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZLECENIODAWCĘ z przyczyn, za które odpowiada ZLECENIOBIORCA, ZLECENIOBIORCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej ZLECENIOBIORCA zapłaci ZLECENIODAWCY odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6. Kary, o których mowa powyżej ZLECENIOBIORCA zapłaci na wskazany przez ZLECENIODAWCĘ rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZLECENIODAWCY zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZLECENIODAWCA ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia ZLECENIOBIORCY.

( 9.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od ZLECENIOBIORCY, ZLECENIODAWCA może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli ZLECENIOBIORCA realizuje usługę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, ZLECENIODAWCA wzywa do zmiany sposobu realizacji usługi wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu, ZLECENIODAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie ZLECENIOBIORCY.

( 10.	KLAUZULA PRAWNA

1. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

2. W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZLECENIODAWCY i na podstawie prawa polskiego.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego oraz oferty ZLECENIOBIORCY.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZLECENIODAWCY.

(  11.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2. ZLECENIODAWCA  przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności 
w następujących sytuacjach:

  - zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających ZLECENIOBIORCY wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia 
i na którą strony nie mają wpływu,

  - zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

  - gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla ZLECENIODAWCY rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,

  - zmiany terminu wykonania zamówienia wyłącznie z przyczyn leżących po stronie ZLECENIODAWCY, np. w przypadku gdy ZLECENIODAWCA nie może udostępnić pomieszczeń ZLECENIOBIORCY w celu dokonania naprawy czy przeglądu.

3. Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

( 12. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ZLECENIOBIORCA:							ZLECENIODAWCA:

......................................						            .......................................

.........................................						.......................................

Załącznik nr 1b

do wzoru umowy nr 4b

Konfiguracja macierzy dyskowych i przełączników SAN do obsługi

            - Macierz dyskowa i przełączniki SAN objęte obsługą pogwarancyjną
od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

| P/N | Produkt | Ilość |
| --- | --- | --- |
| VNX52DP30015F | VNX5200 DPE 25X2.5" DR-8X300G15K-FLD I | 1 |
| VNXB6GSDAE15F | VNXB 15X3.5 6G SAS EXP DAE-FIELD INST | 1 |
| V4-2S10-900 | VNX 900GB 10K SAS 25X2.5 DPE/DAE | 15 |
| V4-VS07-020 | VNX 2TB NL SAS 15X3.5 DAE | 14 |
| V4-2S6F-200 | VNX 200GB SSD 25X2.5 DPE/DAE | 2 |
| C13-PWR-7 | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 3 |
| ESRS-GW-200 | EMC SECURE REMOTE SUPPORT GATEWAY CLIENT | 1 |
| VNXBOECAPTB | VNXB OE PER TB HI CAPACITY | 28 |
| VNXBOEPERFTB | VNXB OE PER TB PERFORMANCE | 14 |
| VNXOE-5200 | VNX5200 Operating Environment | 1 |
| UNISB-VNX5200 | VNX5200 Unisphere Block Suite =IC | 1 |
| FSTS-VNX5200 | VNX5200 FAST Suite=IC | 1 |
| VNX52-KIT | VNX5200 Documentation Kit=IC | 1 |
| VSPBM8GFFEA | VNXB 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | 1 |
| DS-300B-8G | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH | 2 |

            - Macierz dyskowa i przełączniki SAN objęte obsługą pogwarancyjną
od 7 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

| P/N | Produkt | Ilość |
| --- | --- | --- |
| VNX53D153015M | VNX5300 DPE; 15X3.5 DRV-MIN RCK 8X300G | 1 |
| VNX5300CS2M | VNX5300 2ND CONTROL STATION - MINI RACK | 1 |
| VDMM1GCUAS | 1GBE DM MODULE 4 PORT FOR VNX5300 | 2 |
| VNX5300DMM | VNX5300 ADD ON DM+FC SLIC-MINI RCK | 1 |
| VDMMXG2OPBAS | VNX5300 2-PORT 10GBE OPT DM MODULE-FCTRY | 2 |
| V3-VS15-600 | 600GB 15K SAS DISK DRIVE | 18 |
| V3-VS07-020 | 2TB 7200RPM 6GB SAS DISK DRIVE | 10 |
| FLV3VS6F-100 | 100GB FST CACHE FLSH 15X3.5IN DPE/DAE | 2 |
| VNXSPSAS | 2ND OPTIONAL SPS FOR VNX 51/53 | 1 |
| VNXFCSFPS | ADDITIONAL 8 G FC SFP FOR VNX 51/53 | 1 |
| V31-DAE-N-15 | 3U DAE WITH 15X3.5 INCH DRIVE SLOTS | 2 |
| FSTC-V53 | FAST CACHE FOR VNX5300 | 1 |
| UNIU-V53 | UNISPHERE UNIFIED & VNX OE VNX5300 | 1 |
| DS-300B-8G | DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH | 2 |